CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 20 PÁRRAFO PRIMERO, 21 FRACCIÓN I Y PÁRRAFO SEGUNDO, 23 FRACCIÓN I, 26 PÁRRAFO SEGUNDO, 44 Y 45 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULOS II.1. GENERALIDADES Y II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.1 DE LA CONVOCATORIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ASF, EMITE LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. ASF-DGRMS-LPN-05/2026

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

21 DE MAYO DE 2026

VISITA A LAS INSTALACIONES

26 DE MAYO DE 2026

JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

29 DE MAYO DE 2026 A LAS 11:00 HRS EN PISO 9 SALA C DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

05 DE JUNIO DE 2026 A LAS 11:00 HRS EN PISO 9 SALA C DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO.

EMISIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

15 DE JUNIO DE 2026

FIRMA DEL CONTRATO

DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO

CONTENIDO

|  |  | PÁGINA |
| --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACIÓN GENERAL | 6 |
| 2. | EVENTOS DE LA LICITACIÓN | 10 |
| 3. | REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA | 25 |
| 4. | CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | 34 |
| 5. | CASOS EN QUE PROCEDERÁ SUSPENDER, CANCELAR O DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN | 38 |
| 6. | PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA | 39 |
| 7. | SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | 41 |
| 8. | NO NEGOCIACIONES DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES | 42 |
| 9. | INCONFORMIDADES | 42 |
| 10. | CONFIDENCIALIDAD | 42 |
| 11. | A N E X O S | 43 |

ESTA CONVOCATORIA TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL “CONTRATO” SE ADJUDICARÁ AL “LICITANTE” QUE DE ENTRE LOS “LICITANTES” REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA “CONVOCANTE”, Y QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 1.2 Y 4.4 DE LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN SE ENTENDERÁ POR:

- ACUERDO: ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 09 DE AGOSTO DE 2023.

- ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO: EL(LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO DETERMINAR LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS Y EN SU CASO, SOLICITAR AL ÁREA COMPETENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LOS ELEMENTOS CONDUCENTES, QUIEN DEBERÁ TENER NIVEL JERÁRQUICO MÍNIMO DE DIRECTOR(A) DE ÁREA.

- ÁREA CONTRATANTE: ÁREA FACULTADA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A EFECTO DE ADQUIRIR O ARRENDAR BIENES O CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REQUIERA LA “ASF”.

- ÁREA REQUIRENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA “ASF” QUE SOLICITE O REQUIERA FORMALMENTE LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O BIEN AQUELLA QUE LOS UTILIZARÁ.

- ÁREA TÉCNICA: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA “ASF” QUE APOYA A LAS ÁREAS REQUIRENTES EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALÚA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LAS PROPOSICIONES Y ES RESPONSABLE DE RESPONDER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES LAS PREGUNTAS QUE SOBRE ESTOS ASPECTOS REALICEN LOS “LICITANTES”.

- ÁREA REQUIRENTE/TÉCNICA (AR/AT): DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CONVOCANTE QUE SOLICITA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA.

- ASF: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

- CONTRATO: CONTRATO ABIERTO (ACTO JURÍDICO BILATERAL QUE SE CONSTITUYE POR EL ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LA AUDITORÍA Y LOS PROVEEDORES, Y QUE CREA O TRANSFIERE DERECHOS Y OBLIGACIONES, PARA FORMALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS).

- CONVOCANTE: LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

- CORRESPONSABLE: ENCARGADO DE AUXILIAR AL “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” PARA LA ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CARGO DEL “PROVEEDOR”, QUE SE VERIFIQUEN EN TIEMPO Y FORMA, ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- DCyC: DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

- DI: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

- DGRF: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS.

- DGRMS: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

- DRM: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA: CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INE, PASAPORTE O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR.

- IMSS: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

- INFONAVIT: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

- ISR: IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

- IVA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

- LICITANTE(S): LA(S) PERSONA(S) FÍSICA(S) O MORAL(ES) QUE PARTICIPA(N) EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

- M.N.: MONEDA NACIONAL.

- PROPOSICIÓN: CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- PROVEEDOR: LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS O PEDIDOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

- REGLAS: REGLAS DE OPERACIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ASF, AGOSTO DE 2023 CON CÓDIGO SCD 2AD3RM02.

- SAT: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

- SEDE AJUSCO: UBICADA EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14110.

- SEDE COYOACÁN: UBICADA EN AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03100.

- SEDE MORELOS: UBICADA EN MORELOS NÚMERO 82, COLONIA JÚAREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06600

- SHCP: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

- SI: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

la “convocante”, con fundamento en LOS ArtículoS 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos MEXICANOS; 20 PÁRRAFO PRIMERO, 21 FRACCIÓN I Y PÁRRAFO SEGUNDO, 23 FRACCIÓN I, 26 PÁRRAFO SEGUNDO, 44 Y 45 del “acuerdo”, CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULOS II.1. GENERALIDADES Y II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.1 DE LA CONVOCATORIA DE LAS “REGLAS” A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO, CON TELÉFONO 55-5200-1500, EXT. 10161, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 DEL “ACUERDO” A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-05/2026, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

B   A   S   E   S

- INFORMACIÓN GENERAL

  - GENERALIDADES

    - CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEl “acuerdo”, LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PUBLICA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE la “convocante” www.asf.gob.mx, SU OBTENCIÓN ES GRATUITA Y DE MANERA SIMULTÁNEA SE PUBLICa UN RESUMEN DE LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

    - CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I Y 24 DEL “ACUERDO”, SE SEÑALA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LA “LICITACIÓN PÚBLICA” ES PRESENCIAL DE CARÁCTER NACIONAL Y A LA MISMA NO LE APLICA REDUCCIÓN DE PLAZOS.

    - MÉTODOS Y PRUEBAS: NO APLICA.

    - LA “CONVOCANTE” CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES ASIGNADOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35701 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO” del centro de costos 212300, SEGÚN CONSTA EN LA AUTORIZACIón PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE ASIENTAN EN LOS FORMATOS ÚNICOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA presupuestaria CON FOLIO NÚMERO 154, Y DERIVADO DE LA SOLICITUD DE COMPRA CON FOLIO 169 la CUAL SERÁ EJERCIDa CON RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA el ejercicio fiscal 2026.

    - SE FORMALIZARÁ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE “CONTRATO” CON EL “LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO Y SE ESTARÁ CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 44 y 45 DEl “acuerdo”, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO A, SUS APÉNDICES A.1, A.2, A.3, A.4, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, ANEXO B Y LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REQUIERE:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA

| Partida | Descripción del servicio | Especificaciones técnicas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado en las diferentes sedes de la “ASF”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.1, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 2 | Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado sede Ajusco edificio “A”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.2, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 3 | Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de expansión directa y ventiladores del sistema de acondicionamiento ambiental de respaldo, sede Ajusco edificio “A”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.3, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 4 | Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.4, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |

PARA LA PARTIDA 4 SE ADJUDICARÁ POR CONTRATO ABIERTO POR PRESUPUESTO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

| Partida | Descripción del servicio | Presupuesto mínimo | Presupuesto máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3. | $96,800.00 | $242,000.00 |
| I.V.A. |  | $15,488.00 | $38,720.00 |
| TOTAL |  | $112,288.00 | $280,720.00 |

    - la “convocante” PONE A DISPOSICIÓN DE LOS “LICITANTES” PARA SU CONSULTA, UN EJEMPLAR DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA EN LA “DRM”, DEPENDIENTE DE LA “DGRMS”, CON DOMICILIO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Número 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO, PISO 7, DEL EDIFICIO “A” SEDE AJUSCO, con teléfono 55-5200-1500, ext. 10161, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES.

    - CONFORME AL ARTÍCULO 29, PÁRRAFO TERCERO DEl “acuerdo” DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE UNA PROPOSICIÓN SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O UNA NUEVA SOCIEDAD, APEGÁNDOSE DE MANERA ESTRICTA CON LO DISPUESTO POR EL CITADO ARTÍCULO; EN EL ENTENDIDO DE QUE CADA UNO DE LOS “LICITANTES” QUE ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE SE DETERMINAN EN EL CUERPO DE LAS PRESENTES BASES, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA SOLVENCIA DE LOS “LICITANTES” Y LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA la “convocante”.

  - DE LA PRESTACIÓN DE LOS servicios OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

    - LA “CONVOCANTE” REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ASIMISMO, CON EL PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO SEÑALADAS en EL ANEXO A, SUS APÉNDICES A.1, A.2, A.3, A.4, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO y ANEXO B DE ESTA CONVOCATORIA.

    - LOS “LICITANTES” QUE PARTICIPEN DEBERÁN COTIZAR EL 100% DE LO REQUERIDO EN LAS PARTIDAS Y SUS SUBPARTIDAS (SEGÚN CORRESPONDA) CON LA TOTALIDAD DE CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSIGNADAS EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES A.1, A.2, A.3, A.4, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO y ANEXO B (SEGÚN CORRESPONDA), SOLO SE PODRÁ PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN (TÉCNICA Y ECONÓMICA) POR “LICITANTE”, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS QUE RESULTEN DE LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

    - LOS “LICITANTES” PODRÁN COTIZAR LAS PARTIDAS CON SUS RESPECTIVAS SUBPARTIDAS CONFORME AL ANEXO A, SUS APÉNDICES A.1, A.2, A.3 y A.4 Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO YA QUE SE ADJUDICARÁ A UN SOLO “LICITANTE”.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA

| Partida | Descripción del servicio | Especificaciones técnicas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado en las diferentes sedes de la “ASF”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.1, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 2 | Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado sede Ajusco edificio “A”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.2, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 3 | Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de expansión directa y ventiladores del sistema de acondicionamiento ambiental de respaldo, sede Ajusco edificio “A”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.3, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 4 | Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.4, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |

  - PLAZO, LUGAR Y TIEMPO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

EL PLAZO, LUGAR Y TIEMPO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES A.1, A.2, A.3, A.4 Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

  - VIGENCIA DEL “CONTRATO”

LA VIGENCIA DEL “CONTRATO” PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA, SE ESTABLECE EN EL ANEXO A.

  - RELACIÓN DE ANEXOS

| ANEXO A | ANEXO TÉCNICO DE SERVICIO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). APÉNDICE A.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA “ASF”. APÉNDICE A.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEDE AJUSCO EDIFICIO “A”. APÉNDICE A.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE EXPANSIÓN DIRECTA Y VENTILADORES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE RESPALDO, SEDE AJUSCO EDIFICIO “A”. APÉNDICE A.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESCRITOS EN LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO |
| --- | --- |
| ANEXO B | FORMATO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. PARTIDA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA “ASF” PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEDE AJUSCO EDIFICIO “A” PARTIDA 3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE EXPANSIÓN DIRECTA Y VENTILADORES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE RESPALDO, SEDE AJUSCO EDIFICIO “A” PARTIDA 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESCRITOS EN LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3. |
| ANEXO C | ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. |
| ANEXO D | FORMATO PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. |
| ANEXO E | MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE “CONTRATO” ABIERTO DIVISIBLE. |
| ANEXO 1 | FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL “LICITANTE”. |
| ANEXO 2 | FORMATO DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA. |
| ANEXO 3 | FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA. |
| ANEXO 4 | MODELO DEL “CONTRATO”. |
| ANEXO 5 | CARTA MANIFIESTO DE CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. |
| ANEXO 6 | AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. |
| ANEXO 7 | MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. |
| ANEXO 8 | MANIFIESTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES O NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES, CONFORME A LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD. |
| ANEXO 9 | MANIFIESTO DE NACIONALIDAD. |

- EVENTOS DE LA LICITACIÓN

  - VISITA A LAS INSTALACIONES:

A EFECTO DE QUE “EL LICITANTE” CONOZCA FÍSICAMENTE LOS SISTEMAS OBJETO DE LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, PODRÁ REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS, EL  26 DE MAYO DE 2026, LA CITA SERÁ EN LA RECEPCIÓN UBICADA EN EL ÁREA DE OFICIALÍA DE PARTES DE LA "ASF” DEL INMUEBLE AJUSCO A LAS 11:00 HORAS, DEBIENDO CONFIRMAR SU ASISTENCIA A LA VISITA DE INSTALACIONES A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES vhernandez@asf.gob.mx , jjmontenegro@asf.gob.mx INDICANDO EL NOMBRE DE LA(S) PERSONA(S) QUE ASISTIRÁ(N) A LOS INMUEBLES UBICADOS EN:

| Inmueble | Dirección |
| --- | --- |
| Ajusco | Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, demarcación territorial Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14110. |
| Coyoacán | Avenida Coyoacán, número 1501, Colonia del Valle, demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100. |
| Morelos | Morelos, número 82, Colonia Juárez, demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. |

LA VISITA INICIARÁ EN EL INMUEBLE AJUSCO Y POSTERIORMENTE A LOS OTROS INMUEBLES, “EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES INMUEBLES POR SUS PROPIOS MEDIOS.

  - MUESTRAS: NO APLICA.

  - JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN

    - PARA ACLARAR LAS DUDAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE SU ANEXO, APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO LOS “LICITANTES” QUE REQUIERAN ACLARACIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA ELECTRÓNICA O PRESENCIAL UN ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(ANEXO C), POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL, O PERSONA FACULTADA PARA ELLO (FORMATO PDF) DIRIGIDO A LA “DRM”, ACOMPAÑADO DEL FORMATO PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA (ANEXO D) EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO WORD O EXCEL Y PDF, AMBOS ANEXOS CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL, O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, AL DOMICILIO, EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO, PISO 7, DEL EDIFICIO “A” SEDE AJUSCO, TEL: 55 5200 1500 EXT. 10161 O AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL adquisiciones@asf.gob.mx, EN EL ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO, SE ESPECIFICARÁ EL NÚMERO DE LICITACIÓN A LA QUE CORRESPONDE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE DEBERÁ ENTREGARSE O ENVIARSE ANTES DE LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2026, LA “DRM” TOMARÁ COMO HORA DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DEL “LICITANTE” LA QUE INDIQUE EL ACUSE DE RECEPCIÓN O EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL ÁREA CONTRATANTE INDICADO EN ESTE NUMERAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO TERCERO DEl “acuerdo”. LOS “LICITANTES” QUE TENGAN DUDA SOBRE ESTA CONVOCATORIA O SUS ANEXOS DEBERÁN PRESENTAR SU SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA EN IDIOMA ESPAÑOL, SER CLARAS, CONCISAS Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS NUMERALES Y REQUISITOS CONTENIDOS EN ÉSTOS, SEPARANDO POR TEMAS SUS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA (LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS), INDICANDO EL NÚMERO DE PÁGINA, EL NUMERAL, SECCIÓN Y/O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES O ASPECTO QUE SOLICITA SE ACLARE. SE RECOMIENDA A LOS “LICITANTES” REVISAR DETALLADAMENTE ESTA CONVOCATORIA Y ASISTIR A ESTE ACTO, YA QUE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA RECIBIDAS DESPUÉS DEL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA SE CONSIDERARÁN EXTEMPORÁNEAS Y NO SERÁN RESPONDIDAS.

CON EL OBJETO DE FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS A SUS SOLICITUDES DE ACLARACIONES, SE SOLICITA ACATARSE AL FORMATO DEL ANEXO D, QUE SE ENCUENTRA EN ESTA CONVOCATORIA, EL NO RESPETAR EL FORMATO DEL ANEXO D NO SERÁ MOTIVO PARA QUE NO SEAN RESPONDIDAS SUS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA SE REALIZARÁN EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA PRESENCIAL SITA EN PISO 9, SALA C DE la “convocante”, EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO, EL 29 DE MAYO DE 2026, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO QUINTO DEL “ACUERDO”.

    - AL CONCLUIR LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN SU CASO, SE SEÑALARÁ LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS POSTERIORES, SEGÚN SE CONSIDERE NECESARIO ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS SERVICIOS, EN CUYO CASO SE ASENTARÁ EN EL ACTA LA FECHA Y HORA DE LA O LAS SIGUIENTES JUNTAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 DEL “ACUERDO”.

    - LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, SERÁN RESUELTAS EN FORMA CLARA Y PRECISA. UNA VEZ QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO CONCLUYA CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA FORMULADAS CON APOYO DEL “ÁREA TÉCNICA/REQUIRENTE”, PROCEDERÁ A DAR OPORTUNIDAD A LOS “LICITANTES”, PARA QUE FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. CUANDO EL ESCRITO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.3.1 DE LAS PRESENTES BASES, SE PRESENTE FUERA DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DEL “ACUERDO” O AL INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL “LICITANTE” SÓLO TENDRÁ DERECHO A FORMULAR PREGUNTAS SOBRE LAS RESPUESTAS QUE DÉ LA “DRM” EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.2. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, NUMERAL 3 DE LAS “REGLAS”

    - LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS POR LOS “LICITANTES” Y LAS RESPUESTAS, PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EMITIDAS POR la “CONVOCANTE” CONSTARÁN EN EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTE ACTO, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN PARTICIPANTE RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, la “DRM” PODRÁ ENTREGAR UNA COPIA DEL ACTA A LOS ASISTENTES Y A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN EL TABLERO INFORMATIVO DE LA “DRM” UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO, PISO 7, DEL EDIFICIO “A” SEDE AJUSCO, ASIMISMO SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA DE INTERNET DE la “convocante” www.asf.gob.mx.

    - CUALQUIER PRECISIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA QUE RESULTE DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA, POR LO QUE OBLIGARÁ POR IGUAL A TODOS LOS “LICITANTES”, AÚN Y CUANDO NO HUBIESEN ASISTIDO A DICHA JUNTA, SIENDO RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LOS “LICITANTES” CONSULTARLA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE la “convocante” www.asf.gob.mx LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO TERCERO DEL “ACUERDO”.

  - MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA

    - CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO PRIMERO DEl “acuerdo”, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE “LICITANTES”, la “convocante” PODRÁ MODIFICAR ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, A MÁS TARDAR EL SÉPTIMO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBIENDO DIFUNDIR LAS MODIFICACIONES EN LA PÁGINA DE INTERNET DE la “convocante” www.asf.gob.mx, A MÁS TARDAR DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE SE EFECTÚEN Y EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS RUBROS O EN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA DE SUS CARACTERÍSTICAS.

    - cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO TERCERO DEl “acuerdo”, formará parte de la convocatoria y deberá ser consideraDa por los “licitantes” en la elaboración de su proposición.

  - ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

    - LA ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES SERÁ PRESENCIAL POR LO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O EL REPRESENTANTE DESIGNADO MEDIANTE CARTA PODER SIMPLE (ACOMPAÑADA DE LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS y COPIAS SIMPLES LEGIBLES DE LA “IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA” DE LOS INVOLUCRADOS) DEBE PRESENTAR LA PROPOSICIÓN EN EL LUGAR Y HORA SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, NO SERÁN ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES QUE SE ENVÍEN POR CORREO CERTIFICADO, NI POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. LA CARTA PODER SIMPLE DEBERÁ PRESENTARSE FUERA DE LA PROPOSICIÓN DEL “LICITANTE”.

no será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador, DE CONFORMIDAD con LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO ii.2.3. DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 17 DE LAS “REGLAS”. LA CARTA PODER SIMPLE DEBERÁ PRESENTARSE FUERA DE LA PROPOSICIÓN DEL “LICITANTE”.

2.5.2	REGISTRO DE LOS “LICITANTES”: Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los “LICITANTES” presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; DEBIÉNDOSE PRESENTAR CON 30 MINUTOS DE ANTICIPACIÓN PARA SU REGISTRO DE ASISTENCIA.

    - EL “LICITANTE” PRESENTARÁ FUERA DE SU PROPOSICIÓN COPIA DEL DOCUMENTO REQUERIDO EN EL NUMERAL 3.2.6 cONSTANCIA DE ACREDITACIÓN LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA (ANEXO 1. FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL “LICITANTE”.) LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSA DE NO ACEPTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

    - PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, la “DRM” PODRÁ EFECTUAR EL REGISTRO DE “LICITANTES”, ASÍ COMO REALIZAR REVISIONES PRELIMINARES A LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. LO ANTERIOR SERÁ OPTATIVO PARA LOS “LICITANTES”, POR LO QUE NO SE IMPEDIRÁ EL ACCESO A QUIEN DECIDA PRESENTAR SU DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CITADO ACTO, DE CONFORMIDAD con LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO ii.2.3. DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 5 DE LAS “REGLAS”.

  - ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

    - La presentación de proposiciones se llevarÁ a cabo EL 05 DE JUNIO DE 2026 EN PUNTO DE LAS 11:00 HRS. SITA EN PISO 9, SALA C DE la “convocante”, UBICADA EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO.

    - ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA Y A LA HORA SEÑALADOS, NO ACEPTÁNDOSE EL INGRESO DE “LICITANTES” O PROPOSICIONES QUE LLEGUEN DESPUÉS DE LA HORA ESTABLECIDA, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE PRESENTEN CON ANTICIPACIÓN AL HORARIO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.6.1. DE ESTA CONVOCATORIA.

    - LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁN ENTREGARSE POR SEPARADO EN SOBRES CERRADOS Y SELLADOS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON LA RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL “LICITANTE”, CON DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN. LA FALTA DE ESTA FORMALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29 DEL “ACUERDO” Y CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO ii.2.3. DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, INCISOS 4 Y 7 DE LAS “REGLAS”, DARÁ LUGAR A QUE LA “CONVOCANTE” NO RECIBA LA O LAS PROPOSICIÓN(ES) DEL O LOS LICITANTES.

    - LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN (TÉCNICA Y ECONÓMICA), SE PRESENTARÁN EN IDIOMA ESPAÑOL (MÉXICO), CON DOCUMENTOS ORIGINALES, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, FOLIADAS DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS ÚTILES EN FORMA CONTINUA E ININTERRUMPIDA, RUBRICADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS ÚTILES (NO FOLIAR LOS SEPARADORES NI LAS HOJAS QUE NO CONTENGAN TEXTO O NO ÚTILES) Y CON FIRMA AUTÓGRAFA AL CALCE EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA DEL “LICITANTE”.

PARA FACILITAR EL MANEJO DE LAS PROPUESTAS:

- PREFERENTEMENTE PRESENTARLAS EN CARPETA DE 2 ARGOLLAS

- PREFERENTEMENTE NO PRESENTAR LAS PROPUESTAS CON LIGAS NI ENGRAPADAS CON OBJETO DE EVITAR QUE SE DAÑEN O SE LLEGUEN A ROMPER LAS HOJAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

- PREFERENTEMENTE NO DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE PROTECTORES DE HOJAS O CUBRE HOJAS O PORTA HOJAS.

    - UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO Y SELLADO, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA.

    - LA APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO CON LA PRESENCIA DE LOS “LICITANTES”, E INVARIABLEMENTE SE INVITARÁ A UN REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y AL REPRESENTANTE DE LA “DCyC” DE la “convocante”.

    - CONFORME AL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II DEL “ACUERDO” Y EN EL CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.3. DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 24 DE LAS “REGLAS”, DE ENTRE LOS “LICITANTES” QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA “CONVOCANTE”, RUBRICARÁN LAS PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE PREVIAMENTE SE DETERMINARON EN ESTA CONVOCATORIA (3.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL, 3.3 PROPUESTA TÉCNICA Y 3.4. PROPUESTA ECONÓMICA).

    - ENSEGUIDA SE DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL ANTES DEL IVA DE LA SUMATORIA DE LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 Y SUS SUBPARTIDAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE ELLAS, EL PRESUPUESTO MÍNIMO Y PRESUPUESTO MÁXIMO DE LA PARTIDA 4 DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ANTES DEL IVA.

    - DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN III DEl “acuerdo” SE LEVANTARÁ ACTA QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, EL IMPORTE TOTAL ANTES DEL IVA DE LA SUMATORIA DE LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 Y SUS SUBPARTIDAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE ELLAS, EL PRESUPUESTO MÍNIMO Y PRESUPUESTO MÁXIMO DE LA PARTIDA 4, CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO B (SEGÚN CORRESPONDA) Y SE SEÑALARÁ LA FECHA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

    - LA “DRM” ANOTARÁ EN EL FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA (ANEXO 3) LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL “LICITANTE”, Y LA RELACIONARÁ CON LOS PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS QUE SE MENCIONA. EN CASO DE QUE ALGÚN “LICITANTE” OMITIERE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN SU PROPOSICIÓN, SE HARÁ CONSTAR EN EL ANEXO 3. NO SE PODRÁ DESECHAR NINGUNA PROPOSICIÓN DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL “ACUERDO” Y CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.3. DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, NUMERALES 11 Y 22 DE LAS “REGLAS”.

    - DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 DEl “acuerdo” Y CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.3. DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 25 DE LAS “REGLAS”, EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTE ACTO SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN “LICITANTE” RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LA MISMA, la “DRM” ENTREGARÁ COPIA DE ESTA EN EL ACTO A LOS ASISTENTES Y A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN EL TABLERO INFORMATIVO DE LA “DRM” UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO, PISO 7, Y SE DIFUNDIRÁ EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CONVOCANTE www.asf.gob.mx.

    - EN EL ACTA ANTES CITADA, SE SEÑALARÁ LA FECHA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, CONFORME CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN III DEl “acuerdo”, ESTA FECHA DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA DAR EL FALLO. EN CASO DE SER NECESARIO EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE DIFERIRÁ EN LA MISMA CANTIDAD DE DÍAS.

  - COMUNICACIÓN DEL FALLO

    - DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33, ÚLTIMO PÁRRAFO DEl “acuerdo” Y CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO ii.2.5. DEL FALLO, NUMERALES 5 Y 6 DE LAS “REGLAS”, la “convocante” EMITIRÁ UN fallo, EL CUAL se comunicará EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2026 mediante oficio firmado por la persona titular de la “DGRMS” Y SERÁ ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL DE los “licitantes” que hubieran presentado proposiciones, POR LO QUE LOS “LICITANTES” QUEDAN OBLIGADOS A CONFIRMAR QUE SUS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS SE ENCUENTREN CORRECTAS Y DEBIDAMENTE REGISTRADAS POR la “convocante”, Y SE DIFUNDIRÁ EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA “CONVOCANTE” www.asf.gob.mx.

CUANDO LA “CONVOCANTE” ADVIERTA EN EL FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA, PROCEDERÁ A SU CORRECCIÓN DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL “ACUERDO”.

    - DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DEl “acuerdo”, CON LA COMUNICACIÓN DEL FALLO SERÁN EXIGIBLES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL MODELO DEL “CONTRATO” DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y OBLIGARÁ A la “convocante” Y AL “LICITANTE” QUE SE HAYA ADJUDICADO A FIRMAR EL “CONTRATO”  EN LA FECHA, HORA Y LUGAR PREVISTOS EN EL PROPIO FALLO, O BIEN EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA Y EN DEFECTO DE TALES PREVISIONES, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA CITADA COMUNICACIÓN.

  - FIRMA DEL CONTRATO

    - COTEJO DOCUMENTAL

EL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, EL “LICITANTE” ADJUDICADO(S) DEBERÁ PRESENTAR EN LA “DCyC” UBICADA EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PISO 7 DEL EDIFICIO “A” SEDE AJUSCO, TELÉFONO 52001500 EXTENSIONES 10478, 10986 Y 10707, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:30 Y DE LAS 16:30 A LAS 18:00 HORAS, LOS DOCUMENTOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE POR LOS DOS LADOS TAMAÑO CARTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

| PERSONAS FÍSICAS RELACIÓN DOCUMENTAL PARA COTEJO EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE POR LOS DOS LADOS Y LEGIBLES. |  |
| --- | --- |
| No. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA DEL “LICITANTE” ADJUDICADO (CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE) EN EL CASO DE NATURALIZADOS LA FORMA MIGRATORIA FM2. |
| 2 | ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA (PARA EL CASO DE EXTRANJEROS NATURALIZADOS CARTA DE NATURALIZACIÓN O FORMATO FM2 RESIDENCIA PERMANENTE). |
| 3 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (MEXICANOS). |
| 4 | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL “LICITANTE” ADJUDICADO, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A LA FIRMA DEL “CONTRATO”. |
| 5 | COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A LA FIRMA DEL “CONTRATO”. |
| 6 | CARTA DE DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO, PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL “LICITANTE” ADJUDICADO DIRIGIDA A LA ASF Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADO PARA ELLO DE EL LICITANTE ADJUDICADO, EN LA QUE SE SEÑALE LOS SIGUIENTES DATOS: - NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” ADJUDICADO. - INSTITUCIÓN BANCARIA. - PLAZA. - SUCURSAL. - DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA. - CUENTA. - CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CUENTA CLABE) CON 18 POSICIONES. |
| 7 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A LA FIRMA DEL “CONTRATO”. |
| 8 | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA). |
| 9 | MANIFESTACIÓN EN HOJA MEMBRETADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (ANTES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA) O POR AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2023. NOTA: CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES ADJUDICADOS” HAYAN PRESENTADO EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL EL MANIFIESTO DE NO INHABILITACIÓN POR CADA REPRESENTANTE LEGAL. |
| 10 | MANIFESTACIÓN EN HOJA MEMBRETADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE INDIQUE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE” ADJUDICADO NO SE ENCUENTRA INHABILITADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. NOTA: CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES ADJUDICADOS” HAYAN PRESENTADO EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL EL MANIFIESTO DE NO INHABILITACIÓN POR CADA REPRESENTANTE LEGAL. |
| 11 | MANIFESTACIÓN EN HOJA MEMBRETADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 48 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2023. NOTA: CUANDO DOS O MÁS ““LICITANTES” ADJUDICADOS” HAYAN PRESENTADO EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL EL MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 48 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. |
| 12 | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT (CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES A LA FECHA EN QUE SE EXPIDE). (SOLO MONTO MAYOR A $300,000.00 ANTES DEL IVA) CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” PRESENTEN EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DEL SAT. LA “CONVOCANTE” NO FORMALIZARÁ EL “CONTRATO” EN LOS CASOS DE QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA NO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. |
| 13 | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS (EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ ACREDITAR ANTE LA “ASF” QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES QUE TIENE PARA LA FIRMA DEL “CONTRATO” CORRESPONDIENTE, CONTÁNDOSE A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO). (SOLO MONTO MAYOR A $300,000.00 ANTES DEL IVA). CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” PRESENTEN EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. LA “CONVOCANTE” NO FORMALIZARÁ EL “CONTRATO” EN LOS CASOS DE QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA NO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO DE QUE EL “LICITANTE” ADJUDICADO NO CUENTE CON TRABAJADORES, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A INSCRIBIRSE ANTE EL “IMSS”, POR LO QUE NO PUEDE OBTENER LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. |
| 14 | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT (CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE EXPIDE). (SOLO MONTO MAYOR A $300,000.00 ANTES DEL IVA) CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” ADJUDICADOS HAYAN PRESENTADO EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS. LA “CONVOCANTE” NO FORMALIZARÁ EL “CONTRATO” EN LOS CASOS DE QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA NO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS. CUANDO EL “LICITANTE” ADJUDICADO NO CUENTE CON TRABAJADORES DEBERÁN MANIFESTAR MEDIANTE ESCRITO LIBRE, JUSTIFICANDO EL MOTIVO Y ANEXANDO EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE QUE NO SE PUEDE EMITIR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL “INFONAVIT”. |

| PERSONAS MORALES RELACIÓN DOCUMENTAL PARA COTEJO EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE POR LOS DOS LADOS Y LEGIBLES. |  |
| --- | --- |
| No. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | ACTA CONSTITUTIVA, TODAS SUS MODIFICACIONES Y REFORMAS EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS ANTE FEDATARIO PÚBLICO Y PREVIAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. |
| 2 | ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES (O SIMILARES PARA EXTRANJEROS) CERTIFICADAS O APOSTILLADAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE EQUIVALENTE. (EXTRANJEROS). |
| 3 | PODER NOTARIAL CERTIFICADO ANTE FEDATARIO PÚBLICO EN EL CUAL SE OTORGUE AL REPRESENTANTE LEGAL PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, O DE DOMINIO. PODER ESPECIAL PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, O CONVENIOS O BIEN PARA GESTIONAR TODOS LOS TRÁMITES DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL (MEXICANOS Y EXTRANJEROS). |
| 4 | IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO (CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE) EN EL CASO DE NATURALIZADOS LA FORMA MIGRATORIA FM2. |
| 5 | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DE LA PERSONA MORAL, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A LA FIRMA DEL “CONTRATO”. |
| 6 | COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A LA FIRMA DEL “CONTRATO”. |
| 7 | CARTA DE DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO, PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL “LICITANTE” ADJUDICADO DIRIGIDA A LA ASF Y FIRMIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADO PARA ELLO DE EL LICITANTE ADJUDICADO, EN LA QUE SE SEÑALE LOS SIGUIENTES DATOS: - NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” ADJUDICADO. - INSTITUCIÓN BANCARIA. - PLAZA. - SUCURSAL. - DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA. - CUENTA. - CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CUENTA CLABE) CON 18 POSICIONES. |
| 8 | ESTADO DE CUENTA CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A LA FIRMA DEL “CONTRATO”. |
| 9 | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA) |
| 10 | MANIFESTACIÓN EN HOJA MEMBRETADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (ANTES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA) O POR AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2023. NOTA: CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” ADJUDICADOS HAYAN PRESENTADO EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL LA MANIFESTACIÓN DE NO INHABILITACIÓN. |
| 11 | MANIFESTACIÓN EN HOJA MEMBRETADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE INDIQUE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE” ADJUDICADO NO SE ENCUENTRA INHABILITADO EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. NOTA: CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” ADJUDICADOS HAYAN PRESENTADO EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL EL MANIFIESTO DE NO INHABILITACIÓN POR CADA REPRESENTANTE LEGAL. |
| 12 | MANIFESTACIÓN EN HOJA MEMBRETADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 48 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2023. NOTA: CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” ADJUDICADOS HAYAN PRESENTADO EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL EL MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 48 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. |
| 13 | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT (CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES A LA FECHA EN QUE SE EXPIDE). (SOLO MONTO MAYOR A $300,000.00 ANTES DEL IVA). CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” PRESENTEN EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DEL SAT. LA “CONVOCANTE” NO FORMALIZARÁ EL “CONTRATO” EN LOS CASOS DE QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA NO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. |
| 14 | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS (EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ ACREDITAR ANTE LA ASF QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES QUE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CONTÁNDOSE A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO). (SOLO MONTO MAYOR A $300,000.00 ANTES DEL IVA). CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” PRESENTEN EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. LA “CONVOCANTE” NO FORMALIZARÁ EL “CONTRATO” EN LOS CASOS DE QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA NO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO DE QUE EL "LICITANTE" ADJUDICADO NO CUENTE CON TRABAJADORES, DEBERÁPRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A INSCRIBIRSE ANTE EL "IMSS", POR LO QUE NO PUEDE OBTENER LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. |
| 15 | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT (CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE EXPIDE). (SOLO MONTO MAYOR A $300,000.00 ANTES DEL IVA). CUANDO DOS O MÁS “LICITANTES” ADJUDICADOS HAYAN PRESENTADO EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS. LA “CONVOCANTE” NO FORMALIZARÁ EL “CONTRATO” EN LOS CASOS DE QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA NO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS. CUANDO EL “LICITANTE” ADJUDICADO NO CUENTE CON TRABAJADORES DEBERÁN MANIFESTAR MEDIANTE ESCRITO LIBRE, JUSTIFICANDO EL MOTIVO Y ANEXANDO EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE QUE NO SE PUEDE EMITIR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL “INFONAVIT”. |

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR VIGENTES, NO PRESENTAR TACHADURAS NI ENMENDADURAS, LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SERÁ TRATADA CONFORME A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

    - PREVIO COTEJO DOCUMENTAL SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.8.1 DE ESTA CONVOCATORIA, LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO DE LA PERSONA MORAL ADJUDICADA DEBERÁ PRESENTARSE A FIRMAR EL “CONTRATO” (ANEXO 4) EN LA “DCyC” DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PISO 7 DEL EDIFICIO “A” SEDE AJUSCO DE LA “CONVOCANTE”, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 Y DE LAS 16:30 A LAS 18:30 HORAS.

LA CARTA DE DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO POR TRANSFERENCIA ES OBLIGATORIO PARA LA ELABORACIÓN DEL “CONTRATO”; ASIMISMO en caso de que SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO-SAT, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO “IMSS” y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO- “INFONAVIT” (ARTÍCULO 32d DEL CFF) no estÉ vigente a la firma del “CONTRATO”, EL “LICITANTE ADJUDICADO” deberá proporcionar uno vigente.

    - SI EL “LICITANTE” ADJUDICADO NO FIRMARA EL “CONTRATO” POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA O PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.8.2, LA “CONVOCANTE” PODRÁ SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR AL “LICITANTE” QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA la “convocante”, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL FALLO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ÉSTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPOSICIÓN QUE INICIALMENTE HUBIERA RESULTADO ADJUDICADO, NO SEA SUPERIOR AL 10%; LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44, PÁRRAFO SEGUNDO DEl “acuerdo”.

    - EL  “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR A MÁS TARDAR A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, CARTA DE DATOS BANCARIOS MEMBRETADA DIRIGIDA A LA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS; Y A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES: proveedor.asf@asf.gob.mx, vhernandez@asf.gob.mx Y jjmontenegro@asf.gob.mx, EN LA QUE DEBERÁN SEÑALAR LOS SIGUIENTES DATOS, PARA EL PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

- NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” ADJUDICADO.

- INSTITUCIÓN BANCARIA.

- PLAZA.

- SUCURSAL.

- DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA.

- CUENTA.

- CLABE INTERBANCARIA.

CON LA CITADA CARTA SE ENTREGARÁ COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CARÁTULA DEL ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA BANCARIO. LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DEL “CONTRATO”.

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR VIGENTES, NO PRESENTAR TACHADURAS NI ENMENDADURAS.

  - MODIFICACIONES AL “CONTRATO”.

    - CONFORME CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 Del “acuerdo”, CAPÍTULO IV. DE LOS CONTRATOS Y PEDIDOS, SUBCAPÍTULO IV.4. DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATOS O PEDIDOS DE LAS “REGLAS”, la “convocante” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, ACORDAR MODIFICACIONES AL “CONTRATO”.

    - CUALQUIER MODIFICACIÓN AL “CONTRATO”, A EXCEPCIÓN DE LA SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DEBERÁ FORMALIZARSE MEDIANTE CONVENIO POR ESCRITO, Y ENTREGARSE LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO.

  - PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

    - Por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la “convocante”, ésta podrá modificar el “CONTRATO” a efecto de prorrogar la fecha O EL PLAZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SIEMPRE Y CUANDO EXISTA NECESIDAD FUNDADA POR PARTE DE LA “CONVOCANTE”.

    - En este supuesto se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a la “CONVOCANTE” no se requerirá la solicitud del “proveedor”.

    - En caso de que el “proveedor” no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de penas convencionales.

  - causas de desechamiento

    - Serán causas de desechamiento, ADEMÁS DE LAS EXPLÍCITAMENTE SEÑALADAS EN CASOS CONCRETOS, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria O EN LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE aclaraciones A LA CONVOCATORIA que afecte la solvencia de la proposición (TÉCNICA O ECONÓMICA).

    - SERÁN CAUSAS DE DESECHAMIENTO la comprobación de que algún “licitante” ha acordado con otro u otros elevar el costo EN LOS SERVICIOS O cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás “licitantes”.

    - QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA NO SE PRESENTE EN IDIOMA ESPAÑOL (MÉXICO).

    - SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, QUE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA NO SE PRESENTEN LAS PARTIDAS Y sus SUBPARTIDAS DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN El ANEXO B, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

    - SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO QUE EN LA PROPUESTA TÉCNICA NO SE PRESENTE EN LAS PARTIDAS Y SUS SUBPARTIDAS COTIZADAS CON LA TOTALIDAD DE CONCEPTOS Y LOS REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES a.1, a.2, a.3, a.4 Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

    - NO SEÑALAR DE MANERA CLARA Y PRECISA TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS, ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES a.1, a.2, a.3, a.4 Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, Y LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

    - INCURRIR EN FALSEDAD DE INFORMACIÓN Y EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ALTERADOS O APÓCRIFOS. EN ESTOS CASOS SE LE DARÁ VISTA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

    - CUANDO EL “LICITANTE” INTEGRE MÁS DE UNA PROPUESTA TÉCNICA O PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

    - CUANDO NO GUARDEN CONGRUENCIA ENTRE SÍ, LA PROPUESTA TÉCNICA, APÉNDICES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LA PROPUESTA ECONÓMICA.

    - CUANDO LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PARTIDAS QUE SE PARTICIPE NO SE PRESENTEN CON LAS UNIDADES DE MEDIDA Y/O CONFORME A LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO Y A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS EN LOS ANEXOS DE ESTA CONVOCATORIA.

    - QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA SE PRESENTE EN MONEDA DISTINTA A LA NACIONAL (PESOS MEXICANOS).

    - QUE EN EL ANEXO B PROPUESTA ECONÓMICA, SE OMITA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, EL PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO (PARTIDA 4) Y/O LOS CONCEPTOS REQUERIDOS O QUE SE MODIFIQUE EL PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO.

    - NO PRESENTAR FOLIADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS ÚTILES DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTAS A ÉSTA, SALVO EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS DE LAS HOJAS ÚTILES DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, LA “CONVOCANTE”, NO DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE FALTE UNA HOJA Y LA OMISIÓN PUEDA SER CUBIERTA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN O CON LOS DOCUMENTOS, LA “CONVOCANTE” TAMPOCO DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN, ELLO DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.3. DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, NUMERALES 21 Y 22, DE LAS “REGLAS”.

    - LA OMISIÓN DE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO DEL “LICITANTE” EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y EN CADA DOCUMENTO REQUERIDO, ASÍ COMO EN LOS DEMÁS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

    - OMITIR LA LEYENDA “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” EN LOS DOCUMENTOS EN QUE EXPRESAMENTE SE HA SOLICITADO.

    - CUANDO LOS PRECIOS OFERTADOS NO SEAN ACEPTABLES O NO SEAN CONVENIENTES CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN ESTA CONVOCATORIA.

    - CUANDO EN LAS SUBPARTIDAS CORRESPONDIENTES A INDICAR PORCENTAJE DE DESCUENTO EL PRECIO UNITARIO OFERTADO CON DESCUENTO ANTES DEL IVA SUPERE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA ANTES DE IVA ESTABLECIDOS EN EL ANEXO B.

    - OMITIR O MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA “CONVOCANTE”.

    - LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS COMO OBLIGATORIOS CONFORME A LO INDICADO EN LA CONVOCATORIA, SU ANEXO SUS APÉNDICES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

    - LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FORMALIDADES Y/O REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SUS ANEXOS, APÉNDICES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

    - CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBAN LOS “LICITANTES” NO SEAN LEGIBLES IMPOSIBILITANDO EL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA PROPOSICIÓN, Y ESTO CONLLEVE A UN FALTANTE O CARENCIA DE INFORMACIÓN QUE AFECTE SU SOLVENCIA.

    - QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA NO SE COTICE A PRECIOS FIJOS, CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO B.

    - CUALQUIER VIOLACIÓN AL “ACUERDO”, A LAS “REGLAS” Y/O NORMATIVA APLICABLE.

    - LAS DEMÁS QUE SE ESTABLEZCAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA

Se comprobará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente CONVOCATORIA, sus ANEXOS, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

  - INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES

    - Las PROPOSICIONES deben contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre y número de la “licitación”.

- Nombre, razón social o denominación deL “licitante”.

- Domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico.

SE RECOMIENDA LEER CON ESPECIAL CUIDADO LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 3.2 PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, 3.3 Y 3.4 DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y REVISAR CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS DEL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ANEXO B, ASÍ COMO CONSIDERAR LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

3.2 DOCUMENTACIÓN LEGAL

DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 DEL “ACUERDO” Y CAPITULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, SUBNUMERAL II.2.3. DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, NUMERAL 15 DE LAS “REGLAS” Los “licitantes” entregarÁn junto con El SOBRE CERRADO Y SELLADO que contenga la proposición la siguiente documentación DEBIDAMENTE REQUISITADA COMO SE DETALLA EN CADA NUMERAL, la cual se podrá entregar en un sobre independiente de la PROPUESTA técnica Y PROPUESTA económica.

    - CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL deL “LICITANTE”, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

    - DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN EL QUE DETERMINEN DOMICILIO EN MÉXICO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, INCLUIR CORREO ELECTRÓNICO

    - COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL “LICITANTE” PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

    - COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA “IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA” DEL REPRESENTANTE LEGAL APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN, DEBIENDO INTEGRAR EN SU PROPOSICIÓN LA IDENTIFICACIÓN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (ORIGINAL) CON OBJETO DE QUE SE COTEJE CON LA COPIA SIMPLE LEGIBLE. (EL ORIGINAL O LA COPIA CERTIFICADA DEBERÁ ESTAR DENTRO DEL SOBRE DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL. (LOS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS NO DEBERÁN ESTAR FOLIADOS).

    - LOS “LICITANTES” QUE PARTICIPEN POR CONDUCTO DE UN REPRESENTANTE, PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL MISMO, DEBERÁN PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA LA PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE; ACORDE AL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN VI DEl “ACUERDO”.

    - LOS “LICITANTES” DEBERÁN TRANSCRIBIR, LLENAR, FIRMAR Y PRESENTAR EL FORMATO DEL ANEXO 1 EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, COMO CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACORDE AL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN VII DEl “acuerdo” (NO ADJUNTAR AL FORMATO DEL ANEXO 1 COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y/O SUS MODIFICACIONES).

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS “LICITANTES” MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA “CONVOCANTE”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS “LICITANTES”; ACORDE AL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN IX DEL “ACUERDO”.

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO EN EL QUE EL “LICITANTE” MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (ANTES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA) O POR AUTORIDAD COMPETENTE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE “LICITACIÓN”, ASÍ COMO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 48 DEL “ACUERDO”.

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA (LOS “LICITANTES” DEBERÁN TRANSCRIBIR, LLENAR, FIRMAR Y PRESENTAR EL FORMATO DEL “ANEXO 2”), EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ACEPTA ÍNTEGRALMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (LOS “LICITANTES” DEBERÁN TRANSCRIBIR, LLENAR, FIRMAR Y PRESENTAR EL FORMATO DEL “ANEXO 5”).

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SERÁ EL PATRÓN Y ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN MATERIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN, MANDO, DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN, QUE DESTINE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR Y SACAR A SALVO A LA “CONVOCANTE” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DIRECTA, INDIRECTA O SOLIDARIA DERIVADA DE CUALQUIER PROBLEMA LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL QUE SE PRESENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL “CONTRATO”, ASÍ COMO DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A SU CONCLUSIÓN.

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL MODELO DEL “CONTRATO” (ANEXO 4) Y LA CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS (NO ADJUNTAR AL ESCRITO EL MODELO DEL “CONTRATO”).

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES, MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES, EN EL QUE EL “LICITANTE”, ACREDITE QUE LOS SERVICIOS QUE OFERTA DAN CUMPLIMIENTO A LAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO (ANEXO A Y APÉNDICES) DE LA CONVOCATORIA, (LOS “LICITANTES” DEBERÁN TRANSCRIBIR, FIRMAR Y PRESENTAR EL FORMATO DEL “ANEXO 8”), SE VERIFICARÁ QUE:

- CONTENGA LA FIRMA DEL “LICITANTE” Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO.

- SEÑALE EXPRESAMENTE QUE LOS SERVICIOS QUE OFERTA DAN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS REQUERIDAS.

- INDIQUE EL NÚMERO Y DENOMINACIÓN DE LA NORMA.

DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.1. DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 3, FRACCIÓN IV. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS “LICITANTES”, INCISO C) DE LAS “REGLAS”, CON EL QUE DEBERÁN DEMOSTRAR QUE LA CONTRATACIÓN CUMPLE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS.

    - DEBERÁ PRESENTAR EL MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA SÓLO EN CASO DE EXISTIR PROPOSICIONES DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, CONFORME EL “ANEXO 7”.

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA (LOS “LICITANTES” DEBERÁN TRANSCRIBIR, LLENAR, FIRMAR Y PRESENTAR EL FORMATO DEL “ANEXO 9”).

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO QUE CONTENGA LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE que el Representante Legal, así como los socios o accionistas de la persona moral en su carácter de licitante que no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad con EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

    - DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ESCRITO QUE CONTENGA LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE ACTÚA A SU NOMBRE O REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL EN SU CARÁCTER DE “LICITANTE” NO SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

    - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL “LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, CARTA DE CONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, “ANEXO 6”. LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO.

NOTA: EN CASO DE QUE LOS “LICITANTES” PARTICIPEN DE MANERA CONJUNTA, CADA UNO DE ELLOS DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 Y 3.2.18 DE MANERA INDEPENDIENTE. LA NO PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.2.18 NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

PREFERENTEMENTE Y CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SOLICITADA, EL “LICITANTE” PODRÁ PRESENTARLA EN UN SOBRE POR SEPARADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. SU PRESENTACIÓN CONJUNTA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

  - PROPUESTA TÉCNICA

los “licitantes” deberán presentar, SU PROPUESTA EN SOBRE CERRADO Y SELLADO, FOLIADA EN ORDEN CONSECUTIVO EN CADA UNA DE LAS HOJAS ÚTILES:

    - EL “LICITANTE” PRESENTARÁ PROPUESTA TÉCNICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DEBERÁ DAR TOTAL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN DICHO ANEXO, APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, IMPRESA EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO; DEBERÁ INDICAR DE MANERA DETALLADA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE ACREDITE CADA REQUISITO, SIN PRECIOS Y RESPETANDO EL ORDEN EN EL QUE APARECEN EN EL ANEXO A, APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y PREFERENTEMENTE ANEXAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN MEDIO MAGNÉTICO MEDIANTE UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) O DISCO COMPACTO (CD) DE 700 MB, EN FORMATO WORD O EXCEL (SIN EMBARGO, EN CASO DE CONTROVERSIA, LAS QUE PREVALECERÁN, SERÁ LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA FÍSICAMENTE POR EL LICITANTE. LA NO PRESENTACIÓN DEL MEDIO MAGNÉTICO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO).

  - PROPUESTA ECONÓMICA

los “licitantes” deberán presentar, SU PROPUESTA EN SOBRE CERRADO Y SELLADO, FOLIADA EN ORDEN CONSECUTIVO EN CADA UNA DE LAS HOJAS ÚTILES:

    - EL “LICITANTE” PRESENTARÁ PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO B Y DEBERÁ DAR TOTAL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN DICHO ANEXO, IMPRESA EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO; DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO B DE ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y PREFERENTEMENTE ANEXAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN MEDIO MAGNÉTICO MEDIANTE UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) O DISCO COMPACTO (CD) DE 700 MB, EN FORMATO WORD O EXCEL (SIN EMBARGO, EN CASO DE CONTROVERSIA, LAS QUE PREVALECERÁN, SERÁ LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA FÍSICAMENTE POR EL LICITANTE. LA NO PRESENTACIÓN DEL MEDIO MAGNÉTICO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO).

  - REQUISITOS CUYO INCUMPLIMIENTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN

    - el no presentar la información en los formatos establecidos en esta convocatoria, siempre y cuando la información requerida en ellos, sea proporcionada de manera clara y en su totalidad, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS FORMATOS EN LOS QUE SE HAYA ESPECIFICADO SU PRESENTACIÓN COMO OBLIGATORIA.

    - PROPONER UN PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MENOR AL SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA.

    - OMITIR ASPECTOS QUE PUEDAN SER CUBIERTOS CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN.

  - GARANTÍAS.

    - ANTICIPO: NO APLICA.

    - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO”

EL “LICITANTE” ADJUDICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO IV. DE LOS CONTRATOS Y PEDIDOS, SUBCAPÍTULO IV.3. DE LAS GARANTÍAS DE LAS “REGLAS” DEBERÁ PRESENTAR A LA “DRM” LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DIVISIBLE DEL “CONTRATO” DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL MISMO, SALVO QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO, CONSTITUIDA EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA “CONVOCANTE”, EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IVA, DEBERÁ SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL “CONTRATO” MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, QUE CONTENGA LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ANEXO E.

EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN DÍAS Y HORARIOS LABORABLES A LA “DRM” SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” GESTIONAR QUE EL “LICITANTE ADJUDICADO” PRESENTE LA GARANTÍA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS TIEMPOS PARA SU PRESENTACIÓN A LA “DRM” Y ÉSTA, A SU VEZ, A LA “DCyC” PARA SU REVISIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO IV. DE LOS CONTRATOS Y PEDIDOS, SUBCAPÍTULO IV.3. DE LAS GARANTÍAS, DE LAS “REGLAS”.

El “LICITANTE” ADJUDICADO, una vez que haya cumplido las obligaciones derivadas del “CONTRATO”, podrá solicitar la cancelación o devolución de la garantía cumplimiento, mediante escrito dirigido a la “DRM” siendo responsabilidad del AR/AT avalar la liberación de la misma. la “DRM” entregará al “LICITANTE” ADJUDICADO, una vez avalado por el AR/AT, el oficio de liberación para que la compañía afianzadora proceda a cancelar la fianza respectiva.

    - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR A LA “DRM” LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL “CONTRATO”, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DICHA PÓLIZA DEBERÁ SER AL MENOS POR UN MONTO DE $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PODRÁ SER EXPEDIDA EN LO GENERAL PARA DAR COBERTURA A EL “LICITANTE” ADJUDICADO FRENTE A CUALQUIER OBLIGACIÓN, NO SIENDO NECESARIO QUE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEA EXPEDIDA EXCLUSIVAMENTE PARA DAR COBERTURA A EL “LICITANTE” ADJUDICADO, RESPECTO DEL CONTRATO EN CASO DE QUE EL DAÑO O PERJUICIO EXCEDIERA DE LA SUMA ASEGURADA, LA DIFERENCIA DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL “LICITANTE” ADJUDICADO.

LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEBERÁ CUBRIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE A la “convocante” O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS DAÑOS A LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE AMBOS.

PARA EL CASO DE QUE EL “LICITANTE” ADJUDICADO NO CUENTE CON PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y REQUIERA SOLICITAR SU EXPEDICIÓN, ÉSTA SERÁ PRESENTADA A MÁS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN DÍAS Y HORARIOS LABORABLES A LA “DRM” SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” GESTIONAR QUE EL “LICITANTE” ADJUDICADO PRESENTE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS TIEMPOS PARA SU PRESENTACIÓN A LA “DRM” Y ÉSTA, A SU VEZ, A LA “DCyC” PARA SU REVISIÓN. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO IV .DE LOS CONTRATOS Y PEDIDOS, SUBCAPÍTULO IV.3. DE LAS GARANTÍAS, DE LAS “REGLAS”.

EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ MANTENER VIGENTE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE LA VIGENCIA DEL “CONTRATO”, ASÍ COMO EN EL CASO DE QUE SE CELEBRE CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO.

  - FORMA Y LUGAR DE PAGO

LA “CONVOCANTE” SE OBLIGA A CUBRIR LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS EN MONEDA NACIONAL AL “LICITANTE ADJUDICADO”, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EL ANEXO B, LA FACTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL CASO DE QUE ESTAS PRESENTEN ERRORES, EL/LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” DEBERÁ INFORMAR AL "LICITANTE ADJUDICADO” DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN, LAS DEFICIENCIAS QUE DEBEN CORREGIR, EL TRÁMITE DE PAGO SE REINICIARÁ EN LA FECHA EN LA QUE EL "LICITANTE ADJUDICADO” PRESENTE LAS FACTURAS CORREGIDAS.

RECIBIDA LA FACTURA Y ENTREGABLES A SATISFACCIÓN, EL/LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” TRAMITARÁ EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CONDUCTO DE LA DGRF, UBICADA EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE FORMATO “SOLICITUD DE PAGO MÚLTIPLE”, AL CUÁL ADJUNTARÁ LO SEÑALADO EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, LA FACTURA, ACOMPAÑADA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO A, Y EL COMPROBANTE DE ENVÍO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA TIPO CFDI A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES vhernandez@asf.gob.mx  Y jjmontenegro@asf.gob.mx CON COPIA PARA proveedor.asf@asf.gob.mx

PARA EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR SE CONSIDERARÁ LO EXPRESADO EN EL APARTADO DE PENAS CONVENCIONALES.

“LA CONVOCANTE”, PAGARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DE EL/LA “ADMINISTRADOR (A) DEL CONTRATO” Y/O QUIEN LO AUXILIE Y LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, SIEMPRE Y CUANDO EL “LICITANTE ADJUDICADO” HUBIERE ENTREGADO A LA “DRM” LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

EL PAGO SE REALIZARÁ PREVIA ACREDITACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “LICITANTE ADJUDICADO”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA “CONVOCANTE”.

LA REVISIÓN DE LA FACTURA SERÁ DE LUNES A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 9:00 A 15:00 HORAS Y DE 16:30 A 18:30 HORAS Y EL PAGO A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS, CON EL VISTO BUENO DEL “ÁREA REQUIRENTE”, EN EL DOMICILIO DE LA “CONVOCANTE” SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL.

EL PAGO SE REALIZARÁ POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL EL “LICITANTE ADJUDICADO” DEBERÁ PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES DATOS AL “ÁREA REQUIRENTE”.

- NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DE EL “LICITANTE ADJUDICADO”.

- INSTITUCIÓN BANCARIA.

- PLAZA.

- SUCURSAL.

- DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA.

- CUENTA.

- CLABE INTERBANCARIA.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS:

ACORDE AL ARTÍCULO 29 PÁRRAFO TERCERO DEl “acuerdo”, DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES EN LAS LICITACIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE AL EFECTO SUSCRIBAN LOS “LICITANTES”, SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A SATISFACCIÓN DE LA “CONVOCANTE”, LAS PARTES A QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EN EL CASO DE QUE LA PROPUESTA CONJUNTA RESULTE ADJUDICADA FORMARA PARTE INTEGRANTE DEL “CONTRATO”, EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESTE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS. TALES PRECISIONES SE ESPECIFICARÁN EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA “ANEXO 7”.

AL EFECTO, LOS INTERESADOS QUE NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48 Del “acuerdo”, PODRÁN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN, PODRÁ PRESENTAR EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN;

- DEBERÁN CELEBRAR ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN, UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN EL QUE SE ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

- NOMBRE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y DOMICILIO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, Y DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS;

- NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS; IDENTIFICANDO EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.

- LA DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE LEGAL COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN MISMO QUE FIRMARÁ LA PROPUESTA.

- LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL “CONTRATO” QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y

- ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL “CONTRATO” QUE SE FIRME.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, CADA INTEGRANTE DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 Y 3.2.18 DE MANERA INDEPENDIENTE. LA NO PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.2.18 NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

CUANDO LA PROPOSICIÓN CONJUNTA RESULTE ADJUDICADA CON EL “CONTRATO”, DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS LICITANTES EN LA PROPOSICIÓN O POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE DESIGNEN PARA TAL EFECTO EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DEBIENDO ENTREGAR EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE HAYAN SUSCRITO DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO PÚBLICO COMO PARTE DEL “CONTRATO” ADJUDICADO, A QUIENES SE CONSIDERARÁ, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL “CONTRATO” COMO RESPONSABLES (SOLIDARIOS Y/O MANCOMUNADOS), COMO SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONVENIO.

  - CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

EL “LICITANTE” ADJUDICADO QUEDARÁ OBLIGADO ANTE LA “CONVOCANTE” A RESPONDER DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL “CONTRATO” QUE SE FORMALICE, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALEN EN EL “CONTRATO” Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE LA “CONVOCANTE” PARA EJERCER LAS ACCIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDAN.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO”

  - CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIA

    - DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO 2 DE LAS “REGLAS”, PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO EL PERSONAL DEL “ÁREA REQUIRENTE/TÉCNICA” DE LA “CONVOCANTE”, SERÁ RESPONSABLE DE VERIFICAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE; ASÍ COMO DE EVALUAR LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS “LICITANTES”.

LAS EVALUACIONES: LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SER FIRMADAS POR EL TITULAR DEL “ÁREA REQUIRENTE/TÉCNICA”, QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA EMISIÓN DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.4 DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 2 DE LAS “REGLAS”.

    - DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO SEGUNDO DEL “ACUERDO” Y CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SUBAPARTADO II.2.4.1. DE LA EVALUACIÓN BINARIA DE LAS “REGLAS” LA “CONVOCANTE” A TRAVÉS DEL “ÁREA REQUIRENTE/TÉCNICA” EFECTUARÁ EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO (CUMPLE, NO CUMPLE), VERIFICANDO QUE LA MISMA CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA, Y PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

    - NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE NO AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN O ÚNICAMENTE SEAN PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 31, PÁRRAFOS PENÚLTIMO Y ÚLTIMO DEL “ACUERDO”.

    - EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA “DGRMS” QUE PRESIDA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EFECTUARÁ LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE MANERA CUANTITATIVA; EL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO LO REALIZARÁ EL “ÁREA REQUIRENTE/TÉCNICA” DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

    - LA “CONVOCANTE” PODRÁ DETERMINAR SI EL PRECIO DE UNA PROPOSICIÓN NO ES ACEPTABLE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS NO ACEPTABLES SE EFECTUARÁ ÚNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA ACREDITAR QUE UN PRECIO OFERTADO NO ES ACEPTABLE PARA ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO”, PORQUE RESULTA SUPERIOR EN UN 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL OFERTADO RESPECTO DE LA MEDIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO O POR UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA DESIERTA, PORQUE NO SE PRESENTÓ ALGUNA PROPOSICIÓN O PORQUE EN TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS LOS PRECIOS NO RESULTARON ACEPTABLES.

PARA CALCULAR CUÁNDO UN PRECIO SE CONSIDERARÁ COMO NO ACEPTABLE, LOS RESPONSABLES DE HACER LA EVALUACIÓN ECONÓMICA APLICARÁN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES SIGUIENTES:

- CUANDO SE CONSIDERE COMO REFERENCIA EL PRECIO QUE SE OBSERVA COMO MEDIANA EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, ÉSTA SE OBTENDRÁ DE LA MANERA SIGUIENTE:

- SE CONSIDERARÁN TODOS LOS PRECIOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y SE ORDENARÁN DE MANERA CONSECUTIVA DEL MENOR AL MAYOR;

- EN CASO DE QUE LA SERIE DE PRECIOS OBTENIDOS RESULTE IMPAR, EL VALOR CENTRAL SERÁ LA MEDIANA.

- SI LA SERIE DE PRECIOS OBTENIDOS ES UN NÚMERO PAR, SE OBTENDRÁ EL PROMEDIO DE LOS DOS VALORES CENTRALES Y EL RESULTADO SERÁ LA MEDIANA.

- CUANDO SE CONSIDEREN COMO REFERENCIA LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA MISMA LICITACIÓN PÚBLICA, SE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS TRES PROPOSICIONES ACEPTADAS TÉCNICAMENTE Y EL PROMEDIO DE DICHAS OFERTAS SE OBTENDRÁ DE LA MANERA SIGUIENTE:

- SE SUMARÁN TODOS LOS PRECIOS OFERTADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE SE ACEPTARON TÉCNICAMENTE.

- EL RESULTADO DE LA SUMA SEÑALADA EN EL INCISO QUE ANTECEDE SE DIVIDIRÁ ENTRE LA CANTIDAD DE PRECIOS CONSIDERADOS EN EL INCISO ANTERIOR.

- EL PROMEDIO SERÁ EL RESULTADO DE LA DIVISIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR.

A LAS CANTIDADES RESULTANTES DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES SE LES SUMARÁ EL 10%. CUANDO ALGÚN PRECIO OFERTADO SEA SUPERIOR AL RESULTADO DE ESTA ÚLTIMA OPERACIÓN, ÉSTE SERÁ CONSIDERADO COMO NO ACEPTABLE.

    - EL CÁLCULO DEL PRECIO CONVENIENTE DE UNA PROPOSICIÓN, ÚNICAMENTE SE EFECTUARÁ CUANDO LA “CONVOCANTE” REQUIERA ACREDITAR QUE UN PRECIO OFERTADO SE DESECHA PORQUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL PRECIO DETERMINADO CONFORME A LAS “REGLAS”.

    - PARA CALCULAR CUÁNDO UN PRECIO ES CONVENIENTE, LOS RESPONSABLES DE HACER LA EVALUACIÓN ECONÓMICA APLICARÁN LA OPERACIÓN SIGUIENTE:

- LOS PRECIOS PREPONDERANTES DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA, SON AQUELLOS QUE SE UBICAN DENTRO DEL RANGO QUE PERMITA ADVERTIR QUE EXISTEN CONSISTENCIAS ENTRE ELLOS, EN VIRTUD DE QUE LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS ES IGUAL O MENOR AL 5% (CINCO POR CIENTO).

- DE LOS PRECIOS PREPONDERANTES DETERMINADOS, SE OBTENDRÁ EL PROMEDIO DE LOS MISMOS. EN EL CASO DE ADVERTIRSE LA EXISTENCIA DE DOS O MÁS GRUPOS DE PRECIOS PREPONDERANTES, SE DEBERÁ TOMAR EL PROMEDIO DE LOS DOS QUE CONTENGAN LOS PRECIOS MÁS BAJOS.

- AL PROMEDIO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR SE LE RESTARÁ EL PORCENTAJE FIJADO POR LA “CONVOCANTE” QUE SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO).

- LOS PRECIOS CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR AL OBTENIDO DE LA OPERACIÓN REALIZADA CONFORME A ESTE APARTADO SERÁN CONSIDERADOS PRECIOS CONVENIENTES.

4.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

4.2.1 EL “ÁREA REQUIRENTE/TÉCNICA” VERIFICARÁ QUE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS CORRESPONDAN DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CON LA TOTALIDAD DE CONCEPTOS Y REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESTA CONVOCATORIA, LAS CUALES SERÁN EVALUADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS. EL INCUMPLIMIENTO EN ALGUNO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS DEBERÁN ESTAR DESCRITAS DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS OFERTADOS.

4.2.2 ES INDISPENSABLE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR EL (LOS) “LICITANTE”, (S) CUMPLA EXPRESA Y CLARAMENTE, TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA CONVOCATORIA.

QUE EXISTA CONGRUENCIA CON EL ANEXO TÉCNICO (ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, LA PROPUESTA TÉCNICA, LA PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO B) Y LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

4.2.3 LOS “LICITANTES” DEBERÁN CONTAR CON LA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA, ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LO CUAL PODRÁ SER VERIFICADO POR EL PERSONAL DE la “convocante”, MEDIANTE LA COMPROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LAS REFERENCIAS SOLICITADAS, SI ALGUNA DE LAS REFERENCIAS PRESENTADAS FUESE FALSA O INEXACTA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

4.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

4.3.1	LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS SE COMPARARÁN ENTRE SÍ, CONSIDERANDO TODAS LAS CONDICIONES OFRECIDAS POR LOS “LICITANTES” Y ATIENDAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, EN EL ANEXO B Y LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, ELABORÁNDOSE PARA TAL EFECTO LA TABLA COMPARATIVA DE COTIZACIONES RESPECTIVAS.

ES INDISPENSABLE QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL “LICITANTE” CONTENGA LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS Y DE CÁLCULO CORRECTAS, TOMANDO COMO BASE EL PRECIO UNITARIO.

QUE EXISTA CONGRUENCIA CON LA PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA, ANEXO A, SUS APÉNDICES A.1, A.2, A.3, A.4 Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ANEXO B Y LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

QUE CONTENGA EL IVA DESGLOSADO CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

4.3.2 CUANDO SE DETECTE UN ERROR DE CÁLCULO EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SÓLO HABRÁ LUGAR A SU RECTIFICACIÓN POR PARTE DE la “convocante” POR CONDUCTO DE LA “DRM”, CUANDO LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN LA EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 32 DEL “ACUERDO”. SI EL “LICITANTE” NO ACEPTA LA CORRECCIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SE DESECHARÁ LA MISMA.

EN CASO DE ERRORES ARITMÉTICOS EN LAS PROPOSICIONES, SE APLICARÁN LOS CRITERIOS DE RECTIFICACIÓN QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

- SI LA DISCREPANCIA TIENE LUGAR ENTRE EL PRECIO UNITARIO Y EL TOTAL, PREVALECERÁ EL PRECIO UNITARIO, CORRIGIÉNDOSE EL PRECIO TOTAL. SÓLO HABRÁ LUGAR A LA RECTIFICACIÓN POR PARTE DE LA “CONVOCANTE”, SI EL “LICITANTE” ACEPTA LA CORRECCIÓN DE LA PROPOSICIÓN. EN CASO DE QUE EL “LICITANTE” NO ACEPTE LAS CORRECCIONES SERÁ CAUSA EXPRESA DE DESECHAMIENTO.

- SI LA DISCREPANCIA TIENE LUGAR ENTRE LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LETRA Y LAS EXPRESADAS EN NÚMERO, PREVALECERÁ LO EXPRESADO EN LETRA, APLICANDO LA CORRECCIÓN RESPECTIVA.

4.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO”

4.4.1 LA “CONVOCANTE” CON BASE EN EL DICTAMEN QUE PARA TAL EFECTO EXPIDA EL “ÁREA REQUIRENTE/TÉCNICA”, EMITIRÁ UN FALLO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 DEl “acuerdo” Y SERÁ ADJUDICADO DE ACUERDO A LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS, CANTIDADES y especificaciones TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ANEXO B, DE ESTA CONVOCATORIA AL “LICITANTE” CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, OFERTEN EL PRECIO MÁS BAJO Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 DEL “ACUERDO” Y CAPÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, APARTADO II.2.4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SUBAPARTADO II.2.4.1. DE LA EVALUACIÓN BINARIA DE LAS “REGLAS”.

4.4.2	TODAS LAS PARTIDAS CON SUS RESPECTIVAS SUBPARTIDAS SE ADJUDICARÁN A UN SOLO “LICITANTE”.

4.4.3	EN CASO DE QUE VARIAS PROPOSICIONES SEAN SOLVENTES Y CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, SE ADJUDICARÁ AL “LICITANTE” QUE OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO.

    - SI DERIVADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, EXISTIERA IGUALDAD DE PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN LAS PARTIDAS Y SUS SUBPARTIDAS EN DOS O MÁS PROPOSICIONES, LA “DRM” LLEVARÁ A CABO UN SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE SE EFECTUARÁ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32, PÁRRAFO SEGUNDO DEl “acuerdo”, PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A LOS “LICITANTES” Y A UN REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

- CASOS EN QUE PROCEDERÁ SUSPENDER, CANCELAR O DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

5.1 SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN

5.1.1 CUANDO SE ADVIERTA QUE EXISTAN O PUDIERAN EXISTIR ACTOS CONTRARIOS A LAS DISPOSICIONES DEl “acuerdo” O LAS QUE DE ELLA DERIVEN, O BIEN, QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUDIERA PRODUCIRSE DAÑOS O PERJUICIOS A la “convocante”.

5.1.2 CUANDO SEA EL INCONFORME QUIEN SOLICITE LA SUSPENSIÓN, ÉSTE DEBERÁ GARANTIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR, MEDIANTE FIANZA POR EL MONTO QUE FIJE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, SIN EMBARGO, EL TERCERO PERJUDICADO PODRÁ DAR CONTRAFIANZA EQUIVALENTE A LA QUE CORRESPONDA A LA FIANZA, EN CUYO CASO QUEDARÁ SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN.

5.2 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

5.2.1	la “convocante” CONFORME AL ARTÍCULO 35, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEl “acuerdo” PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN, PARTIDAS, SUBPARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA, CUANDO SE PRESENTE CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR O EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS QUE EXTINGAN LA NECESIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, O BIEN QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA “CONVOCANTE”.

5.2.2	LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA LICITACIÓN, DEBERÁ JUSTIFICARSE MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO Y SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS “LICITANTES” Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO, PODRÁN INTERPONER LA INCONFORMIDAD EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 63 Y 64 DEl “acuerdo”.

5.3 DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

la “convocante” PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN, CUANDO:

- NO SE RECIBAN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA O SUS PRECIOS UNITARIOS NO FUEREN ACEPTABLES.

6    PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA

  - PENAS CONVENCIONALES

6.1.1	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52, PÁRRAFO CUARTO DEl “acuerdo”, CAPÍTULO IV. DE LOS CONTRATOS Y PEDIDOS, SUBCAPÍTULO IV.2. PENAS CONVENCIONALES DE LAS “REGLAS” la “convocante” APLICARÁ PENAS CONVENCIONALES AL “PROVEEDOR”, POR EL ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA “LICITACIÓN”.

EN CASO DE QUE EL “PROVEEDOR” INCUMPLA CON LA FECHA O PLAZO PACTADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, la “convocante” APLICARÁ UNA PENA DEL 1% POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO, EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS OPORTUNAMENTE EN LAS FECHAS O LOS PLAZOS PACTADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, LA QUE NO EXCEDERÁ EL 10% DEL MONTO TOTAL  DEL “CONTRATO” ANTES DEL IVA. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ SIN REDONDEO.

    - la “convocante” PODRÁ DETERMINAR LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES QUE PROCEDAN; LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ SOBRE EL MONTO QUE CORRESPONDA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS EN LAS FECHAS O LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LAS QUE DEBERÁN SER PAGADAS POR EL “PROVEEDOR” MEDIANTE EFECTIVO EN LA VENTANILLA DE PAGADURÍA, DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE la “convocante”, O EN SU CASO SE APLICARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

    - EL “PROVEEDOR” PODRÁ SOLICITAR LA MODIFICACIÓN AL PLAZO Y/O FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE OCURRAN DE MANERA PREVIA AL PLAZO O LA FECHA PACTADA.

“LA CONVOCANTE” DETERMINARÁ DIFERIR LA FECHA O EL PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, A SOLICITUD EXPRESA DEL “PROVEEDOR” POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LO CUAL DEBERÁ FORMALIZARSE MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO, CUANDO EL “PROVEEDOR” NO PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA FECHA O EL PLAZO CONVENIDO DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO AL/A LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” UNA PRÓRROGA A LA FECHA O PLAZO PACTADO, ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SIRVAN DE SOPORTE A SU SOLICITUD; SIN QUE LA MISMA IMPLIQUE LA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE “LA CONVOCANTE”, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI SE CONCEDE Y NO SE CUMPLE, SE APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE EL “PROVEEDOR” NO DÉ AVISO EN EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE ESTE PÁRRAFO, ACEPTA QUE NO PODRÁ RECLAMAR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

SE OTORGARÁ PRÓRROGA EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, AL “PROVEEDOR”, CONTANDO CON EL DICTAMEN SUSCRITO POR EL/LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO”, EN EL QUE JUSTIFIQUE LAS RAZONES O CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A DICHA PRÓRROGA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ FORMALIZAR EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES.

NO SE CONSIDERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, CUALQUIER ACONTECIMIENTO RESULTANTE DE LA FALTA DE PREVISIÓN, NEGLIGENCIA, IMPERICIA, PROVOCACIÓN O CULPA DEL “PROVEEDOR” O BIEN, AQUELLOS QUE NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, YA QUE DE ACTUALIZARSE ALGUNO DE ESTOS SUPUESTOS, SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

    - ASIMISMO, DEBERÁ CONTEMPLAR LO ESTIPULADO EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

  - DEDUCTIVAS.

6.2.1	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL “ACUERDO”, LA “CONVOCANTE” APLICARÁ DEDUCCIONES AL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AL “PROVEEDOR”, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE RESPECTO DE LO INDICADO EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA.

    - LAS DEDUCCIONES SE APLICARÁN DE ACUERDO AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL ANEXO A, DEL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, EN CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE HAYAN REALIZADO DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE DICHAS DEDUCCIONES DEBERÁN CALCULARSE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE EL CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE LE CORRESPONDA DEL IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA. ASÍ MISMO, DEBERÁ CONTEMPLAR LO ESTIPULADO EN EL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. LA CUANTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN SERÁ SIN REDONDEO.

EL/LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” ESTABLECERÁ EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO A PARTIR DEL CUAL PODRÁ CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE LA O LAS PARTIDAS Y SUS SUBPARTIDAS QUE NO FUERON PRESTADAS O BIEN RESCINDIR EL “CONTRATO” EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL “ACUERDO”.

  - RESCISIÓN DEL “CONTRATO”

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DEL “ACUERDO” la “convocante” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR EL “CONTRATO” CUANDO EL “PROVEEDOR” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

- EL PROCEDIMIENTO SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A EL “PROVEEDOR” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, LA “CONVOCANTE” CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL “PROVEEDOR” LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL “CONTRATO” DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL “PROVEEDOR” DENTRO DE DICHO PLAZO.

- SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR la “convocante” POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, ASÍ COMO LOS SALDOS A SU FAVOR.

- SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL “CONTRATO” EL “PROVEEDOR” PRESTARÁ LOS SERVICIOS Y EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE la “convocante” DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

- LA “CONVOCANTE” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL “CONTRATO” CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL “CONTRATO” PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, DEBERÁ ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL “CONTRATO” RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

- AL NO DAR POR RESCINDIDO EL “CONTRATO” la “convocante” ESTABLECERÁ CON EL “PROVEEDOR” OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 50 DEl “acuerdo”.

- LA RESOLUCIÓN EN LA QUE CONSTE LA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

  - TERMINACIÓN ANTICIPADA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55 DEL “ACUERDO” LA “CONVOCANTE” podrá dar por terminado anticipadamente el “CONTRATO” sin responsabilidad y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, mediante dictamen que presente EL/LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO”, cuando:

  - Existan causas justificadas para la “convocante”.

  - Se extinga la necesidad de requerir LOS SERVICIOS y se demuestre que de continuarse con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a la “convocante”.

  - Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al “CONTRATO”, con motivo de la resolución de una inconformidad.

En cualquier supuesto se dará aviso por escrito aL “PROVEEDOR” con 5 días hábiles de anticipación.

la “convocante” reembolsará aL “PROVEEDOR” los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el “CONTRATO”.

- SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 DEL “ACUERDO” la “convocante” BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ SUSPENDER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA CUAL SE DICTAMINE DICHA SUSPENSIÓN QUE ELABORARÁ EL “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” EN EL QUE SE ESPECIFIQUEN LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE LOS MISMOS.

EN ESTE CASO, la “convocante” PAGARÁ ÚNICAMENTE AQUELLOS SERVICIOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A la “convocante”, ÉSTA DEBERÁ PAGAR AL “PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA SUSPENSIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL “CONTRATO”.

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS ANTES SEÑALADOS, la “convocante” Y EL “PROVEEDOR” PACTARÁN EL PLAZO DE SUSPENSIÓN, A CUYO TÉRMINO PODRÁ INICIARSE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO”.

- NO NEGOCIACIONES DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO QUINTO DEL “ACUERDO”, NO PODRÁN SER NEGOCIADAS O MODIFICADAS LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, NI EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS “LICITANTES” POR LO QUE LAS PROPOSICIONES DE LOS “LICITANTES” QUE ESTABLEZCAN CONDICIONES COMERCIALES CONTRARIAS A LAS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA O SE INDIQUE EL COBRO DE PENALIZACIONES A LA “ASF” SERÁ DESECHADA, Y SE NOTIFICARÁ A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES POR HABER PRESENTADO EN FALSEDAD EL ESCRITO DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE AFECTARÁ LA SOLVENCIA DE SU PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

- INCONFORMIDADES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DEl “acuerdo”, LAS INCONFORMIDADES DERIVADAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBERÁN PRESENTARSE ANTE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON DOMICILIO EN AV. CONGRESO DE LA UNIÓN NÚMERO 66, EDIFICIO G, NIVEL DOS, COLONIA EL PARQUE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15960, CIUDAD DE MÉXICO, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL “ACUERDO”.

10 	CONFIDENCIALIDAD

EL “LICITANTE” ADJUDICADO GUARDARÁ LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LA “CONVOCANTE” LE PROPORCIONE, POR LO QUE SE COMPROMETE A NO DIVULGAR NI A UTILIZAR LA INFORMACIÓN QUE CONOZCA EN EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO CUIDAR LOS DOCUMENTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A QUE TUVIERA ACCESO, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE RECIBA, RESGUARDE, REGISTRE O GENERE DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

------------     Fin del Texto      -----------

11. ANEXOS

ANEXO A

ANEXO TÉCNICO DE SERVICIOS

(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

ANEXO A

ANEXO TÉCNICO DE SERVICIOS

(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA.

YO, ______________________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA) MANIFIESTO; QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERME POR SÍ O A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL LICITANTE: ______________ (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE); QUE ACEPTO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA”, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ASF-DGRMS-LPN-05/2026, PARA DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE ANEXO A, APÉNDICES A.1, A.2, A.3 y A.4 Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ASÍ COMO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

- Objeto de la contratación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requiere la contratación de los “Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado en los inmuebles de la Auditoría” con la finalidad de mantener en óptimas condiciones y correcto funcionamiento los sistemas de acondicionamiento ambiental en las áreas de trabajo y de servicio que lo requieran, proporcionando un adecuado entorno de trabajo al personal y las condiciones de temperatura adecuada a las áreas que lo requieren. Los servicios se realizarán de acuerdo con el Programa de Mantenimiento y las especificaciones descritas en el presente Anexo Técnico.

- Descripción de los servicios

- Tipo de servicio y sus especificaciones

### Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado en los inmuebles de la Auditoría

| Partida | Descripción del servicio | Especificaciones técnicas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado en las diferentes sedes de la “ASF”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.1, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 2 | Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado sede Ajusco edificio “A”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.2, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 3 | Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de expansión directa y ventiladores del sistema de acondicionamiento ambiental de respaldo, sede Ajusco edificio “A”. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.3, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |
| 4 | Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3. | Conforme a lo indicado en el apéndice A.4, sus subpartidas y el Programa de Mantenimiento |

- Unidad de medida

La unidad de medida será “Servicio”

- Partidas

Este procedimiento consta de 4 (cuatro) partidas y sus subpartidas correspondientes.

Adjudicación de partidas:

Todas las partidas se adjudicarán a un solo “Licitante”.

Se precisa que la partida 4 se adjudicará por contrato abierto por presupuesto mínimo y máximo, conforme a lo siguiente:

| Partida | Descripción del servicio | Presupuesto mínimo | Presupuesto máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3. | $96,800.00 | $242,000.00 |
| I.V.A. |  | $15,488.00 | $38,720.00 |
| TOTAL |  | $112,288.00 | $280,720.00 |

- Transferencia de conocimientos.

No se requiere transferencia de conocimientos.

- De la verificación de los servicios

Los servicios serán verificados con la supervisión directa del Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie.

- Actividades

“El Proveedor” deberá realizar con toda precisión las actividades descritas en el presente Anexo Técnico, los apéndices correspondientes y de acuerdo con el Programa de Mantenimiento conforme a cada una de las partidas; asimismo, deberá contar con los recursos humanos, técnicos y materiales para el mejor desarrollo de los servicios.

- Visita a las instalaciones

A efecto de que “El Licitante” conozca físicamente los sistemas y equipos objeto del servicio de la presente contratación, podrá realizar visita a los inmuebles, para la verificación de las condiciones en que se encuentran los sistemas y equipos, el día 26 de mayo de 2026 cita en la recepción ubicada en la oficialía de partes del inmueble Ajusco a las 11:00 horas, debiendo confirmar su asistencia a la visita de instalaciones a los correos electrónicos institucionales vhernandez@asf.gob.mx y, jjmontenegro@asf.gob.mx indicando el nombre de la(s) persona(s) que asistirá(n) al inmueble ubicado en:

| Inmueble | Dirección |
| --- | --- |
| Ajusco | Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, demarcación territorial Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14110. |
| Coyoacán | Avenida Coyoacán, número 1501, Colonia del Valle, demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100. |
| Morelos | Calle Morelos, número 82, Colonia Juárez, demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. |

La visita iniciará en el inmueble Ajusco y posteriormente a los demás; por lo que, “El Licitante” deberá considerar los traslados a los diferentes inmuebles por sus propios medios.

- Condiciones de la prestación de los servicios

- Los servicios serán prestados conforme a la periodicidad indicada en el Programa de Mantenimiento del presente Anexo Técnico.

- Los servicios deben ser realizados por un profesionista (ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico o carreras afines), por seis técnicos especializados y calificados en el ramo de aire acondicionado con certificación de capacitación en los equipos a mantener, para cumplir con el objeto de la prestación del servicio, con experiencia acreditable mínima de 1 (un) año en trabajos similares; “El Proveedor” deberá asumir la responsabilidad de la correcta prestación de los servicios, el responsable designado por el representante legal, el apoderado legal o la persona facultada para ello de “El Proveedor” deberá firmar los reportes correspondientes a los servicios efectuados.

- “El Proveedor” deberá tener en su estructura organizacional en el que se considere 1 (un)  Ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico o carreras afines con 1 (un) año de experiencia como mínimo en trabajos similares (información y documentación debe corresponder a la que presentó en su proposición), el ingeniero propuesto será designado como responsable para supervisar los servicios objeto de este procedimiento y que servirá como enlace entre “El Proveedor” y el Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie, para la comunicación de carácter técnico administrativo; por lo que deberá de proporcionar por escrito al Administrador del Contrato los datos de contacto (nombre, correo electrónico y teléfono móvil), así como la plantilla de personal técnico acompañada de los currículos (información proporcionada en la propuesta técnica del licitante adjudicado), dentro de los 5 días hábiles posteriores al inicio de la vigencia de la contratación. En caso contrario no se podrá dar acceso a las instalaciones de los inmuebles de la “ASF”; si se llegara a presentar algún incumplimiento en la prestación de los servicios en los plazos establecidos será responsabilidad de “El Proveedor” y se hará acreedor a las deducciones y/o penas convencionales que apliquen según sea el caso.

La documentación solicitada el primer párrafo de este inciso deberá ser del personal que presentó en su propuesta técnica; en caso de cambio de personal deberá notificarlo al Administrador del Contrato remitiendo con mínimo 5 días hábiles previo al inicio de la prestación de los servicios la nueva propuesta de personal e incluir copia simple legible de la documentación solicitada en el numeral 4 del presente anexo técnico, para su visto bueno. “El Proveedor” deberá presentar las opciones de personal que sean necesarias hasta contar con la aprobación del Administrador del Contrato.

- Si derivado de la inadecuada prestación de los servicios por parte del licitante  adjudicado  llegara a provocar algún daño que afecte colateralmente a los bienes que conforman y/o que operan para el funcionamiento de la “ASF”, “El Proveedor” queda obligado a responder por los defectos generados a través de la reparación correspondiente, mediante la aplicación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que permita resarcir el daño, garantizando la reparación y el adecuado funcionamiento del bien de la ASF, quedando a salvo los derechos de la “ASF” para ejercitar las acciones legales aplicables, independientemente de las deducciones y/o penas convencionales que correspondan.

- “El Proveedor” no podrá subcontratar a otras empresas para realizar los servicios objeto del presente Anexo Técnico y sus apéndices. En caso contrario el Administrador del Contrato lo hará del conocimiento a las instancias correspondientes.

- Todos los suministros de materiales menores: (aceites y grasas lubricantes, elementos de sujeción, tornillería, flejes, cables cortos, capuchones eléctricos, fusibles comunes, empaques, cintas de aislar, cintas de PVC o aluminio, pilas, aislante térmico (foil de aluminio), aislamiento de espuma elastomérica entre otros), que se requieran para la realización de los servicios deberán ser proporcionados por cuenta de “El Proveedor”.

- “El Proveedor” deberá proporcionar a sus trabajadores con anticipación al inicio de la prestación del servicio credencial vigente que los acredite como tal, con la siguiente información:

            - De “El Proveedor”: nombre y/o razón social, logotipo, domicilio, números telefónicos de la oficina, vigencia (día-mes-año) y firma de autorización.

            - Del trabajador: fotografía reciente a color, con fondo blanco, en tamaño credencial rectangular, nombre completo, especialidad (es), número de seguridad social, nombre y firma autógrafa del trabajador.

- “El Proveedor” deberá proporcionar a cada uno de sus trabajadores uniforme y garantizará que su personal en todo momento porte el uniforme limpio y en buen estado, el cual deberá tener el logotipo, nombre y/o razón social de “El Proveedor”. El personal técnico-operativo de “El Proveedor” deberá estar uniformado, durante el desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de la “ASF”.

- “El Proveedor” deberá proporcionar las herramientas y equipo de protección personal necesarios, para la prestación del servicio y para la realización de pruebas de operación mecánica, eléctricas y/o electromecánicas. El Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie no permitirán la realización de labores al personal que no cuente con el equipo de seguridad o no se encuentren en buen estado.

- “El Proveedor” deberá considerar el Programa de Mantenimiento para la prestación de los servicios y para la realización de pruebas de operación mecánicas y eléctricas que resulten aplicables, mismas que se deberán realizar en coordinación con el Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie; se supervisará la ejecución de todas las actividades descritas en el presente Anexo Técnico y sus apéndices.

El Administrador del Contrato podrá recalendarizar el Programa de Mantenimiento de acuerdo con las necesidades de la “ASF”, notificando a “El Proveedor” mediante correo electrónico institucional, con al menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha programada para la ejecución de los servicios.

- Debido a que no existe espacio dentro de las instalaciones de la “ASF” para asignar lugar para guardar herramienta y equipo, “El Proveedor” deberá considerar los traslados necesarios de su personal y equipo para prestar sus servicios, en caso contrario se hará acreedor a la aplicación de deductivas por la prestación de un servicio deficiente.

- Una vez concluidos los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo “El Proveedor” deberá dejar completamente limpia el área de trabajo sin costo adicional para la “ASF” y bajo su responsabilidad se deberán retirar fuera de las instalaciones de la “ASF” y hasta su destino final los materiales sobrantes, basura o productos derivados del servicio, en caso contrario se hará acreedor a la aplicación de deductivas por la prestación de un servicio deficiente.

- El detalle de los servicios de cada partida se indica en el presente Anexo Técnico y los apéndices correspondientes.

- Al término de cada servicio, deberán realizarse pruebas de operación para comprobar su correcto funcionamiento.

- Perfil de “El Licitante”

“El Licitante”, podrá ser persona física o moral que cuente con capacidad legal, técnica, económica, experiencia, especialidad, personal, la infraestructura y disponibilidad para la prestación de los servicios con las características y cantidades solicitadas en el presente Anexo Técnico, sus apéndices y Programa de Mantenimiento.

- Requisito para evaluación

En atención a lo previsto en el artículo 31 del Acuerdo, se hace de conocimiento de los licitantes, los requisitos que deben cumplir y cuyo incumplimiento u omisión de alguna de las especificaciones o requisitos solicitados en los referidos documentos afectará la solvencia de sus proposiciones y motivará su desechamiento.

Requisitos que los licitantes deben cumplir:

- “El Licitante” deberá acreditar el grado académico de 1 (un) profesionista (ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico o carreras afines) y de 6 (seis) técnicos especializados en el ramo de equipos de aire acondicionado con certificación de capacitación adjuntando a su propuesta técnica copia simple legible de cédula profesional o técnica, según corresponda; para el caso de los técnicos en ausencia de la cédula podrá adjuntar a su propuesta técnica certificado de estudios o cualquier otro documento oficial que acredite la conclusión del nivel medio superior (CECYT, CONALEP, CETIS, CECYTE, CBTIS, instituciones educativas y/o de otros institutos públicos o privados), la documentación presentada en la propuesta técnica se validará en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

- “El Licitante” deberá entregar el currículo vitae del profesionista (ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico o carreras afines) y de los 6 (seis) técnicos especializados en el ramo de equipos de aire acondicionado que participarán en la prestación de los servicios (puede ser el mismo personal para todas las partidas), que acrediten su experiencia de por lo menos de 1 (un) año en trabajos con características técnicas similares a las descritas en el presente Anexo Técnico y sus apéndices, por cada una de las partidas según corresponda.

- “El Licitante” deberá acreditar que cuenta con la experiencia por lo menos de 1 (un) año en trabajos con características técnicas como las descritas en el presente Anexo Técnico y sus apéndices, mediante la entrega de currículo vitae de “El Licitante” el cual deberá contener relación de trabajos con características técnicas similares al presente Anexo Técnico y sus apéndices, así como, relación por partida del personal que integrará la plantilla para proporcionar los servicios.

- “El Licitante” deberá integrar en su propuesta técnica copia simple legible de mínimo 1 y máximo 5 instrumentos jurídicos (contrato, convenio, pedido, orden de compra, oficio de adjudicación), debidamente formalizados y concluidos previos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones de la convocatoria, que lo acrediten con experiencia de por lo menos de 1 (un) año en trabajos con características técnicas similares a las descritas en el presente Anexo Técnico y sus apéndices, los instrumentos jurídicos formalizados podrán ser entre “El Licitante” y cualquier otra persona física y/o moral, dependencia y/o entidad estatal o federal, organismos autónomos y/o alcaldía. En los instrumentos jurídicos se deberá identificar la vigencia (fecha de inicio y conclusión), el año de experiencia se determinará por la suma del periodo de vigencia del servicio efectivamente prestado y estos deberán ser servicios con características técnicas como las descritas en el presente Anexo Técnico y sus apéndices, con una antigüedad no mayor a 10 años. En caso de que “El Licitante” presente más de 5 instrumentos jurídicos, solo se evaluaran los primeros cinco presentados en su propuesta técnica considerando el folio consecutivo de éstos.

Se aclara a los Licitantes que testarán los instrumentos jurídicos que presenten la información de carácter confidencial en los términos establecidos en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales, el no testar los instrumentos jurídicos no es causa de desechamiento.

- “El Licitante” deberá integrar copia simple legible de documentos que acrediten el cumplimiento de la prestación de servicio con características técnicas similares a las descritas en el presente Anexo Técnico y sus apéndices, tales como: acta entrega recepción, liberación de fianza de cumplimiento o escrito expedido por la persona física o moral, dependencia y/o entidad estatal o federal, organismos autónomos y/o alcaldías a la que prestó el servicio, que indique que los servicios fueron prestados por  “El Licitante” a satisfacción, el o los documentos deberán estar firmados por el representante legal, apoderado legal o la persona facultada para ello, de quien a “El Licitante” prestó los servicios. En caso de que el o los instrumentos jurídicos presentados en el requisito 4 del inciso anterior no cumpla con los requisitos establecidos, no se considerará el documento correspondiente presentado para el cumplimiento de este requisito.

- “El Licitante”, deberá integrar en su propuesta técnica en hoja preferentemente membretada y firmada por el representante legal, apoderado legal o la persona facultada para ello, la transcripción del presente Anexo Técnico, sus apéndices y Programa de Mantenimiento, así como las precisiones y/o modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.

- Entregables

Para mantenimiento preventivo (Partidas 1, 2 y 3)

“El Proveedor” proporcionará al Departamento de Infraestructura “2” los entregables descritos en la siguiente tabla 1 con firma del supervisor designado por el representante legal, apoderado legal o persona facultada para ello de “El Proveedor”.

| TABLA 1. ENTREGABLES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Partidas 1, 2 y 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregable | Descripción | Forma de Entrega | Plazo de Entrega |
| Reporte y/o cédulas | Reporte de actividades y/o cédulas de control de equipos (cuando así lo requieran) | Física en formato establecido por el proveedor. | Dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al mes en que se realizaron los servicios. |
| Reporte | Reporte fotográfico de los servicios realizados |  |  |
| Bitácora | Copia de bitácora de actividades realizadas durante el mes |  |  |
| Dictamen | Dictamen técnico del estado de conservación de los equipos (aplicable al primer y al último servicio). |  |  |

- “El Proveedor” entregará un reporte de actividades y/o cédulas de control en las que se describan detalladamente los servicios realizados y conste el registro del servicio efectuado a cada equipo al que se le dio mantenimiento preventivo dentro del periodo establecido en el Programa de Mantenimiento, debiendo elaborar una cédula por cada equipo, durante la vigencia del contrato.

- “El Proveedor” entregará un reporte fotográfico de las actividades realizadas dentro del periodo establecido en el Programa de Mantenimiento, en el cual describa detalladamente el proceso llevado a cabo para la realización de los servicios de mantenimiento preventivo (antes, durante y después del mantenimiento).

- “El Proveedor” entregará copia simple legible de las notas de bitácora donde se registró la actividad realizada dentro del periodo establecido en el Programa de Mantenimiento a los equipos y/o sistemas objeto del servicio.

- “El Proveedor” en el primer servicio de mantenimiento preventivo, realizará un dictamen técnico de las condiciones o estado de conservación de cada equipo y/o sistemas para señalar que elementos o equipos se deben cambiar, su obsolescencia y/o tiempo estimado de vida útil, detectar fallas y condiciones de riesgo para realizar un listado de refacciones o elementos dañados a sustituir para que se atiendan las recomendaciones realizadas en el dictamen técnico que apliquen.

En el último servicio de mantenimiento (preventivo o correctivo), durante la vigencia de la contratación, se realizará otro dictamen técnico para refrendar las correctas condiciones de entrega al Administrador del Contrato por medio de la Subdirección de Área y el Departamento de Infraestructura “2”, en el cual se deberá asentar la toma de parámetros eléctricos, mecánicos o los que resulten aplicables que garanticen el correcto funcionamiento y operación de los equipos intervenidos durante la vigencia del contrato.

La documentación antes mencionada deberá contar con el visto bueno del Administrador del Contrato y de los corresponsables.

En caso de rechazo o devolución de los entregables indicados en la tabla 1 de este numeral por parte Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie, “El Proveedor” tendrá dos días hábiles para realizar los ajustes o correcciones solicitadas. En caso contrario se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Para mantenimientos correctivos (Partida 4)

“El Proveedor” proporcionará a la Jefatura de Departamento de Infraestructura “2” por cada servicio de mantenimiento correctivo, los entregables descritos en la siguiente tabla 2 con firma del supervisor designado por representante legal, apoderado legal o persona facultada para ello de “El Proveedor”.

| TABLA 2. ENTREGABLES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Partida 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregable | Descripción | Forma de Entrega | Plazo de Entrega |
| Dictamen | Dictamen de falla | Física en formato establecido por el Administrador del Contrato. | Dentro de los 2 (dos) días naturales posteriores a la detección de la falla |
| Reporte | Reporte de las actividades realizadas | Física en formato establecido por el proveedor. | Dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al mes en que se realizaron los servicios |
| Reporte | Reporte fotográfico de los servicios realizados |  |  |
| Bitácora | Copia simple legible de bitácora |  |  |

- “El Proveedor” entregará un dictamen de falla (en el formato establecido por el Administrador del Contrato) de los equipos y/o sistemas en el cual describa detalladamente la falla detectada y justifique porque requiere su corrección, dentro de los dos días naturales posteriores a la detección de la falla.

- “El Proveedor” entregará un reporte de las actividades realizadas dentro del periodo en el cual describa detalladamente el proceso llevado a cabo para la realización del mantenimiento correctivo (antes, durante y después del mantenimiento correctivo).

- “El Proveedor” entregará un reporte fotográfico de las actividades realizadas dentro del periodo correspondiente en el cual describa detalladamente el proceso llevado a cabo para la realización de los servicios de mantenimiento correctivo (antes, durante y después del mantenimiento correctivo).

- “El Proveedor” entregará copia simple legible de la nota de bitácora donde se registró la actividad realizada en el mantenimiento correctivo.

La documentación antes mencionada deberá contar con el visto bueno del Administrador del Contrato y los corresponsables.

En caso de rechazo o devolución de los entregables indicados en la tabla 2 de este numeral por parte Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie, “El Proveedor” tendrá dos días hábiles para realizar los ajustes o correcciones solicitadas. En caso contrario se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

- Administrador del contrato

“Los Servicios” serán administrados por el Director de Infraestructura, o por quien lo sustituya o supla y será auxiliado por el Subdirector de Área y el Jefe de Departamento de Infraestructura “2” quienes serán corresponsables de administrar, supervisar, validar, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y sus anexos, en los términos solicitados en el presente Anexo Técnico, apéndices y programa de mantenimiento. Los corresponsables serán responsables de comunicar oportunamente al Administrador del Contrato el atraso o incumplimiento en la prestación de los servicios, el Administrador del Contrato calculará la aplicación de las penas convencionales y/o deductivas, y de ser necesario iniciará el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

- Vigencia de la contratación

La vigencia del contrato será a partir del día hábil siguiente de la notificación del fallo y al 31 de diciembre del 2026.

- Lugar y plazo de la prestación de los servicios

Los servicios de mantenimiento preventivo se prestarán en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas (días naturales), de acuerdo con el Programa de Mantenimiento y serán prestados en las siguientes ubicaciones:

| Calle | Número Exterior | Nombre del Asentamiento | Demarcación Territorial | Entidad Federativa | Código Postal | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carretera Picacho Ajusco | 167 | Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal | Tlalpan | Ciudad de México | 14110 | Ajusco |
| Avenida Coyoacán | 1501 | Colonia del Valle | Benito Juárez | Ciudad de México | 03100 | Coyoacán |
| Morelos | 82 | Colonia Juárez | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 06600 | Morelos |

Los servicios programados se ejecutarán en el mes y con la periodicidad indicada en el Programa de Mantenimiento, de conformidad con los horarios establecidos en el presente Anexo Técnico.

Para la prestación de los servicios, “El Proveedor” deberá establecer coordinación con el Administrador del Contrato a través de la Subdirección de Área y el Departamento de Infraestructura “2” de la “ASF”.

En el caso de mantenimientos correctivos “El Proveedor” deberá atender los reportes que se le hagan de manera telefónica y/o correo electrónico institucional, y estar en las instalaciones de la “ASF” en un tiempo máximo de 2 (dos) horas, con disponibilidad las 24 horas y los días naturales correspondientes a la vigencia del contrato. El tiempo se contará a partir de la notificación de la parte del Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie.

La documentación enlistada en el numeral 5 Entregables del presente Anexo Técnico, deberá ser entregada al Departamento de Infraestructura “2” ubicado en el piso -1 del edificio “A” de la Sede Ajusco con domicilio en Carretera Picacho Ajusco, número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14110, en un horario de lunes a viernes (días hábiles) de 09:00 a 18:30 horas.

- Forma de pago

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Acuerdo, la fecha y forma de pago a “El Proveedor” quedará sujeta a las condiciones estipuladas en el contrato; la fecha no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura electrónica tipo CFDI, la cual deberá ser enviada a los correos electrónicos institucionales vhernandez@asf.gob.mx y jjmontenegro@asf.gob.mx con copia para proveedor.asf@asf.gob.mx, misma que deberá reunir los requisitos fiscales, así como los entregables correspondientes, previa prestación de los servicios. Esta será tramitada para el registro respectivo por la Dirección de Infraestructura de la “ASF”, incluyendo el acta de entrega-recepción correspondiente a cada uno de los pagos estipulados en el contrato.

El pago deberá solicitarse invariablemente mediante transferencia electrónica, por lo que “El Proveedor” deberá presentar un estado de cuenta reciente (no mayor a tres meses de antigüedad) de la cuenta bancaria donde desea recibir el pago, mediante escrito dirigido por el representante legal, apoderado legal o persona facultada para ello, a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, con los datos bancarios necesarios para realizar la transferencia. Dicho pago será realizado a “El Proveedor”, con base en lo estipulado en el presente Anexo Técnico, sus apéndices y Programa de Mantenimiento.

En el caso de que las facturas presenten errores, el Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie deberá informar a “El Proveedor” dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción, las deficiencias que deben corregir; el trámite de pago se reiniciará en la fecha en la que “El Proveedor” presente las facturas corregidas.

Para la procedencia del pago son requisitos:

- Que “El Proveedor” haya entregado a la Dirección de Recursos Materiales la garantía de cumplimiento del contrato y la póliza de seguro de responsabilidad civil de conformidad a lo indicado en los numerales 13 y 14 del presente anexo técnico.

- Que el contrato se encuentre debidamente firmado por todas las partes que lo suscriben.

- Que se cuente con los entregables revisados y autorizados por el Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie.

- Que se haya firmado el acta de entrega recepción correspondiente a cada pago.

- Que la factura contenga el número de contrato.

- Normas

“El Licitante” deberá comprometerse al cumplimiento de aquellas Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de Referencia o Especificaciones, conforme a la Ley de la Infraestructura de la calidad, que directa o indirectamente se relacionen con los servicios solicitados en el presente Anexo Técnico:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA

| Partida | Descripción | Norma |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 y 4 | Especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra: los choques eléctricos, los efectos térmicos, sobre corrientes, las corrientes de falla y sobretensiones. | NOM-001-SEDE-2012 y su nota aclaratoria publicada el 29 de noviembre de 2012. |
| 1, 2, 3 y 4 | Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. | NOM-029-STPS-2011 |
| 1, 2, 3 y 4 | Electricidad estática en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. | NOM-022-STPS-2015 |
| 1, 2, 3 y 4 | Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. | NOM-017-STPS-2024 |
| 1, 2, 3 y 4 | Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. | NOM-001-STPS-2008 |
| 1, 2, 3 y 4 | Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura | NOM-009-STPS-2011 |
| 1, 2, 3 y 4 | Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado. | NOM-023-ENER-2018 |
| 1, 2, 3 y 4 | Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado. | NOM-026-ENER-2015 |
| 1, 2, 3 y 4 | Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | NOM-026-STPS-2008 |
| 1, 2, 3 y 4 | Norma Internacional para la construcción e instalación de equipamiento de ambientes para el equipo de manejo de tecnologías de información y similares. | NORMA ICREA STD-131-2023 |

- Calidad del servicio

“El Proveedor” queda obligado ante la “ASF” a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el presente Anexo Técnico y sus apéndices y en las disposiciones jurídicas aplicables, quedando a salvo los derechos de la “ASF” para ejercitar las acciones legales que le correspondan.

- Criterio de la evaluación

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos en las proposiciones presentadas será binaria, en virtud de que no se requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los licitantes con las características y especificaciones de los servicios por contratar porque se encuentran estandarizadas en el mercado y no conlleva el uso de características técnicas de alta especialidad técnica e innovación tecnológica y el factor preponderante que se considerará para la adjudicación del “contrato”, será el precio más bajo de conformidad con la evaluación del cumplimiento de  los requisitos establecidos en la convocatoria, Anexo Técnico, apéndices y Programa de Mantenimiento, que garanticen la prestación de los servicios  en las condiciones requeridas  por la “ASF”, aplicando el método de evaluación binaria cumple o no cumple, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II. De los procedimientos de adjudicación para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios, subcapítulo II.2 De la licitación pública, apartado II.2.4 De la evaluación de las proposiciones, subapartado II.2.4.1 De la evaluación binaria, numeral 1) de las Reglas de operación para adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios en la “ASF”.

Para la evaluación de la Partida 4 será determinante que los “Licitantes”  consideren los precios máximos de referencia establecidos en la propuesta económica de este Anexo Técnico por cada uno de los conceptos, por lo que “El Licitante” deberá indicar el porcentaje de descuento ofertado y los precios unitarios en su proposición económica y la oferta no podrá superar los precios máximos de referencia establecidos por la convocante en la propuesta económica; en caso contrario se considerará causal de desechamiento.

Se precisa a los licitantes que el precio más bajo se determinará de la sumatoria del monto total de las Partidas 1, 2 y 3 más el presupuesto máximo total especificado por la convocante para la Partida 4.

- Garantía de cumplimiento

“El Proveedor” deberá presentar a la “DRM” la garantía de cumplimiento del contrato divisible dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la firma del mismo, salvo que la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo, constituida en moneda nacional a favor de la “ASF”, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, que contenga los requisitos previstos en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato antes del IVA en virtud de que las partidas 1, 2 y 3 es por servicios determinados y para el caso de la partida 4 es por presupuesto mínimo y máximo.

“El Proveedor” deberá entregar la garantía de cumplimiento de contrato en días y horarios laborables a la “DRM”; será responsabilidad de la persona Administrador del Contrato gestionar que “El Proveedor” presente la garantía de cumplimiento de contrato en tiempo y forma, por lo que deberá considerar los tiempos para su presentación a la “DRM” y ésta, a su vez, a la “DCyC” para su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV. De los contratos y pedidos, subcapítulo IV.3. De las garantías numeral 3, de las Reglas.

“El Proveedor”, una vez que haya cumplido las obligaciones derivadas del contrato, podrá solicitar la cancelación o devolución de la garantía cumplimiento, mediante escrito dirigido a la “DRM” siendo responsabilidad del AR/AT avalar la liberación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV. De los contratos y pedidos, subcapítulo IV.3. De las garantías numeral 7, de las Reglas. La “DRM” entregará a “El Proveedor”, una vez avalado por el AR/AT, el oficio de liberación para que la compañía afianzadora proceda a cancelar la fianza respectiva.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil

“El Proveedor” deberá presentar a la “DRM” de la “ASF”, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la suscripción del contrato, la póliza de seguro de responsabilidad civil, vigente durante la vigencia del contrato, dicha póliza deberá ser al menos por un monto de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). La póliza de seguro de responsabilidad civil podrá ser expedida en lo general para dar cobertura a “El Proveedor” frente a cualquier obligación, no siendo necesario que la póliza de seguro de responsabilidad civil sea expedida exclusivamente para dar cobertura a “El Proveedor”, respecto del contrato, en caso de que el daño o perjuicio excediera de la suma asegurada, la diferencia deberá ser cubierta por “El Proveedor”.

La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá cubrir el pago de daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la “ASF” o a terceros con motivo de la prestación de los servicios, así como el pago de los daños a los bienes muebles o inmuebles de ambos.

Para el caso de que “El Proveedor” no cuente con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente al momento de la suscripción del contrato y requiera solicitar su expedición, ésta será presentada a más tardar dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

“El Proveedor” deberá entregar la póliza de seguro de responsabilidad civil en días y horarios laborables a la “DRM” será responsabilidad del Administrador del Contrato gestionar que “El Proveedor” presente la póliza de seguro de responsabilidad civil en tiempo y forma, por lo que deberá considerar los tiempos para su presentación a la “DRM” y ésta, a su vez, a la “DCyC” para su revisión; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV. De los contratos y pedidos, subcapítulo IV.3. De las garantías, numeral 3) de las Reglas.

“El licitante adjudicado” deberá mantener vigente la póliza de seguro de responsabilidad civil durante la vigencia del contrato, así como en el caso de que se celebre convenio modificatorio por ampliación del plazo.

- Penas Convencionales

En caso de que “El Proveedor” no realice los servicios conforme a los plazos establecidos en el presente Anexo Técnico, en los apéndices y programa de mantenimiento, el Administrador del Contrato aplicará una pena del 1% (uno por ciento) del monto que corresponda en función de los servicios no realizados oportunamente por cada día natural de atraso, mismas que no excederán el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato antes del IVA.

La acumulación de las penas convencionales no excederá el importe de la garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto total del contrato respectivo, sin considerar el IVA, en cuyo caso, se procederá al inicio del procedimiento de rescisión del contrato. La cuantificación de las penas convencionales será sin redondeo.

Una vez calculado el importe de la pena convencional por parte del Administrador del Contrato, “El Proveedor” deberá pagar mediante efectivo en la ventanilla de pagaduría, depósito bancario o transferencia electrónica el importe total de la(s) pena(s) convencional(es) a una cuenta bancaria que le proporcione la Subdirección de Tesorería, una vez validada la recepción de los recursos, se procederá a elaborar el recibo correspondiente.

- Deducciones

Las deductivas con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en la prestación de los servicios que se aplicarán a “El Proveedor”, serán de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del Acuerdo y conforme a lo estipulado en el presente Anexo Técnico, sus apéndices y Programa de Mantenimiento, en los siguientes casos:

| CONCEPTO | DEDUCCIÓN |
| --- | --- |
| Cuando por causas imputables a “El Proveedor” preste los servicios de forma parcial de acuerdo con los numerales 2, 5 y 8 del presente Anexo Técnico, sus apéndices y Programa de Mantenimiento. | Se aplicará una deducción del 5% sobre el importe de los servicios prestados de forma parcial de conformidad a lo establecido en los numerales 2, 5 y 8 del presente Anexo Técnico, apéndice que corresponda y Programa de Mantenimiento, la deducción se aplicará del importe total del valor del comprobante fiscal digital correspondiente antes del IVA |
| Cuando por causas imputables a “El Proveedor” preste los servicios de forma deficiente de acuerdo con los numerales 2, 5 y 8 del presente Anexo Técnico, sus apéndices y Programa de Mantenimiento. | Se aplicará una deducción del 5% sobre el importe de los servicios prestados de forma deficiente de conformidad a lo establecido en los numerales 2, 5 y 8, del presente Anexo Técnico, apéndice que corresponda y Programa de Mantenimiento, la deducción se aplicará del importe total del valor del comprobante fiscal digital correspondiente antes del IVA |

Dichas deductivas se calcularán por cada día natural en que persista el incumplimiento parcial y/o deficiente hasta la fecha en que materialmente “El Proveedor” cumpla con su obligación, sin que las deductivas excedan la garantía de cumplimiento del contrato. La cuantificación de la deducción será sin redondeo.

El rechazo y devolución del “Servicio” por parte del Administrador del Contrato, imputables a “El Proveedor” en más de dos ocasiones durante la vigencia del servicio, de acuerdo con los numerales 2, 5 y 8 del presente Anexo Técnico, sus apéndices y Programa de Mantenimiento dará motivo a iniciar el procedimiento de la rescisión del contrato.

Los montos para deducir se deberán aplicar preferentemente en los comprobantes fiscales digitales que “El Proveedor” presente para su cobro, o mediante nota de crédito, una vez cuantificada la deductiva correspondiente.

La acumulación de las deductivas no excederá del importe de la garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto total del contrato respectivo, sin considerar el IVA, en cuyo caso, se procederá al inicio del procedimiento de rescisión del contrato en términos de lo dispuesto en el artículo 54 del Acuerdo.

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO

APÉNDICE A.1

Partida 1: Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado en las diferentes sedes de la “ASF”.

- Objeto del servicio

Mantener en óptimas condiciones y buen funcionamiento los sistemas de acondicionamiento ambiental en las áreas de trabajo y de servicio que lo requieran, proporcionando un adecuado entorno de trabajo al personal y las condiciones de temperatura adecuada a las áreas que lo requieren, conforme a lo siguiente:

| Subpartida | Descripción del servicio | Cantidad de equipos | Unidad de medida | Cantidad de servicios | Inmueble |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Equipos tipo minisplits (integrado por evaporadora y condensadora), diversos modelos, marcas y capacidades. | 61 | Servicio | 2 | Coyoacán |
| 1.2 | Equipos acondicionadoras tipo fan & coil de diversas capacidades para operar con agua helada | 195 | Servicio | 2 | Coyoacán |
| 1.3 | Equipos de precisión para cuarto de (UPS) | 1 | Servicio | 3 | Coyoacán |
| 1.4 | Sistema de extracción de aire de diversas capacidades (15 equipos en edificio Linares y 24 equipos en Coyoacán) | 39 | Servicio | 3 | Coyoacán y Linares |
| 1.5 | Equipos tipo minisplits (evaporadora y condensadora), diversos modelos, marcas y capacidades. | 11 | Servicio | 2 | Linares |
| 1.6 | Equipos paquete Voyager Trane 1 de 25 TR y 2 de 30 TR, equipos paquetes york, 1 de 8 TR y 1 de 12 TR (2 equipos en Coyoacán edificio “C” y 3 en edificio Linares) | 5 | Servicio | 3 | Coyoacán y Linares |
| 1.7 | Equipos de precisión para cuarto de (UPS) | 1 | Servicio | 3 | Linares |
| 1.8 | Equipos tipo minisplits (evaporadora y condensadora), diversos tipos (cassette) modelos, marcas y capacidades. | 103 | Servicio | 2 | Ajusco (edificio “B”, “B1” y archivo de concentración) |
| 1.9 | Equipos tipo minisplits (integrado por evaporadora y condensadora), diversos modelos, marcas y capacidades. | 19 | Servicio | 3 | Morelos |
| 1.10 | Sanitización de plafones y cámaras plenas | 1 | Servicio | 2 | Ajusco (edificio “B”, “B1” y Coyoacán) |
| 1.11 | Bomba centrífuga de 30hp para el sistema de agua helada | 2 | Servicio | 3 | Coyoacán |
| 1.12 | Sistema de agua helada que da servicio al CPD (mini chiller) | 1 | Servicio | 3 | Coyoacán |

- Procedimiento para el servicio de mantenimiento preventivo.

Se realizará de acuerdo con el Programa de Mantenimiento y rutinas por cada equipo elaborándose en forma detallada, considerando de manera enunciativa no limitativa principalmente los siguientes aspectos:

- Equipos tipo minisplits y de expansión directa:

Evaporador y condensador: limpieza general, limpieza de filtros (cambio de filtros si éstos se encuentran rotos o tapados) y verificación de conexiones y sensores, así como del correcto funcionamiento de los equipos en general.

Motores: eliminar vibraciones, apretar conexiones, verificar alineación y giro, revisar base, lubricar baleros y bujes.

Serpentines: limpieza a presión y verificación de que no existan fugas.

Compresores: realizar mediciones eléctricas y de presión.

Tuberías de circuito de refrigeración: revisión y corregir fugas en caso de existir.

Tuberías de alimentación eléctrica: revisar voltaje y amperaje, acomodar y sujetar correctamente las tuberías eléctricas desde los centros de alimentación eléctrica, incluye suministro de elementos de sujeción.

Termostatos y controles: pruebas y correcto funcionamiento para temperaturas, encendido y apagado.

Refrigerante: mantener completa la carga del refrigerante en todos los casos.

Revisión total de la unidad: corregir cualquier falla detectada en cualquier componente mecánico y/o eléctrico.

- Equipos tipo fan and coil de agua helada y su sistema de tuberías:

Charola y tubería de condensados: limpieza y verificación de la correcta instalación y drenados, sellar perfectamente para evitar fugas.

Motores: eliminar vibraciones, apretar conexiones, verificar alineación y giro, revisar base, lubricar baleros y bujes.

Serpentines: limpieza y verificación de que no exista fugas.

Fijación: revisar y corregir para evitar vibración y desajuste. Incluye suministro de elementos de sujeción.

Rejillas de salida, retorno y ductería flexible y rígida: revisión, limpieza, sellado, retiro de papeles y materiales que obstruyen la salida del aire, fijación correcta entre ducto de lámina y tubería flexible para evitar fugas de aire. Incluye suministro de selladores en caso necesario.

Tuberías de alimentación eléctrica: revisar voltaje y amperaje, acomodar y sujetar correctamente las tuberías eléctricas desde los centros de toma de alimentación eléctrica. Incluye suministro de elementos de sujeción, cable y conectores eléctricos de requerirse.

Sistema de tuberías de agua: sellar fugas, en caso necesario cambio de llaves, válvulas, válvulas de 3 vías, codos, coples, manómetros y cualquier tipo de conector.

Termostatos y controles: pruebas y correcto funcionamiento para temperatura, encendido y apagado.

Revisión total de la unidad y corregir cualquier falla detectada en cualquier componente mecánico y/o eléctrico.

Mantenimiento preventivo al sistema de tuberías de cobre de la red hidráulica para los equipos fan and coil, conexiones, llaves, válvulas, tuberías de PVC del desagüe de condensados, controles y limpieza de rejillas de salidas y retornos

- Equipos tipo paquete de azotea:

Evaporador y condensador: limpieza general, mediciones eléctricas, eliminación de vibraciones, reapriete de conexiones, verificar alineación y giro, lubricar cojinetes y baleros (cambio de baleros una vez por año), y verificación del correcto funcionamiento.

Motores: eliminar vibraciones, apretar conexiones, lubricar chumaceras.

Transmisiones: apretar prisioneros y cuñas, alinear poleas, revisar y tensar bandas (sustitución de bandas una vez por año).

Serpentines: limpieza a presión, verificación de que no existan fugas.

Compresores: realizar mediciones eléctricas y de presión.

Tuberías de alimentación eléctrica: revisar voltaje y amperaje, acomodar y sujetar correctamente las tuberías eléctricas desde los centros de toma de alimentación eléctrica, incluye suministro de elementos de sujeción.

Filtros: cambio de filtros al estar tapados o rotos.

Tuberías de circuito de refrigeración, válvula de expansión y tubo capilar: limpieza en general no debe de haber fugas de gas refrigerante y en su caso, suministrar el gas refrigerante que corresponda al equipo.

Gabinete: revisar anclaje y base anti vibratoria.

Rejillas de salida, retorno y ductería flexible y rígida: revisión, limpieza, sellado, retiro de papeles y materiales que obstruyen la salida del aire, fijación correcta entre ducto de lámina y tubería flexible para evitar fugas de aire, incluye suministro de elementos de sujeción. Sustituir el ducto flexible si se encuentra dañado.

Controles y termostatos: verificación y pruebas del correcto funcionamiento.

Revisión total de la unidad y corregir cualquier falla detectada en cualquier componente mecánico y/o eléctrico.

- Equipos de precisión:

Verificación, toma de lecturas y pruebas a:

1.- Unidad interior (manejadoras).

- Estado del humidificador.

- Voltaje de alimentación.

- Lámparas y resistencia del humidificador.

- Amperaje de los compresores.

- Presión de succión de compresores.

- Nivel de agua del humidificador.

- Presión de descarga de los compresores.

- Ajuste del sistema electrónico si es necesario.

- Estado de los platinos de los contactores.

- Nivel de aceite de los compresores.

- Nivel de refrigerante en el visor.

- Temperatura de inyección de agua.

- Temperatura de retorno.

- Limpieza de charola del humidificador.

- Verificación del cableado de potencia.

- Cambio de filtros 1 vez durante la vigencia del contrato.

2.- Unidad exterior (condensadora).

- Voltaje de alimentación.

- Amperaje de ventiladores.

- Estado de platinos de los contactores.

- Ajuste de controles.

- Voltaje y amperaje de bombas.

- Presión de salida de agua.

- Lubricación.

- Limpieza en general.

- Comprobar voltaje de alimentación.

- Verificar deshidratadores para gas refrigerante.

- Verificar amperaje de motores.

- Revisión de poleas y tensión de bandas.

- Lubricación de chumaceras y baleros (en caso de daño realizar el cambio).

- Revisión externa del motor.

- Lavado de filtros, charolas y rejillas.

- Verificación de controles.

- Limpieza general de la unidad.

- Verificación de la rotación de la turbina.

- Limpieza de filtros.

- Identificación de equipos

Revisión total de la unidad y corregir cualquier falla detectada en cualquier componente mecánico y/o eléctrico.

- Extractores:

Motores. - mediciones eléctricas, eliminar vibraciones, apretar conexiones, verificar alineación y giro, revisar bases y anclaje, lubricar cojinetes y baleros, sustituir baleros 1 (una) vez durante la vigencia del contrato.

Transmisiones. - limpieza, verificación de libre movimiento, lubricar chumaceras, balanceo de turbina, balanceo de flecha, reapriete de prisioneros y cuñas, alinear poleas, tensar bandas y sustitución una vez al año de la banda.

Cuerpo: pintar carcasa en los casos que se requieran, verificar la base anti vibratoria y anclaje.

Rejillas: limpieza en general y revisión de fijación, incluye suministro de elementos de sujeción.

Revisión total de la unidad y corregir cualquier falla detectada en cualquier componente mecánico y/o eléctrico.

- Pintura:

Se aplicará pintura de esmalte en los equipos que lo requieran, haciendo una revisión en el diagnostico a efectuar en el primer servicio. el suministro de pintura será por parte de “El Proveedor” y se aplicará de acuerdo con el código de colores en las tuberías eléctricas, cajas condensadoras, soporterías y tableros.

- Ductos y tuberías:

Se dará mantenimiento a ductos y tuberías de alimentación y retorno o drenados, incluyendo forros, insultube y/o aislantes térmicos de cualquier material, sellando fugas en los casos que se presenten.

- Sanitización

Se realizará la sanitización en todas las áreas de cámaras plenas y de plafones registrables en los inmuebles de Coyoacán, Linares y edificios “B” y “B1” de la sede Ajusco, aplicando por aspersión químicos sanitizantes, encapsulantes y eliminadores de olores residuales en cámaras plenas, proporcionado por el “El Proveedor”.

| No. | Nivel | Superficie (m2) | Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB | 3,626 | Coyoacán |
| 2 | N1 | 5,906.79 |  |
| 3 | N2 | 1,868.97 |  |
| 4 | PB | 435.4 | Linares |
| 5 | N1 | 516.51 |  |
| 6 | N2 | 519.76 |  |
| 7 | PB | 526.85 | Edificio B Sede Ajusco |
| 8 | N1 | 593.87 |  |
| 9 | N2 | 555.26 |  |
| 10 | N3 | 585.02 |  |
| 11 | N4 | 555.85 |  |
| 12 | N5 | 577.52 |  |
| 13 | N6 | 578.05 |  |
| 14 | PB | 300.73 | Edificio B1 Sede Ajusco |
| 15 | Mezanine | 116.28 |  |
| 16 | Baños | 27.57 |  |

- Para las 2 bombas centrífugas de 30 H.P. los servicios se prestarán conforme a lo siguiente:

Inspección

- Inspección y ajuste de flujo de agua

- Inspección y limpieza de filtros

- Lectura de parámetros de tensión y corriente de los motores

- Inspección, limpieza y reapriete de los arrancadores de motores

- Inspección y ajuste de cople motor-bomba. (en caso de requerirse)

- Inspección del desgaste de todas las partes en movimiento (ajustar en caso necesario)

Mantenimiento preventivo mayor a bombas

Una vez durante la vigencia del contrato se realizará un servicio de mantenimiento mayor a las bombas centrifugas de 30hp que incluya rectificación de flecha, inspección y/o ajuste de chumaceras, impulsor, sellos mecánicos, base anti vibratoria, alineación y/o rectificación de flecha, lubricación de chumaceras, cambio de baleros.

- Para el sistema de agua helada que da servicio al CPD (mini chiller):

Consiste en realizar la limpieza interna y externa del equipo tipo mini chiller para enfriamiento a base de agua helada, toma de lectura de parámetros eléctricos y presiones de gas refrigerante, limpieza del depósito de agua helada del equipo, así como realizar la limpieza del depósito de agua (tinaco) de alimentación una vez durante la vigencia del contrato. se deberá corroborar la temperatura de salida del evaporador (el evaporador no está sujeto a mantenimiento, solo verificar la temperatura de entrada y de salida).

- Periodicidad.

Los servicios se realizarán de acuerdo con el Programa de Mantenimiento, de manera diaria de lunes a sábado durante la vigencia del contrato.

- Personal técnico.

El servicio debe de ser realizado por una plantilla fija compuesta como mínimo por 1 (un) profesionista (ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico o carreras afines) y por 2 (dos) técnicos especializados en aire acondicionado con certificación de capacitación en los equipos a mantener y con comprobante de estudios oficiales terminados del nivel medio superior (CECYT, CONALEP, CETIS, CECYTE, CBTIS, instituciones educativas y/o de otros institutos públicos o privados). Sus actividades deben ser coordinadas por un profesionista titulado en ingeniería (eléctrica, mecánica, electromecánica o carreras afines) quien será designado por “El Proveedor” como responsable de la correcta prestación del servicio y deberá firmar los reportes correspondientes a los servicios efectuados.

La plantilla de personal tendrá base en la sede Coyoacán con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas con una hora de comida y sábados de 9:00 a 14:00 horas (los traslados de este personal a las demás sedes serán con recursos de “El Proveedor”).

- Materiales.

Todos los suministros de materiales menores (aceites y grasas lubricantes, elementos de sujeción, tornillería, flejes, cables cortos, capuchones eléctricos, fusibles comunes, empaques, cintas de aislar, cintas de PVC o aluminio, pilas, aislante térmico (foil de aluminio), aislamiento de espuma elastomérica entre otros), así como el gas refrigerante y las herramientas e insumos necesarios para la realización de los servicios del mantenimiento preventivo deberán ser proporcionados por cuenta de “El Proveedor”.

- Seguridad.

El personal de “El Proveedor” deberá usar el equipo de seguridad que la normativa en la materia señale tales como zapatos de seguridad, impermeables, cascos, lentes protectores, guantes, fajas y arneses que deberán ser provistos en buen estado por “El Proveedor” y será responsabilidad de este el cumplimiento de su uso. No se permitirá la realización de labores al personal que no cuente con el equipo de seguridad o éste se encuentre en mal estado.

- Programa de actividades.

“El Proveedor” presentará el programa de ejecución de todas las actividades a realizar determinadas en el alcance de esta partida durante la vigencia del contrato, debiendo presentar un programa detallado por actividad mensual en el que se incluyan todos los servicios en los inmuebles de la ASF donde prestará los servicios.

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO

APÉNDICE A.2

Partida 2: Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado sede Ajusco edificio “A”.

- Objeto del servicio

| Sub partida | Descripción del servicio | Cantidad de equipos | Unidad de medida | Cantidad de servicios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Limpieza y descontaminación de ductos | 129 | Servicio | 2 |
| 2.2 | Unidades condensadoras, diversos modelos y capacidades | 103 | Servicio | 2 |
| 2.3 | Unidades evaporadoras, diversos modelos y capacidades | 1,110 | Servicio | 2 |
| 2.4 | Unidades recuperadoras de aire, diversos modelos y capacidades | 117 | Servicio | 2 |
| 2.5 | Sistemas divididos tipo minisplit, diversos modelos y capacidades | 36 | Servicio | 2 |
| 2.6 | Ventiladores de extracción, diversos modelos y capacidades | 55 | Servicio | 2 |
| 2.7 | Ventiladores de inyección, diversos modelos y capacidades | 4 | Servicio | 2 |
| 2.8 | Unidad manejadora que proporciona servicio de acondicionamiento ambiental al auditorio | 1 | Servicio | 2 |
| 2.9 | Unidad condensadora que proporciona servicio de acondicionamiento ambiental al auditorio | 1 | Servicio | 2 |

Mantener en óptimas condiciones y buen funcionamiento los sistemas de acondicionamiento ambiental en las áreas de trabajo y de servicio que lo requieran, proporcionando un adecuado entorno de trabajo al personal y las condiciones de temperatura adecuada a las áreas que lo requieren, conforme a lo siguiente:

- Procedimiento para el servicio de mantenimiento preventivo.

Se realizará de acuerdo con el Programa de Mantenimiento y rutinas por cada equipo que “El Proveedor” presentará en su propuesta técnica elaborándose en forma detallada por día, semana y mes, considerando de manera enunciativa no limitativa principalmente los siguientes aspectos.

  - Limpieza de ductos y descontaminación.

Se realizará el servicio de limpieza de ductos rígidos y flexibles según sea el caso, y descontaminación en todos los niveles del edificio, del sótano a nivel de azotea incluyendo cocinas y verticales de acuerdo con el programa de mantenimiento y rutinas por cada equipo o instalación que el proveedor presentará, debiendo considerar horarios diurnos, nocturnos, sábados, domingos y días festivos de acuerdo con los requerimientos de la “ASF”.

Los ductos deberán ser limpiados con equipo especializado, utilizando químicos. en caso de ser necesario el retiro y restablecimiento de plafones el proveedor deberá considerar este servicio en su propuesta.

La limpieza de ductos de equipos de inyección y extracción se realizará conforme a lo siguiente:

- Se protegerán del polvo las áreas cercanas a la zona de trabajo.

- Se procederá a localizar y desengrapar ductos y desacoplar equipos de extracción e inyección.

- Se realizará la limpieza mediante el procedimiento de agitación en el interior del ducto y aspirado con equipo especializado (sonda con cepillo electromecánico rotatorio) en las zonas de mayor alcance.

- Se aplicarán químicos sanitizantes, encapsulantes y eliminadores de olores residuales.

- En caso de encontrar presencia de agua en la trayectoria interna o externa de los ductos se procederá a retirar o drenar el líquido.

- Al finalizar la descontaminación se acoplarán los ductos sustituyendo el forro aislante (según sea el caso).

- Para el ducto de cocina deberá considerar la apertura de registros en la horizontal siendo necesario el uso de vapor de agua y desengrasante para su limpieza.

- El proveedor deberá tener especial cuidado en mantener las zonas de trabajo en orden y proteger el mobiliario del polvo que pudiera originarse durante el proceso de limpieza.

- Debido a la fragilidad en ductos flexibles, la limpieza se realizará con tela y agua, considerando la totalidad de rejillas.

- Al final del servicio, se presentará un registro fotográfico de las condiciones del ducto antes y después del proceso y del resultado final del mismo.

| Número consecutivo | Zona | Nivel | Tipo | Tamaño de ducto [pulg] (estimado) | Longitud de ducto [m] (estimada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presurización de escaleras | -1 | Inyección | 30x14 | 10.8 |
| 2 | Auditorio | -1 | Inyección | 16x10 | 82.06 |
| 3 | Subdirección de abastecimientos | -1 | Inyección y retorno | 10x6 | 34.21 |
| 4 | Auditorio | -1 | Extracción | 10x12 | 108.45 |
| 5 | Comedor | -1 | Inyección | 26x8 | 42.09 |
| 6 | CEDOC | -1 | Inyección y retorno | 10x6 | 31.82 |
| 7 | Cocina (campanas) | -1 | Extracción |  | 35.23 |
| 8 | Cocina | -1 | Inyección | 28x10 | 64.79 |
| 9 | Camerinos | -1 | Extracción | 8x5 | 18.06 |
| 10 | Sanitarios 11-12 / A-A’ | -1 | Extracción | 7x4 | 16.59 |
| 11 | Sanitarios eje 5-6 / B-B’ | -1 | Extracción | 16x7 | 39.07 |
| 12 | Sanitarios 2-3 / B-B’ | -1 | Extracción | 20x10 | 94.81 |
| 13 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | -1 | Extracción | 7x4 | 26.59 |
| 14 | Planta de tratamiento | -1 | Extracción | 25x25 | 22.2 |
| 15 | Lavaloza cocina | -1 | Extracción |  | 24.17 |
| 16 | Talleres | -1 | Extracción | 14x7 | 70.08 |
| 17 | Desechos orgánicos e inorgánicos | -1 | Extracción | 12x8 | 23.88 |
| 18 | Consultorio médico | -1 | Inyección y extracción | 20x8 | 31.61 |
| 19 | Becarios y servicio social | PB | Inyección | 26x8 | 7.89 |
| 20 | Evaluación a candidatos | PB | Inyección | 26x8 | 7.63 |
| 21 | Pagaduría | PB | Inyección y retorno | 10x6 | 34.09 |
| 22 | Seguridad | PB | Inyección | 14x6 | 4.6 |
| 23 | Cuarto de monitoreo | PB | Inyección | 14x6 | 1.82 |
| 24 | Aula virtual | PB | Inyección y retorno | 8x4 | 45.97 |
| 25 | Fan & coil ejes 4-5 B-B' | PB | Inyección | 16x8 | 15.84 |
| 26 | Fan & coil ejes 5-6 B-B' | PB | Inyección | 16x8 | 14.11 |
| 27 | Aulas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. | PB | Inyección | 20x7 | 40.01 |
| 28 | Sanitario lactario | PB | Extracción | 10x5 | 9.54 |
| 29 | Sanitarios vigilancia | PB | Extracción | 12x8 | 24.39 |
| 30 | Sanitarios vigilancia 11-12 / B-B’ | PB | Extracción | 8x5 | 18.9 |
| 31 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | PB | Extracción | 15x7 | 30.83 |
| 32 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | E1 | Extracción | 8x6 | 20.31 |
| 33 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | E1 | Extracción | 8x6 | 29.48 |
| 34 | Choferes | E1 | Inyección | 8x6 | 2.02 |
| 35 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | E3 | Extracción | 8x6 | 27.21 |
| 36 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | E5 | Extracción | 8x6 | 42.08 |
| 37 | Área operativa 7-11 / A-B | 6 | Inyección y retorno | 6x6 | 30.35 |
| 38 | Área operativa 7-12 / B’-C | 6 | Inyección y retorno | 6x6 | 165.27 |
| 39 | Área operativa 3-7 / B’-C | 6 | Inyección y retorno | 6x6 | 90.99 |
| 40 | Área operativa 2-5 / A-B | 6 | Inyección y retorno | 6x6 | 168.09 |
| 41 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | 6 | Extracción | 12x7 | 122.42 |
| 42 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | 6 | Extracción | 12x7 | 25.75 |
| 43 | Sanitarios 11-12 / B-B’ | 6 | Extracción | 12x7 | 27 |
| 44 | Sanitario privado 1-1’ / A-B | 6 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 45 | Sanitario privado 2-3 / A-B | 6 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 46 | Sanitario privado 10-11 / A-B | 6 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 47 | Sanitario privado 12-12’ / B’-C | 6 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 48 | Sanitario privado 4-5 / B’-C | 6 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 49 | Sanitario privado 2-3 / B’-C | 6 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 50 | Área operativa 6-10 / A-B | 7 | Inyección y retorno | 6x6 | 93.58 |
| 51 | Área operativa 7-12 / B’-C | 7 | Inyección y retorno | 6x6 | 130.52 |
| 52 | Área operativa 3-7 / B’-C | 7 | Inyección y retorno | 6x6 | 145.4 |
| 53 | Área operativa 1-6 / A-B | 7 | Inyección y retorno | 6x6 | 213.14 |
| 54 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | 7 | Extracción | 12x7 | 28.13 |
| 55 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | 7 | Extracción | 12x7 | 25.67 |
| 56 | Sanitarios 11-12 / B-B’ | 7 | Extracción | 12x7 | 21.72 |
| 57 | Sanitario privado 1-1’ / A-B | 7 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 58 | Sanitario privado 2-3 / A-B | 7 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 59 | Sanitario privado 8-9 / A-B | 7 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 60 | Sanitario privado 10-11 / A-B | 7 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 61 | Sanitario privado 12-12’ / B’-C | 7 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 62 | Sanitario privado 2-3 / B’-C | 7 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 63 | Área operativa 6-11 / A-B | 8 | Inyección y retorno | 6x6 | 69.68 |
| 64 | Área operativa 2-7 / B’-C | 8 | Inyección y retorno | 6x6 | 234.96 |
| 65 | Área operativa 7-12 / B’-C | 8 | Inyección y retorno | 6x6 | 128.06 |
| 66 | Área operativa 1-5 / A-B | 8 | Inyección y retorno | 6x6 | 144.05 |
| 67 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | 8 | Extracción | 12x7 | 28.93 |
| 68 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | 8 | Extracción | 12x7 | 24.6 |
| 69 | Sanitarios 11-12 / B-B’ | 8 | Extracción | 12x7 | 21.23 |
| 70 | Sanitario privado 1-1’ / A-B | 8 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 71 | Sanitario privado 8-9 / A-B | 8 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 72 | Sanitario privado 9-10 / A-B | 8 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 73 | Sanitario privado 10-11 / A-B | 8 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 74 | Sanitario privado 12-12’ / B’-C | 8 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 75 | Sanitario privado 2-3 / B’-C | 8 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 76 | Área operativa 6-11 / A-B | 9 | Inyección y retorno | 6x6 | 147.92 |
| 77 | Área operativa 2-7 / B’-C | 9 | Inyección y retorno | 6x6 | 176.41 |
| 78 | Área operativa 7-12 / B’-C | 9 | Inyección y retorno | 6x6 | 178.27 |
| 79 | Área operativa 1-5 / A-B | 9 | Inyección y retorno | 6x6 | 144.15 |
| 80 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | 9 | Extracción | 12x7 | 29.05 |
| 81 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | 9 | Extracción | 12x7 | 24.06 |
| 82 | Sanitarios 11-12 / B-B’ | 9 | Extracción | 12x7 | 20.99 |
| 83 | Sanitario privado 1-1’ / A-B | 9 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 84 | Sanitario privado 9-10 / A-B | 9 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 85 | Sanitario privado 10-11 / A-B | 9 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 86 | Sanitario privado 2-3 / B’-C | 9 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 87 | Sanitario privado 3-4 / B’-C | 9 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 88 | Área operativa 6-11 / A-B | 10 | Inyección y retorno | 6x6 | 202.42 |
| 89 | Área operativa 2-7 / B’-C | 10 | Inyección y retorno | 6x6 | 402.57 |
| 90 | Área operativa 7-12 / B’-C | 10 | Inyección y retorno | 6x6 | 152.89 |
| 91 | Área operativa 1-5 / A-B | 10 | Inyección y retorno | 6x6 | 145.45 |
| 92 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | 10 | Extracción | 12x7 | 29.66 |
| 93 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | 10 | Extracción | 12x7 | 25.23 |
| 94 | Sanitarios 11-12 / B-B’ | 10 | Extracción | 12x7 | 21.65 |
| 95 | Sanitario privado 1-1’ / A-B | 10 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 96 | Sanitario privado 12-12’ / B’-C | 10 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 97 | Sanitario privado 2-3 / B’-C | 10 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 98 | Área operativa 6-11 / A-B | 11 | Inyección y retorno | 6x6 | 128.44 |
| 99 | Área operativa 2-7 / B’-C | 11 | Inyección y retorno | 6x6 | 259.88 |
| 100 | Área operativa 7-12 / B’-C | 11 | Inyección y retorno | 6x6 | 175.61 |
| 101 | Área operativa 1-5 / A-B | 11 | Inyección y retorno | 6x6 | 148.27 |
| 102 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | 11 | Extracción | 12x7 | 29.4 |
| 103 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | 11 | Extracción | 12x7 | 26 |
| 104 | Sanitarios 11-12 / B-B’ | 11 | Extracción | 12x7 | 20.3 |
| 105 | Sanitario privado 1-1’ / A-B | 11 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 106 | Sanitario privado 9-10 / A-B | 11 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 107 | Sanitario privado 10-11 / A-B | 11 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 108 | Sanitario privado 12-12’ / B’-C | 11 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 109 | Área operativa 6-11 / A-B | 12 | Inyección y retorno | 6x6 | 62.52 |
| 110 | Área operativa 2-7 / B’-C | 12 | Inyección y retorno | 6x6 | 120.15 |
| 111 | Área operativa 7-12 / B’-C | 12 | Inyección y retorno | 6x6 | 196.15 |
| 112 | Área operativa 1-6 / A-B | 12 | Inyección y retorno | 6x6 | 134.28 |
| 113 | Sanitarios 1-2 / B-B’ | 12 | Extracción | 12x7 | 30.61 |
| 114 | Vertical sanitarios 1-2 / B-B’ | 6-12 | Extracción | 20x8 | 40.85 |
| 115 | Sanitarios 7-8 / B-B’ | 12 | Extracción | 12x7 | 29.01 |
| 116 | Sanitarios 11-12 / B-B’ | 12 | Extracción | 12x7 | 25.6 |
| 117 | Vertical sanitarios 11-12 / B-B’ | 6-12 | Extracción | 20x8 | 36.17 |
| 118 | Sanitario privado 1-2 / A-B | 12 | Extracción | 7x4 | 11 |
| 119 | Sanitarios 3-4 / A-B | 12 | Extracción | 7x4 | 25.6 |
| 120 | Sanitario privado 6-7 / A-B | 12 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 121 | Sanitario privado 8-9 / A-B | 12 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 122 | Sanitario privado 9-10 / A-B | 12 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 123 | Sanitario privado 10-11 / A-B | 12 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 124 | Sanitario privado 11-12 / B’-C | 12 | Extracción | 7x4 | 4 |
| 125 | Sanitarios, salón del consejo | 12 | Extracción | 12x7 | 33.34 |
| 126 | Cocina terraza | Terraza | Inyección y extracción | Cuantificado con cocina |  |
| 127 | Sanitarios 10-11 / B-B’ | Terraza | Extracción | 12x7 | 43.2 |
| 128 | Presurización de escaleras | Terraza | Inyección | 40x20 | 32.5 |
| 129 | Sanitarios | Oficialía de partes | Extracción | 12x7 | 27 |

  - Unidades condensadoras

Consiste en la revisión del estatus de operación de los sistemas mediante software LGMV, la limpieza interna y externa del chasis; limpieza con foam y coil cleaner de serpentín de condensadora, medición de voltaje y corriente de operación; medición de voltaje y corriente de operación en el compresor; aplicación de limpiador industrial desengrasante con sopleteado de alta presión en tarjeta electrónica, contactores y partes eléctricas del sistema, aplicación de pasta térmica a componentes electrónicos en los casos que se requiera, revisión y reapriete de conexiones eléctricas, revisión de bornera de compresor, revisión de motores ventiladores (libre giro y eléctricamente), revisión mecánica y eléctrica de compresores. Revisión del estado de los disyuntores y de ser necesario realizar el reemplazo.

| Número consecutivo | Sistema | Modelo | Nivel | Marca | Cantidad de equipos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCMV-01 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 2 | UCMV-02 | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 3 | UCMV-03 | ARUN180DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 4 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 5 | UCMV-04 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 6 |  | ARUN120DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 7 | UCMV-05 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 8 |  | ARUN120DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 9 | UCMV-06 | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 10 | UCMV-07 | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 11 | UCMV-08 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 12 |  | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 13 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 14 | UCMV-09 | ARUN120DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 15 |  | ARUN180DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 16 | UCMV-10 | ARUN160DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 17 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 18 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 19 | UCMV-11 | ARUN160DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 20 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 21 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 22 | UCMV-12 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 23 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 24 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 25 | UCMV-13 | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 26 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 27 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 28 | UCMV-14 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 29 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 30 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 31 | UCMV-15 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 32 |  | ARUN180DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 33 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 34 | UCMV-16 | ARUV140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 35 | UCMV-17 | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 36 |  | ARUN180DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 37 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 38 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 39 | UCMV-18 | ARUN120DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 40 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 41 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 42 | UCMV-19 | ARUN120DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 43 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 44 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 45 | UCMV-20 | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 46 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 47 | UCMV-21 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 48 |  | ARUN180DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 49 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 50 | UCMV-22 | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 51 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 52 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 53 | UCMV-23 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 54 |  | ARUN180DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 55 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 56 | UCMV-24 | ARUN160DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 57 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 58 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 59 | UCMV-25 | ARUN160DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 60 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 61 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 62 | UCMV-26 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 63 |  | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 64 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 65 | UCMV-27 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 66 |  | ARUN160DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 67 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 68 | UCMV-28 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 69 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 70 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 71 | UCMV-29 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 72 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 73 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 74 | UCMV-30 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 75 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 76 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 77 | UCMV-31 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 78 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 79 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 80 | UCMV-32 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 81 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 82 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 83 | UCMV-33 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 84 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 85 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 86 | UCMV-34 | ARUN100DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 87 |  | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 88 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 89 | UCMV-35 | ARUN180DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 90 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 91 | UCMV-36 | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 92 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 93 | UCMV-37 | ARUN120DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 94 |  | ARUN160DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 95 | UCMV-38 | ARUN120DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 96 |  | ARUN160DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 97 | UCMV-39 | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 98 | UCMV-40 | ARUN140DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 99 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 100 |  | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 101 | UCMV-AP1 | ARUN200DTS4 | E1 | LG | 1 |
| 102 | UCMV-AP2 | ARUN200DTS4 | Azotea | LG | 1 |
| 103 | UCMV-OP | ARUN140DTS4 | Oficialía de partes | LG | 1 |
| Total de equipos |  |  |  |  | 103 |

  - Unidades evaporadoras

Consiste en la revisión del estatus de operación de las unidades mediante software LGMV y termostatos, limpieza interna y externa de chasis; limpieza con foam y coil cleaner de serpentín de evaporadora; limpieza de filtros y sanitización; limpieza de elementos de control, medición de voltaje, temperatura y corriente de operación; aplicación de limpiador industrial desengrasante con sopleteado de alta presión en tarjeta electrónica, contactores, motor de ventilador y partes eléctricas del sistema, revisión y ajuste de conexiones eléctricas, verificación de la operación de los componentes (bomba de agua, flotador, motor, válvula de expansión, sensores).

| Número consecutivo | Tipo | Modelo | Nivel | Marca | Cantidad de equipos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | -1 | LG | 3 |
| 2 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | -1 | LG | 4 |
| 3 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | -1 | LG | 27 |
| 4 | F&C-06 | ARNU48GBRA2 | -1 | LG | 1 |
| 5 | F&C-08 | ARNU76GBBA2 | -1 | LG | 5 |
| 6 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | PB | LG | 2 |
| 7 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | PB | LG | 5 |
| 8 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | PB | LG | 13 |
| 9 | F&C-01 | ARNU12GBHA2 | PB | LG | 2 |
| 10 | F&C-02 | ARNU18GBHA2 | PB | LG | 1 |
| 11 | F&C-03 | ARNU24GBHA2 | PB | LG | 2 |
| 12 | F&C-06 | ARNU48GBRA2 | PB | LG | 6 |
| 13 | F&C-08 | ARNU76GBBA2 | PB | LG | 2 |
| 14 | F&C-01 | ARNU12GBHA2 | E1 | LG | 1 |
| 15 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | 6 | LG | 1 |
| 16 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | 6 | LG | 57 |
| 17 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | 6 | LG | 93 |
| 18 | F&C-02 | ARNU18GBHA2 | 6 | LG | 1 |
| 19 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | 7 | LG | 4 |
| 20 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | 7 | LG | 72 |
| 21 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | 7 | LG | 84 |
| 22 | F&C-02 | ARNU18GBHA2 | 7 | LG | 2 |
| 23 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | 8 | LG | 23 |
| 24 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | 8 | LG | 69 |
| 25 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | 8 | LG | 52 |
| 26 | F&C-02 | ARNU18GBHA2 | 8 | LG | 2 |
| 27 | PARED | SP121CN | 9 | LG | 2 |
| 28 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | 9 | LG | 20 |
| 29 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | 9 | LG | 45 |
| 30 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | 9 | LG | 70 |
| 31 | F&C-02 | ARNU18GBHA2 | 9 | LG | 2 |
| 32 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | 10 | LG | 12 |
| 33 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | 10 | LG | 78 |
| 34 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | 10 | LG | 56 |
| 35 | F&C-02 | ARNU18GBHA2 | 10 | LG | 2 |
| 36 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | 11 | LG | 13 |
| 37 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | 11 | LG | 75 |
| 38 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | 11 | LG | 58 |
| 39 | F&C-02 | ARNU18GBHA2 | 11 | LG | 2 |
| 40 | PARED | SP121CN | 11 | LG | 1 |
| 41 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | 12 | LG | 18 |
| 42 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | 12 | LG | 60 |
| 43 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | 12 | LG | 21 |
| 44 | F&C-02 | ARNU18GBHA2 | 12 | LG | 2 |
| 45 | F&C-06 | ARNU48GBRA2 | 12 | LG | 1 |
| 46 | F&C-08 | ARNU76GBBA2 | 12 | LG | 4 |
| 47 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | Terraza | LG | 25 |
| 48 | UEC-4V-01 | ARNU09GTRA2 | OP | LG | 2 |
| 49 | UEC-4V-02 | ARNU12GTRA2 | OP | LG | 3 |
| 50 | UEC-4V-03 | ARNU18GTQA2 | OP | LG | 4 |
| Total de equipos |  |  |  |  | 1,110 |

  - Unidades recuperadoras de aire

Consiste en la revisión del estatus de operación de las unidades mediante software LGMV y termostatos, limpieza interna y externa de chasis; limpieza de filtros y sanitización; medición de voltaje, temperatura y corriente de operación; aplicación de limpiador industrial desengrasante con sopleteado de alta presión en tarjeta electrónica, contactores, motor de ventilador y partes eléctricas del sistema, revisión y ajuste de conexiones eléctricas, limpieza en general de rejillas y revisión de fijación.

| Número consecutivo | Tipo | Modelo | Nivel | Marca | Cantidad de equipos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | -1 | LG | 2 |
| 2 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | PB | LG | 2 |
| 3 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | 6 | LG | 16 |
| 4 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | 7 | LG | 17 |
| 5 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | 8 | LG | 14 |
| 6 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | 9 | LG | 17 |
| 7 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | 10 | LG | 19 |
| 8 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | 11 | LG | 19 |
| 9 | VRE-01 | LZ-H050GBA2 | 12 | LG | 11 |
| Total de equipos |  |  |  |  | 117 |

  - Sistemas divididos tipo mini split

Consiste en limpieza interna y externa del chasis; limpieza con coil cleaner de serpentín de evaporadora y condensadora; medición de voltaje y corriente de operación en el compresor; revisión y ajuste de carga de gas refrigerante; medición de voltaje y corriente de operación; limpieza de filtros de evaporadora; aplicación de limpiador industrial desengrasante con sopleteado de alta presión en tarjeta electrónica, contactores y partes eléctricas del sistema.

| Número consecutivo | Tipo | Modelo | Nivel | Marca | Zona | Cantidad de equipos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | OP | LG | Cajeros | 2 |
| 2 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | OP | LG |  |  |
| 3 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | E4 | LG | Subestación | 2 |
| 4 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | E4 | LG |  |  |
| 5 | FAN & COIL EVAP. | YEKJE12BZTMCMOWX | -1 | YORK | Subestación principal | 2 |
| 6 | FAN & COIL COND. | YEKJE12BZTMCMOWX | -1 | YORK |  |  |
| 7 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | PB | LG | IDF eje 8 | 2 |
| 8 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | PB | LG |  |  |
| 9 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | PB | LG | Cuarto de telecomunicaciones | 2 |
| 10 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | PB | LG |  |  |
| 11 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | PB | LG | IDF eje 2 | 2 |
| 12 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | PB | LG |  |  |
| 13 | UMSE-01 EVAP. | VM122C7 | PB | LG | Direcciones de área eje 2-3, b-b’ | 2 |
| 14 | UMSC-01 COND. | VM122C7 | PB | LG |  |  |
| 15 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | SÓTANO | LG | IDF eje 8 CEDOC | 2 |
| 16 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | SÓTANO | LG |  |  |
| 17 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | SÓTANO | LG | Desechos orgánicos e inorgánicos | 2 |
| 18 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | SÓTANO | LG |  |  |
| 19 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | SÓTANO | LG | IDF eje 2 | 2 |
| 20 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | SÓTANO | LG |  |  |
| 21 | NJM0 EVAP. | VM122C7 | N11 | LG | Dirección General eje 9-10, a-b | 2 |
| 22 | USM0 COND. | VM122C7 | N11 | LG |  |  |
| 23 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | N12 | LG | Jefatura de monitoreo | 2 |
| 24 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | N12 | LG |  |  |
| 25 | UMSE-01 EVAP. | VM182C6 | N12 | LG | Jefatura de monitoreo | 2 |
| 26 | UMSC-01 COND. | VM182C6 | N12 | LG |  |  |
| 27 | NJM0 EVAP. | VM121H6 | N12 | LG | Secretaria técnica ASF | 2 |
| 28 | USM0 COND. | VM121H6 | N12 | LG |  |  |
| 29 | NJM0 EVAP. | VM121H6 | N12 | LG | Asesor ASF | 2 |
| 30 | USM0 COND. | VM121H6 | N12 | LG |  |  |
| 31 | NJM0 EVAP. | VM121H6 | N12 | LG | Asesor ASF | 2 |
| 32 | USM0 COND. | VM121H6 | N12 | LG |  |  |
| 33 | NJM0 EVAP. | VR242CW | N12 | LG | Dirección General eje 11-12, b´-c | 2 |
| 34 | USM0 COND. | VR242CW | N12 | LG |  |  |
| 35 | NJM0 EVAP. | VR242CW | N12 | LG | Dirección General eje 11-12, b´-c | 2 |
| 36 | USM0 COND. | VR242CW | N12 | LG |  |  |
| Total de equipos |  |  |  |  |  | 36 |

  - Ventiladores de extracción

Consiste en limpieza interna y externa de chasis; limpieza de filtros y sanitización, medición de voltaje y corriente de operación; aplicación de limpiador industrial desengrasante con sopleteado de alta presión en motor de ventilador, eliminar vibraciones, apretar conexiones, verificar alineación y giro, revisar bases y anclaje, lubricar cojinetes y baleros, sustitución de baleros cuando se requiera; lubricar chumaceras, balanceo de turbina, balanceo de flecha, reapriete de prisioneros y cuñas, alinear poleas, tensar bandas y sustitución en los casos que aplique; limpieza en general de rejillas y revisión de fijación.

| Número consecutivo | Tipo | Modelo | Nivel | Marca | Ubicación | Cantidad de equipos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VE-13 (1) | CLD-10 | -1 | S & P | Taller de carpintería | 1 |
| 2 | VE-13 (2) |  |  | S & P | Taller de proveedores | 1 |
| 3 | VE-12 | CLD-12 |  | S & P | Taller de plomería | 1 |
| 4 | VE-10 | CLT-18 |  | S & P | Planta de tratamiento | 1 |
| 5 | VE-7 | CM-400 |  | S & P | Baños cocina | 1 |
| 6 | VE-5 | CM-355 |  | S & P | Lavaloza | 1 |
| 7 | VE-4 | CLD-10 |  | S & P | Baños /vest. Intendencia | 1 |
| 8 | VE-2 | CLD-10 |  | S & P | Baños auditorio | 1 |
| 9 | VE-3 | TD-500/150 | PB | S & P | Sanitarios vigilancia | 1 |
| 10 | VE-1 | CM-500 | PB | S & P | Enfermería | 1 |
| 11 | VE-6 | CLD-10 | E1 | S & P | Baños camerinos Baños int. Auditorio Baños cab. Vigilancia | 1 |
| 12 | VE-9 | CM-500 | E2 | S & P | Sanitarios sótano Sanitarios nivel 1 Sanitarios nivel 2 | 1 |
| 13 | VE-8 | CLD-15 | E5 | S & P | Sanitarios nivel 2 Sanitarios nivel 4 Sanitarios nivel 6 | 1 |
| 14 | VE-11 (1) | CFP-225 | 6 | S & P | San. Priv. Dirección de informes y seguridad | 1 |
| 15 | VE-11 (2) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección General de Sistemas | 1 |
| 16 | VE-11 (3) |  |  | S & P | San. Priv. Sistemas e Informática | 1 |
| 17 | VE-11 (4) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección General de Responsabilidad | 1 |
| 18 | VE-11 (5) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección General Jurídica | 1 |
| 19 | VE-11 (6) |  |  | S & P | San Priv. Titular de Unidad de Asuntos Jurídicos | 1 |
| 20 | VE-11 (1) | CFP-225 | 7 | S & P | San. Priv. Instituto De Capacitación y Desarrollo En Fiscalización Superior | 1 |
| 21 | VE-11 (2) |  |  | S & P | Sanitario Privados | 1 |
| 22 | VE-11 (3) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección General de Rec Materiales | 1 |
| 23 | VE-11 (4) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección General de Recursos Financieros | 1 |
| 24 | VE-11 (5) |  |  | S & P | Sanitario Privados | 1 |
| 25 | VE-11 (1) | CFP-225 | 8 | S & P | San.Priv. Dirección Gral. de Auditoría | 1 |
| 26 | VE-11 (2) |  |  | S & P | Sanitario Privado | 1 |
| 27 | VE-11 (3) |  |  | S & P | San. Gral. de Auditoría de Tecnología | 1 |
| 28 | VE-11 (4) |  |  | S & P | San.Gral. de Auditoría y Evaluación | 1 |
| 29 | VE-11 (5) |  |  | S & P | San.Priv. Dirección Gral. de Análisis | 1 |
| 30 | VE-11 (6) |  |  | S & P | Sanitario Privado | 1 |
| 31 | VE-11 (1) | CFP-225 | 9 | S & P | San.Priv. Dirección General Auditoría de Desempeño Programas Presup. | 1 |
| 32 | VE-11 (2) |  |  | S & P | San.Priv. Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico | 1 |
| 33 | VE-11 (3) |  |  | S & P | Sanitario privado | 1 |
| 34 | VE-11 (4) |  |  | S & P | Sanitario privado | 1 |
| 35 | VE-11 (5) |  |  | S & P | Sanitario privado | 1 |
| 36 | VE-11 (1) | CFP-225 | 10 | S & P | Sa. Priv. Dirección Gral. De Auditoría Forense | 1 |
| 37 | VE-11 (2) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección General de Auditoría Financiera Fed. "B" | 1 |
| 38 | VE-11 (3) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección General de Auditoría Financiera Fed. "A" | 1 |
| 39 | VE-11 (1) | CFP-225 | 11 | S & P | San. Priv. Dir. Gral. Auditoría de Inversión Fis. Fed. | 1 |
| 40 | VE-11 (2) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección General de Auditoría Financiera Fed. "C" | 1 |
| 41 | VE-11 (3) |  |  | S & P | San. Priv. Dirección Especial de Cumplimiento Financiero | 1 |
| 42 | VE-11 (4) |  |  | S & P | Sanitario Privado | 1 |
| 43 | VE-11 (1) | CFP-225 | 12 | S & P | San. Priv. Auditor Superior de la Federación | 1 |
| 44 | VE-11 (2) |  |  | S & P | San. Priv. Hombres / Sala de Juntas Comedor ASF | 1 |
| 45 | VE-11 (3) |  |  | S & P | San.Priv. Mujeres / Sala de Juntas Comedor ASF | 1 |
| 46 | VE-11 (4) |  |  | S & P | Sanitario Privado | 1 |
| 47 | VE-11 (5) |  |  | S & P | San Priv. Auditoría Interna de Evaluación de la Gestión | 1 |
| 48 | VE-11 (6) |  |  | S & P | Coord. Planeación y Programación | 1 |
| 49 | VE-11 (7) |  |  | S & P | Sanitario Privado | 1 |
| 50 | VE-16 | CM-355 |  | S & P | Sanitarios Salón Morelos | 1 |
| 51 | VE-14 | CM-630 | Terraza | S & P | Sanitarios Nivel 7 Sanitarios Nivel 8 Sanitarios Nivel 9 Sanitarios Nivel 10 Sanitarios Nivel 11 Sanitarios Nivel 12 Sanitarios Nivel 13 | 1 |
| 52 | VE-15 | CM-630 |  | S & P | Sanitarios de cafetería | 1 |
| 53 | VE-14 | CM-630 | Azotea | S & P | Sanitarios Nivel 7 Sanitarios Nivel 8 Sanitarios Nivel 9 Sanitarios Nivel 10 Sanitarios Nivel 11 Sanitarios Nivel 12 Sanitarios Nivel 13 Sanitarios Nivel 14 | 1 |
| 54 | VE-7 | CM-400 |  | S & P | Cocina salón | 1 |
| 55 | VE-17 | CM-1000 |  | S & P | Cocina sótano | 1 |
| Total de equipos |  |  |  |  |  | 55 |

  - Ventiladores de inyección

Consiste en limpieza interna y externa de chasis; medición de voltaje y corriente de operación; aplicación de limpiador industrial desengrasante con sopleteado de alta presión en motor de ventilador, eliminar vibraciones, apretar conexiones, verificar alineación y giro, revisar bases y anclaje, lubricar cojinetes y baleros, sustitución de baleros cuando se requiera; lubricar chumaceras, balanceo de turbina, balanceo de flecha, reapriete de prisioneros y cuñas, alinear poleas, tensar bandas y sustitución en los casos que aplique; limpieza en general de rejillas y revisión de fijación. Se considerará un mantenimiento mayor al motor una vez al año durante la vigencia del contrato.

| Número consecutivo | Tipo | Modelo | Nivel | Marca | Ubicación | Cantidad de equipos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VI-2 | CLT-30 | -1 | S & P | Escalera | 1 |
| 2 | VI-1 | CM-800 |  | S & P | Cocina | 1 |
| 3 | VI-12 | CLD-12 | Terraza | S & P | Cocina | 1 |
| 4 | VI-03 | CM-900 | Azotea | S & P | Escaleras Azotea | 1 |
| Total de equipos |  |  |  |  |  | 4 |

  - Unidad manejadora (Auditorio)

Consiste en la revisión del estatus de operación de la unidad de precisión (tablero de control), limpieza interna y externa de chasis; limpieza con foam y coil cleaner de serpentines; limpieza de filtros, charolas y rejillas; limpieza de elementos de control, medición de voltaje, temperatura y corriente de operación; aplicación de limpiador industrial desengrasante con sopleteado de alta presión en tarjeta electrónica, contactores, variador de frecuencia, motor de ventilador y partes eléctricas del sistema, revisión y ajuste de conexiones eléctricas; eliminar vibraciones, apretar conexiones, verificar alineación y giro, revisar bases y anclaje; lubricar chumaceras y baleros, balanceo de turbina, alinear poleas, tensar bandas y sustitución en los casos que aplique; cambio de filtros en los casos que aplique.

| Número consecutivo | Tipo | Modelo | Nivel | Marca | Ubicación | Cantidad de equipos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMA-01 | CAH025GDAC | -1 | Daikin | Auditorio | 1 |
| Total de equipos |  |  |  |  |  | 1 |

  - Unidad condensadora (Auditorio)

Consiste en la revisión del estatus de operación de la unidad de precisión (tablero de control), limpieza interna y externa de chasis; limpieza de elementos de control, medición de voltaje, temperatura  y corriente de operación; amperaje de los compresores, presión de succión de compresores, presión de descarga de los compresores, ajuste del sistema electrónico si es necesario, estado de los platinos de los contactores, nivel de aceite de los compresores, nivel de refrigerante en el visor; revisión y ajuste de conexiones eléctricas, verificación de motor y rotación de los ventiladores; eliminar vibraciones, apretar conexiones, verificar alineación y giro, revisar bases y anclaje.

| Núm. | Tipo | Modelo | Nivel | Marca | Ubicación | Cantidad de equipos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCA-01 | RCS025D | -1 | Daikin | Auditorio | 1 |
| Total de equipos |  |  |  |  |  | 1 |

- Periodicidad

Los servicios se realizarán de acuerdo con el Programa de Mantenimiento, de manera diaria de lunes a sábado durante la vigencia del contrato.

- Personal técnico

El servicio debe de ser realizado por una plantilla fija compuesta como mínimo por 1 (un) profesionista (ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico o carreras afines) y por 4 (cuatro) técnicos especializados en aire acondicionado con certificación de capacitación en los equipos a mantener y con comprobante de estudios oficiales terminados del nivel medio superior (CECYT, CONALEP, CETIS, CECYTE, CBTIS, instituciones educativas y/o de otros institutos públicos o privados). Sus actividades deben ser coordinadas por un profesionista titulado en ingeniería (eléctrica, mecánica, electromecánica o carreras afines) quien será designado por “El Proveedor” como responsable de la correcta prestación del servicio y deberá firmar los reportes correspondientes a los servicios efectuados.

La plantilla de personal tendrá base en la sede Ajusco con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas en dos turnos con una hora de comida y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

- Materiales

Todos los suministros de materiales menores (aceites y grasas lubricantes, elementos de sujeción, tornillería, flejes, cables cortos, capuchones eléctricos, fusibles comunes, empaques, cintas de aislar, cintas de PVC o aluminio, pilas, aislante térmico (foil de aluminio), aislamiento de espuma elastomérica entre otros), así como el gas refrigerante en su caso, las herramientas e insumos necesarios para la realización de los servicios del mantenimiento preventivo deberán ser proporcionados por cuenta de “El Proveedor”.

- Seguridad:

El personal de “El Proveedor” deberá usar el equipo de seguridad que la normatividad en la materia señale tales como: zapatos de seguridad aislantes, impermeables, cascos, lentes protectores, guantes, fajas y arneses que deberán ser provistos en buen estado la empresa prestadora del servicio y será responsabilidad del mismo el cumplimiento de su uso. No se permitirá la realización de labores al personal que no cuente con el equipo de seguridad o este se encuentre en mal estado.

- Programa de actividades

“El Proveedor” presentará el programa de ejecución de actividades a realizar incluyendo la totalidad de los equipos y/o sistemas, dicho programa establecerá el mes o el periodo durante el cual se realizarán los trabajos de mantenimiento.

Todas las actividades relacionadas en este apéndice deberán de realizarlas en su totalidad, dentro del periodo de vigencia establecido y conforme a la periodicidad que se detalla en cada subpartida.

- Pintura.

Durante el primer servicio se aplicará pintura de esmalte en aquellos elementos que cuenten con un acabado y que éste se encuentre afectado, de acuerdo con el código de colores que establece la normatividad en materia aplicable.

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO

APÉNDICE A.3

Partida 3: Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de expansión directa y ventiladores del sistema de acondicionamiento ambiental de respaldo, sede Ajusco edificio “A”.

- Objeto del servicio

Mantener en óptimas condiciones de conservación y operación del sistema de acondicionamiento ambiental de respaldo del CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, conforme a lo siguiente:

| Subpartida | Descripción | Cantidad de equipos | Unidad de medida | Cantidad de servicios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Servicio de mantenimiento preventivo a CyberAir 3, modelo ASD441A de 12.5 TR, marca Stulz, tensión nominal 230V, 3 fases, 3 hilos a 60Hz, corriente máxima 70.5A, potencia nominal 27.9kVA, presión máxima de refrigerante 20/28 bar, refrigerante R407C, con condensadora tipo KSV057A31P, tensión nominal 230V, 3 fases, 3 hilos a 60 Hz potencia nominal 67 kW, presión máxima 30 bar, potencia 2.76kVA, clase de protección IP54, protección máxima B16A. | 2 CyberAir 3 | Servicio | 2 |
| 3.2 | Servicio de mantenimiento preventivo a CyberRow, modelo CRS361A de 12.5 TR, marca Stulz, tensión nominal 230V, 3 fases, 3 hilos a 60Hz, corriente máxima 58.8A, potencia nominal 23.1kVA, presión máxima de refrigerante 25/40 bar, refrigerante R410A, con condensadora tipo KSV045A22P, tensión nominal 230V, 3 fases, 3 hilos a 60 Hz potencia nominal 55 kW, presión máxima 45 bar, potencia 1.28kVA, clase de protección IP54, protección máxima B10A. | 1 CyberRow | Servicio | 2 |
| 3.3 | Servicio de mantenimiento preventivo a equipo ventilador EC, modelo BAF60FD220_4L, tensión nominal 230V, 2 fases, 2 hilos a 60 Hz, corriente de arranque 2A, potencia de entrada 0.5 kW, protección máxima de sobre corriente 15A, con rejilla de protección y 3 sensores de temperatura. | 20 Air Booster | Servicio | 1 |
| 3.4 | Sistema de ductos de inyección y retorno de aire acondicionado, compuertas de balanceo, rejillas y actuadores de compuertas. | 1 sistema | Servicio | 1 |
| 3.5 | Gabinete del sistema de control de los equipos de aire acondicionado de expansión directa. | 1 sistema | Servicio | 1 |

- Procedimiento para el servicio de mantenimiento preventivo a los sistemas de aire acondicionado CyberAir 3, CyberRow y Air Booster (subpartidas 3.1, 3.2 y 3.3):

Revisión de ventiladores:

Comprobar el voltaje de alimentación.

Verificar el amperaje de motores.

Revisión externa del motor.

Verificar el flujo de aire y rotación.

Verificar el variador de velocidad.

Verificar la temperatura de operación.

Reapriete de tornillería y conexiones eléctricas.

Limpieza interna y externa de chasis.

Limpieza con foam y coil cleaner de serpentín de evaporadora y condensadora.

Limpieza de filtros y sanitización.

Revisión de compresores:

Verificar el amperaje de operación.

Verificar la temperatura en la carcasa.

Verificar tornillería y soporte para eliminar vibraciones.

Revisión de presiones de refrigerante en válvulas de servicio.

Reapriete de conexiones eléctricas y mecánicas.

Revisión de control

Revisión del estatus de operación de las unidades mediante el controlador del equipo C7000.

Revisión de controles.

Revisar tarjetas de control y sistemas internos.

Limpieza de elementos de control.

Verificación de la operación de los componentes (humidificador, motor, válvula de expansión, sensores, entre otros).

Tablero eléctrico y humificación

Limpieza de platinos y ajuste de conexiones eléctricas.

Verificación de sensor de temperatura y humedad.

Configuración de parámetros de operación.

Cambio de filtros de aire (dos veces por año a cada equipo).

Rutinas para el mantenimiento preventivo a los Air Booster:

Comprobar que el motor de ventilador y los demás componentes no presenten vibraciones anómalas ni que muestren signos de sobrecalentamiento.

Comprobación de voltaje y corriente de funcionamiento.

Retiro de polvo con aspiradora

Limpieza de las partes internas con un detergente líquido y aire comprimido no superior a 4 bares, con la unidad conectada a tierra adecuadamente.

La carcasa metálica de la unidad se deberá limpiar con un detergente líquido con tal que este último sea compatible con: PVC, polietileno, silicona y recubrimiento de poliéster.

Sistema de ductos de inyección y retorno:

| Número consecutivo. | Descripción | Unidad | Cantidad | Ubicación | Especificaciones técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ducto de retorno AA-ED-01 | Sistema | 1 | CPD, N6 | Ducto de retorno a base panel preaislado P3 integrado por un ducto principal dimensiones 239" x 22" x 30", con una derivación de 58" x 12", y 3 derivaciones de 28" x 10" |
| 2 | Ducto de retorno AA-ED-02 | Sistema | 1 | CPD, N6 | Ducto de retorno a base panel preaislado P3 integrado por un ducto principal dimensiones 239" x 22" x 30", con una derivación de 58" x 12", y 3 derivaciones de 28" x 10" |
| 3 | Ducto de inyección AA-ED-01 | Sistema | 1 | CPD, N6 | Ducto de inyección a base panel preaislado P3 con dimensiones 55" x 13 1/2" x 61" |
| 4 | Ducto de inyección AA-ED-02 | Sistema | 1 | CPD, N6 | Ducto de inyección a base panel preaislado P3 con dimensiones 50" x 13 1/2" x 51" |
| 5 | Rejilla | Pieza | 6 | CPD, N6 | Rejilla de 24" x 24" |
| 6 | Compuerta de balanceo | Pieza | 6 | CPD, N6 | Compuerta de balance, hojas opuestas, fabricada en lámina galvanizada, modelo CBHO, tipo de operación cuadrante manual, largo interior 26", alto interior 21", largo exterior 27 1/2", alto interior 23 1/4", sin acabado |
| 7 | Compuerta de inyección AA-ED-01 | Pieza | 1 | CPD, N6 | Compuerta de balance, hojas opuestas, fabricada en lámina galvanizada, modelo CBHO, tipo de operación cuadrante manual, largo interior 59", alto interior 11", largo exterior 61", alto interior 13", sin acabado |
| 8 | Compuerta de inyección AA-ED-02 | Pieza | 1 | CPD, N6 | Compuerta de balance, hojas opuestas, fabricada en lámina galvanizada, modelo CBHO, tipo de operación cuadrante manual, largo interior 49", alto interior 11", largo exterior 51", alto interior 13", sin acabado |
| 9 | Actuador compuertas de retorno e inyección de aire | Pieza | 8 | CPD, N6 | Actuador GMB24-3, marca belimo, voltaje 24 V AC/DC a 60 Hz, consumo de energía 4w, consumo de energía para dimensionado 6 va, torque 360 in-lb/40 nm, accionamiento manual botón externo, sentido del movimiento del motor se puede seleccionar con el interruptor 0/1, ángulo de rotación 95, tiempo de giro (motor) 150 s/90°, IP54, protección nema 2 |

Rutinas para el mantenimiento preventivo al sistema de ductos de inyección y retorno:

Se realizará el servicio de limpieza de ductos a base panel preaislado P3 y descontaminación.

Los ductos deberán ser limpiados con equipo especializado, utilizando microfibra para el retiro de polvo y pelusa.

Se realizarán los servicios de acuerdo con el Programa de Mantenimiento cubriendo el periodo de vigencia del contrato.

Verificar la hermeticidad del sistema de ductos y en caso de ser requerido reforzar y /o sellar las uniones. La limpieza de ductos de equipos de inyección y extracción se realizará conforme a lo siguiente:

Se protegerán del polvo las áreas cercanas a la zona de trabajo.

Se realizará la limpieza mediante aspirado con equipo especializado.

El proveedor deberá tener especial cuidado en mantener las zonas de trabajo en orden y proteger el equipo activo del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del polvo que pudiera originarse durante el proceso de limpieza.

Debido a la fragilidad de los en ductos a base de paneles preaislados P3, la limpieza se realizará con microfibra y agua, considerando la totalidad de rejillas.

Al final del servicio, se presentará un registro fotográfico de las condiciones del ducto antes y después del proceso y del resultado final del mismo.

Las compuertas deben ser lubricadas para asegurar su correcta operación.

Rutinas para el mantenimiento preventivo al sistema de control:

Limpieza general de contactores, guardamotores, relevadores, módulo de control (PLC) S71200, módulos de expansión de entradas y salidas digitales, fuentes de alimentación, transformadores de control, disyuntores, reapriete de puntos de conexión, verificación de cableado, toma de parámetros eléctricos voltaje y amperaje en (entrada y salida de transformador de control, entrada y salida en las fuentes de alimentación), verificación de las bobinas de los relevadores, verificación de las señales de control de la activación de los actuadores de las rejillas de inyección y extracción así como la programación en suite de configuración TIA portal15 y de ser necesario la actualización.

- Periodicidad

Los servicios se realizarán de acuerdo con el Programa de Mantenimiento durante la vigencia del contrato.

- Personal técnico:

El servicio debe de ser realizado por una plantilla compuesta como mínimo por 1 (un) profesionista (ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico o carreras afines) y por 2 (dos) técnicos especializados en aire acondicionado con certificación de capacitación en los equipos a mantener y con comprobante de estudios oficiales terminados del nivel medio superior (CECYT, CONALEP, CETIS, CECYTE, CBTIS, instituciones educativas y/o de otros institutos públicos o privados). Sus actividades deben ser coordinadas por un profesionista titulado en ingeniería (eléctrica, mecánica, electromecánica o carreras afines) quien será designado por “El Proveedor” como responsable de la correcta prestación del servicio y deberá firmar los reportes correspondientes a los servicios efectuados.

Los servicios de mantenimiento preventivo se prestarán en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas (días naturales).

- Materiales

Todos los suministros de materiales menores (aceites y grasas lubricantes, pintura de esmalte, elementos de sujeción, tornillería, sellos, empaques, flejes, alambre, cables cortos, cintas de aislar, cintas de PVC, conexiones, soldadura de estaño, entre otros) y todas las herramientas e insumos necesarios para la realización de los servicios de inspecciones, mantenimiento preventivo y correctivo, deberán ser proporcionados por cuenta de “El Proveedor”.

- Seguridad

El personal de “El Proveedor” deberá usar el equipo de seguridad que la normatividad en la materia señale, tales como botas, impermeables, cascos, lentes protectores, cubrebocas, guantes y fajas que deberán ser provistos en buen estado por “El Proveedor” y será responsabilidad de este el cumplimiento de su uso. No se permitirá la realización de labores al personal que no cuente con el equipo de seguridad o no se encuentre en buen estado.

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO

APÉNDICE A.4

Partida 4: Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3.

      - Objeto del servicio

Será objeto del servicio de mantenimiento correctivo, los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3 conforme a lo siguiente:

| Subpartida | Descripción de los servicios | Unidad de medida | Volumen máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3. | Servicio | Indeterminado |

Refacciones especializadas correspondientes a la partida 4. Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3.

| Subpartida | Concepto | Especificación | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Fusible | Fusible 1 Amp FP2620 | Pieza |
| 4.1.2 | Aislamiento térmico | Insultube 3/8” equivalente en calidad y marca | Pieza |
| 4.1.3 | Aislamiento térmico | Insultube 1/2” equivalente en calidad y marca | Pieza |
| 4.1.4 | Aislamiento térmico | Insultube 3/4” equivalente en calidad y marca | Pieza |
| 4.1.5 | Bomba de condensado mini orange | Se incluye depósito secundario sumergible, plug y play, dispositivo antirretorno. | Pieza |
| 4.1.6 | Compresor para condensadora multi V | Compresor inverter JBA068MAC, 3HP, 540V DC, R410A, no. de parte TBZ35874901 | Pieza |
| 4.1.7 | Actuador para compuerta de aire | Actuador gmb24-3, marca Belimo, voltaje 24 V AC/DC a 60 Hz, consumo de energía 4w, consumo de energía para dimensionado 6 va, torque 360 in-lb/40 nm, accionamiento manual botón externo, sentido del movimiento del motor se puede seleccionar con el interruptor 0/1, ángulo de rotación 95, tiempo de giro (motor) 150 S/90°, IP54, protección nema 2 | Pieza |

Mano de obra especializada correspondiente a la partida 4. Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3.

| No. | Concepto | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Técnico en aire acondicionado | 1 |
| 4.2.2 | Ingeniero mecánico o electromecánico | 1 |
| 4.2.3 | Ayudante en instalaciones de aire acondicionado | 1 |

      - Procedimiento para el servicio de mantenimiento correctivo.

Este servicio se realizará, si como resultado del mantenimiento preventivo se detectan fallas o problemas en la operación de los equipos y/o cuando de manera imprevista los sistemas presenten problemas en su operación.

“El Proveedor” entregará un dictamen técnico de falla y propuesta económica, en el formato establecido por el Administrador del Contrato, en el cual describa detalladamente la falla detectada y justifique por qué requiere su corrección, basado en los precios unitarios establecidos en su propuesta económica, mismo que deberá ser evaluado y autorizado por el Administrador del Contrato para determinar la solvencia y congruencia de este, en caso de que las refacciones requeridas no se encuentren dentro del listado deberá presentar propuesta económica con el desglose pormenorizado, los precios ofertados deberán estar dentro del rango de mercado y en caso contrario deberá de ajustar su propuesta económica. En cualquiera de los casos anteriores una vez autorizado el dictamen técnico-económico por parte del Administrador del Contrato se le comunicará mediante oficio a “El Proveedor” para proceder a la ejecución o prestación del servicio, dentro del plazo de ejecución o tiempo de entrega autorizado. Para los conceptos de “mano de obra”, se recalca que la cantidad de horas ejecutadas de manera efectiva durante la prestación del servicio serán las que se reconocerán por el Administrador del Contrato y/o quien lo auxilie para efectos de pago.

Las refacciones suministradas por “El Proveedor” deberán ser nuevas y de la misma calidad a las de la pieza que se sustituya, garantizando su duración, resistencia y funcionamiento, si las refacciones están descontinuadas u obsoletas, deberá proponer un producto con características similares o superiores garantizando su duración, resistencia y funcionamiento.

Debido a que no existe espacio dentro de las instalaciones para asignar lugar para guardar herramienta y equipo, “El Proveedor” deberá considerar los traslados necesarios de su personal y equipo para prestar sus servicios.

Es responsabilidad de “El Proveedor” conservar en óptimas condiciones de operación los equipos; así mismo solicitar a la Subdirección de Área el acceso a las instalaciones de la “ASF” cada vez que se realice algún servicio.

- Personal técnico:

El servicio debe de ser realizado por una plantilla compuesta como mínimo por 1 (un) profesionista (ingeniero eléctrico, mecánico, electromecánico o carreras afines) y por 1 (un) técnico especializado en aire acondicionado con certificación de capacitación en los equipos a mantener y con comprobante de estudios oficiales terminados del nivel medio superior (CECYT, CONALEP, CETIS, CECYTE, CBTIS, instituciones educativas y/o de otros institutos públicos o privados). Sus actividades deben ser coordinadas por un profesionista titulado en ingeniería (eléctrica, mecánica, electromecánica o carreras afines) quien será designado por “El Proveedor” como responsable de la correcta prestación del servicio y deberá firmar los reportes correspondientes a los servicios efectuados.

- Seguridad

El personal de “El Proveedor” deberá usar el equipo de seguridad que la normatividad en la materia señale tales como zapatos de seguridad dieléctricos, impermeables, cascos, lentes protectores, guantes dieléctricos, fajas y arneses que deberán ser provistos en buen estado por “El Proveedor” y será responsabilidad de éste el cumplimiento de su uso. No se permitirá la realización de labores al personal que no cuente con el equipo de seguridad o este se encuentre en mal estado.

5. Tiempo de respuesta.

El licitante adjudicado deberá atender los reportes de emergencia en un plazo máximo de dos horas, contada a partir de la notificación mediante correo electrónico y/o llamada telefónica por parte del Administrador del Contrato y/o de quien lo auxilie.

- Limpieza

Una vez concluidos los servicios de mantenimiento correctivo se deberá dejar completamente limpia el área de trabajo y se deberán de retirar fuera de las instalaciones de la “ASF” los materiales sobrantes o basura producto de dichos mantenimientos.

El personal técnico-operativo de “El Proveedor” deberá estar uniformado con logotipo del licitante adjudicado, durante el desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de la “ASF”.

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO

Programa de Mantenimiento

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado en los inmuebles de la Auditoría

| PARTIDA SUBPARTIDA |  | DESCRIPCIÓN | AÑO 2026 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | 1.1 | EQUIPOS TIPO MINISPLITS (INTEGRADO POR EVAPORADORA Y CONDENSADORA), DIVERSOS MODELOS, MARCAS Y CAPACIDADES. | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 1.2 | EQUIPOS ACONDICIONADORAS TIPO FAN & COIL DE DIVERSAS CAPACIDADES PARA OPERAR CON AGUA HELADA | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 1.3 | EQUIPOS DE PRECISIÓN PARA CUARTO DE (UPS) | X |  |  | X |  |  | X |
|  | 1.4 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE DIVERSAS CAPACIDADES | X |  |  | X |  |  | X |
|  | 1.5 | EQUIPOS TIPO MINISPLITS (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), DIVERSOS MODELOS, MARCAS Y CAPACIDADES. | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 1.6 | EQUIPO PAQUETE VOYAGER TRANE 1 DE 25 TR Y 2 DE 30 TR, 2 EQUIPOS PAQUETES YORK, 1 DE 8 TR, 1 DE 12 TR | X |  |  | X |  |  | X |
|  | 1.7 | EQUIPOS DE PRECISIÓN PARA CUARTO DE (UPS) | X |  |  | X |  |  | X |
|  | 1.8 | EQUIPOS TIPO MINISPLITS (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), DIVERSOS TIPOS (CASSETTE) MODELOS, MARCAS Y CAPACIDADES. | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 1.9 | EQUIPOS TIPO MINISPLITS (INTEGRADO POR EVAPORADORA Y CONDENSADORA), DIVERSOS MODELOS, MARCAS Y CAPACIDADES. | X |  |  | X |  |  | X |
|  | 1.10 | SANITIZACIÓN DE PLAFONES Y CÁMARAS PLENAS | X |  |  | X |  |  |  |
|  | 1.11 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 30HP PARA EL SISTEMA DE AGUA HELADA | X |  |  | X |  |  | X |
|  | 1.12 | SISTEMA DE AGUA HELADA QUE DA SERVICIO AL CPD (MINI CHILLER) | X |  |  | X |  |  | X |
| 2 | 2.1 | LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE DUCTOS | X |  |  |  |  | X |  |
|  | 2.2 | UNIDADES CONDENSADORAS, DIVERSOS MODELOS Y CAPACIDADES | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 2.3 | UNIDADES EVAPORADORAS, DIVERSOS MODELOS Y CAPACIDADES | X |  |  |  |  | X |  |
|  | 2.4 | UNIDADES RECUPERADORAS DE AIRE, DIVERSOS MODELOS Y CAPACIDADES |  | X |  |  |  | X |  |
|  | 2.5 | SISTEMAS DIVIDIDOS TIPO MINISPLIT, DIVERSOS MODELOS Y CAPACIDADES | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 2.6 | VENTILADORES DE EXTRACCIÓN, DIVERSOS MODELOS Y CAPACIDADES |  | X |  |  |  |  | X |
|  | 2.7 | VENTILADORES DE INYECCIÓN, DIVERSOS MODELOS Y CAPACIDADES |  | X |  |  |  |  | X |
|  | 2.8 | UNIDAD MANEJADORA QUE PROPORCIONA SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL AL AUDITORIO |  |  | X |  |  | X |  |
|  | 2.9 | UNIDAD CONDENSADORA QUE PROPORCIONA SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL AL AUDITORIO |  |  | X |  |  | X |  |
| 3 | 3.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CYBERAIR 3, MODELO ASD441A. |  | X |  |  |  |  | X |
|  | 3.2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CYBERROW, MODELO CRS361A. |  | X |  |  |  |  | X |
|  | 3.3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO VENTILADOR EC, MODELO BAF60FD220_4L. |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 | SISTEMA DE DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO, COMPUERTAS DE BALANCEO, REJILLAS Y ACTUADORES DE COMPUERTAS. |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 | GABINETE DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSIÓN DIRECTA. |  | X |  |  |  |  |  |
| 4 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESCRITOS EN LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3. | INDETERMINADO |  |  |  |  |  |  |

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO

ANEXO B

FORMATO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO B

FORMATO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA.

YO, ______________________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA) MANIFIESTO; QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERME POR SÍ O A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL LICITANTE ___________ (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE); QUE ACEPTO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS  “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA”, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ASF-DGRMS-LPN-05/2026, ASÍ PARA DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO A ANEXO TÉCNICO DE SERVICIOS (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), APÉNDICES A.1, A.2, A.3 Y A.4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DEL ANEXO B ASÍ COMO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

EN ATENCIÓN A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31 DEL ACUERDO, SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES, LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR Y CUYO INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN DE ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES O REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTE ANEXO B AFECTARÁ LA SOLVENCIA DE SU PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

Impresa en papel preferentemente membretado de “El Licitante”, sin tachaduras ni enmendaduras y debidamente firmada autógrafamente por el representante legal, apoderado legal o persona facultada para ello. “El Licitante” deberá agregar las siguientes leyendas a su propuesta económica:

- Señalar que la moneda en que se cotiza es en pesos mexicanos.

- Señalar que los precios son fijos durante la vigencia de la contratación.

- Los precios unitarios deberán expresarse en número a dos decimales.

- El monto total de los mantenimientos preventivos (partidas 1, 2 y 3) deberá expresarse con número a dos decimales.

- El monto total de los mantenimientos preventivos (partidas 1, 2 y 3) deberá expresarse con letra.

- El presupuesto mínimo y máximo total (partida 4) deberá expresarse con número a dos decimales.

- El presupuesto mínimo y máximo  total (partida 4) deberá expresarse con letra.

- Señalar que la vigencia de la propuesta económica es de 30 días naturales.

- Señalar que dentro del importe quedan comprendidos todos los gastos, impuestos, derechos, mano de obra, transportación y cualquier otro que tuviera que efectuar “El Licitante” en caso de resultar adjudicado para la prestación de los servicios requeridos por la “ASF”, incluyendo el aseguramiento hasta el sitio de prestación.

- El cálculo y determinación de la propuesta económica deberá realizarse a dos decimales sin redondeo.

| Cuadro resumen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partida | Descripción del servicio | Importe (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |
| 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado en las diferentes sedes de la “ASF”. | Importe total de partida 1 (A1) |
| 2 | Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado sede Ajusco edificio “A”. | Importe total de partida 2 (A2) |
| 3 | Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de expansión directa y ventiladores del sistema de acondicionamiento ambiental de respaldo, sede Ajusco edificio “A”. | Importe total de partida 3 (A3) |
| Subtotal de las partidas (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |  | Suma de A1 + A2 + A3 |
| IVA |  |  |
| Total (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |  |  |

Subtotal partidas 1, 2 y 3 sin IVA en letra:  ___________________________

Importe total partidas 1, 2 y 3 con IVA en letra:  _____________________________

Partida 1. Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado en las diferentes sedes de la “ASF”

| Subpartida | Descripción del servicio | Sede | Cantidad de equipos (a) | Unidad de medida | Cantidad de servicios (b) | P.U. (c) | Importe A1=(a)x(b)x(c) (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Equipos tipo minisplits (integrado por evaporadora y condensadora), diversos modelos, marcas y capacidades. | Coyoacán | 61 | Servicio | 2 |  |  |
| 1.2 | Equipos acondicionadoras tipo fan & coil de diversas capacidades para operar con agua helada | Coyoacán | 195 | Servicio | 2 |  |  |
| 1.3 | Equipos de precisión para cuarto de (UPS) | Coyoacán | 1 | Servicio | 3 |  |  |
| 1.4 | Sistema de extracción de aire de diversas capacidades (15 equipos en edificio Linares y 24 equipos en Coyoacán) | Coyoacán y Linares | 39 | Servicio | 3 |  |  |
| 1.5 | Equipos tipo minisplits (evaporadora y condensadora), diversos modelos, marcas y capacidades. | Linares | 11 | Servicio | 2 |  |  |
| 1.6 | Equipos paquete Voyager Trane 1 de 25 TR y 2 de 30 TR, equipos paquetes york, 1 de 8 TR y 1 de 12 TR (2 equipos en Coyoacán edificio “C” y 3 en edificio Linares) | Coyoacán y Linares | 5 | Servicio | 3 |  |  |
| 1.7 | Equipos de precisión para cuarto de (UPS) | Linares | 1 | Servicio | 3 |  |  |
| 1.8 | Equipos tipo minisplits (evaporadora y condensadora), diversos tipos (cassette) modelos, marcas y capacidades. | Ajusco (edificio “B”, “B1” y archivo de concentración) | 103 | Servicio | 2 |  |  |
| 1.9 | Equipos tipo minisplits (integrado por evaporadora y condensadora), diversos modelos, marcas y capacidades. | Morelos | 19 | Servicio | 3 |  |  |
| 1.10 | Sanitización de plafones y cámaras plenas. | Ajusco (edificio “B”, “B1” y Coyoacán) | 1 | Servicio | 2 |  |  |
| 1.11 | Bomba centrífuga de 30hp para el sistema de agua helada. | Coyoacán | 2 | Servicio | 3 |  |  |
| 1.12 | Sistema de agua helada que da servicio al CPD (mini chiller) | Coyoacán | 1 | Servicio | 3 |  |  |
|  | Importe total Partida 1 (A1) (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |  |  |  |  |  |  |

Partida 2. Servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado sede Ajusco edificio “A”

| Subpartida | Descripción del servicio | Cantidad de equipos (a) | Unidad de medida | Cantidad de servicios (b) | P.U. (c) | Importe A2=(a)x(b)x(c) (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Limpieza y descontaminación de ductos | 129 | Servicio | 2 |  |  |
| 2.2 | Unidades condensadoras, diversos modelos y capacidades | 103 | Servicio | 2 |  |  |
| 2.3 | Unidades evaporadoras, diversos modelos y capacidades | 1,110 | Servicio | 2 |  |  |
| 2.4 | Unidades recuperadoras de aire, diversos modelos y capacidades | 117 | Servicio | 2 |  |  |
| 2.5 | Sistemas divididos tipo minisplit, diversos modelos y capacidades | 36 | Servicio | 2 |  |  |
| 2.6 | Ventiladores de extracción, diversos modelos y capacidades | 55 | Servicio | 2 |  |  |
| 2.7 | Ventiladores de inyección, diversos modelos y capacidades | 4 | Servicio | 2 |  |  |
| 2.8 | Unidad manejadora que proporciona servicio de acondicionamiento ambiental al auditorio | 1 | Servicio | 2 |  |  |
| 2.9 | Unidad condensadora que proporciona servicio de acondicionamiento ambiental al auditorio | 1 | Servicio | 2 |  |  |
| Importe total Partida 2 (A2) (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |  |  |  |  |  |  |

Partida 3: Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de expansión directa y ventiladores del sistema de acondicionamiento ambiental de respaldo, sede Ajusco edificio “A”

| Subpartida | Descripción del servicio | Cantidad de equipos (a) | Unidad de medida | Cantidad de servicios (b) | P.U. (c) | Importe A3=(a)x(b)x(c) (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Servicio de mantenimiento preventivo a CyberAir 3, modelo ASD441A. | 2 | Servicio | 2 |  |  |
| 3.2 | Servicio de mantenimiento preventivo a CyberRow, modelo CRS361A. | 1 | Servicio | 2 |  |  |
| 3.3 | Servicio de mantenimiento preventivo a equipo ventilador EC, modelo BAF60FD220_4L. | 20 | Servicio | 1 |  |  |
| 3.4 | Sistema de ductos de inyección y retorno de aire acondicionado, compuertas de balanceo, rejillas y actuadores de compuertas. | 1 | Servicio | 1 |  |  |
| 3.5 | Gabinete del sistema de control de los equipos de aire acondicionado de expansión directa. | 1 | Servicio | 1 |  |  |
| Importe total Partida 3 (A3) (2 DECIMALES SIN REDONDEO) |  |  |  |  |  |  |

Partida 4: Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3.

| Partida | Descripción | Presupuesto mínimo | Presupuesto máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3. | $96,800.00 | $242,000.00 |
| IVA. |  | $15,488.00 | $38,720.00 |
| Total |  | $112,288.00 | $280,720.00 |
| Nota: los presupuestos mínimo y máximo no pueden ser modificados |  |  |  |

Presupuesto mínimo total con I.V.A. en letra__________________________

Presupuesto máximo total con I.V.A. en letra__________________________

Refacciones especializadas correspondientes a la partida 4. Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3.

| Subpartida | Concepto | Especificación | Unidad de medida | Precio máximo de referencia antes del IVA (2 DECIMALES) | Porcentaje de descuento ofertado | P.U. con descuento antes del IVA (2 DECIMALES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Fusible | Fusible 1 Amp FP2620 | Pieza | $761.20 |  |  |
| 4.1.2 | Aislamiento térmico | Insultube 3/8” equivalente en calidad y marca | Pieza | $1,508.00 |  |  |
| 4.1.3 | Aislamiento térmico | Insultube 1/2” equivalente en calidad y marca | Pieza | $1,950.00 |  |  |
| 4.1.4 | Aislamiento térmico | Insultube 3/4” equivalente en calidad y marca | Pieza | $1,950.00 |  |  |
| 4.1.5 | Bomba de condensado mini orange | Se incluye depósito secundario sumergible, plug y play, dispositivo antirretorno. | Pieza | $3,200.00 |  |  |
| 4.1.6 | Compresor para condensadora multi V | Compresor inverter JBA068MAC, 3HP, 540V DC, R410A, no. de parte TBZ35874901 | Pieza | $38,200.00 |  |  |
| 4.1.7 | Actuador para compuerta de aire | Actuador gmb24-3, marca Belimo, voltaje 24 V AC/DC a 60 Hz, consumo de energía 4w, consumo de energía para dimensionado 6 va, torque 360 in-lb/40 nm, accionamiento manual botón externo, sentido del movimiento del motor se puede seleccionar con el interruptor 0/1, ángulo de rotación 95, tiempo de giro (motor) 150 S/90°, IP54, protección nema 2 | Pieza | $13,500.00 |  |  |
| No sumar al monto total, solo indicar precio unitario antes del IVA |  |  |  |  |  |  |

Mano de obra especializada correspondiente a la partida 4. Servicio de mantenimiento correctivo incluyendo mano de obra y refacciones de los equipos de aire acondicionado descritos en las partidas 1, 2 y 3.

| Subpartida | Concepto | Unidad de medida | Precio máximo de referencia antes del IVA (2 DECIMALES) | Porcentaje de descuento ofertado | P.U. con descuento antes del IVA (2 DECIMALES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Técnico en aire acondicionado | Hora | $304.00 |  |  |
| 4.2.2 | Ingeniero mecánico o electromecánico | Hora | $509.50 |  |  |
| 4.2.3 | Ayudante en instalaciones de aire acondicionado | Hora | $186.00 |  |  |
| No sumar al monto total, solo indicar precio unitario antes del IVA |  |  |  |  |  |

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO.

ANEXO C

  - ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

(EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA DEL LICITANTE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (NOMBRE Y NÚMERO) _______________________________________ PARTIDA(S) _______ Y SUBPARTIDAS.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO), EN MI CARÁCTER DE (REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO) DEL LICITANTE (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MI INTERÉS POR PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO TERCERO DEL “ACUERDO”.

DATOS DEL LICITANTE:

| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO.- |  |  |  |  |
| CALLE Y NÚMERO: |  |  |  |  |
| COLONIA: |  | DEMARCACIÓN TERRITORIAL O MUNICIPIO: |  |  |
| CÓDIGO POSTAL: |  | ENTIDAD FEDERATIVA: |  |  |
| TELÉFONOS: |  | FAX: (OPCIONAL) |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: (OPCIONAL) |  |  |  |  |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: |  |  |  | FECHA: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: |  |  |  |  |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS. - |  |  |  |  |
| APELLIDO PATERNO: | APELLIDO MATERNO: |  | NOMBRE(S): |  |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZÓ, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD): |  |  |  |  |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| NOMBRE: RFC: DOMICILIO COMPLETO, Y TELÉFONO DEL APODERADO O REPRESENTANTE: |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES. |  |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | FECHA: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: |  |

(LUGAR Y FECHA)

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO. TANTO EL ESCRITO DE INTERÉS COMO EL FORMATO DE ACLARACIONES DEBERÁN SER FIRMADOS POR REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO, Y ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO EN FORMATO PDF, ACOMPAÑANDO UNA VERSIÓN EN WORD

ANEXO D

  - FORMATO PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

(EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CIUDAD DE MÉXICO, A _____ DE _____ DE 202___

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. ASF-DGRMS-LPN-05/2026, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA.

| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE”: |  |
| --- | --- |

NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LA CONVOCANTE, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS:

A).- DE CARÁCTER LEGAL

| N° PREGUNTA | PÁGINA | NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

| N° PREGUNTA | PÁGINA | NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

| N° PREGUNTA | PÁGINA | NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D).- DE CARÁCTER ECONÓMICO

| N° PREGUNTA | PÁGINA | NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

|  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO |  |  |  | CARGO |  |  |  | FIRMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO. ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

INSTRUCCIONES:

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEBERÁN SER CLARAS Y PRECISAS, EN CUANTO AL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO QUE REQUIERE SEA CLARIFICADO.

TANTO EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN COMO EL FORMATO PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO, Y ENVIADOS EN FORMATO PDF, ACOMPAÑANDO UNA VERSIÓN EN FORMATO WORD O EXCEL.

ANEXO E

MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE “CONTRATO” DIVISIBLE

PAPEL MEMBRETADO DE LA AFIANZADORA

Número de la Garantía:

Fecha de expedición:

El texto de la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

Para garantizar por: ______ (nombre, denominación o razón social del licitante adjudicado) ____________, RFC  del licitante  adjudicado______, en lo sucesivo “EL PROVEEDOR”, con domicilio en la calle _______, número _____, colonia _____, Demarcación Territorial ______, Código Postal _____, en la Ciudad de México, el fiel y exacto cumplimiento de todas la obligaciones a su cargo, derivadas del CONTRATO número ____ y sus ANEXOS, de fecha ____,  con la vigencia del ____, que tiene por objeto _______ (ESPECIFICAR EL OBJETO), derivado de ____________ (SEÑALAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), que celebran por una parte la Auditoría Superior de la Federación, en lo sucesivo “LA ASF”, representada por el C. __________, en su carácter de Director  General de Recursos  Materiales y Servicios  y por la otra _______, por conducto de _______, en su carácter de _________, por un monto total de _____(IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA)___, antes del Impuesto al Valor Agregado,  hasta por un importe total de $_______________ (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA) que representa el 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO, correspondiente al ejercicio fiscal ____.

Nombre de la afianzadora, EXPRESAMENTE DECLARA:

- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus ANEXOS;

- Que la fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios en la Auditoría Superior de la Federación, Capítulo IV. De los Contratos y Pedidos, Subcapítulo IV.3. De las Garantías de las Reglas de Operación para Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios en “LA ASF”, y demás normatividad aplicable en los términos del CONTRATO y se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal antes del Impuesto al Valor Agregado de las obligaciones garantizadas de conformidad, cuando “EL PROVEEDOR”, no cumpla con las obligaciones divisibles establecidas en el CONTRATO o sus ANEXOS, o incurra en alguno de los supuestos de incumplimiento establecidos en dicho instrumento jurídico;

- En caso de que esta fianza se haga exigible ___ (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) ___ acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, con exclusión de cualquier otro procedimiento, al que también se sujetarán para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 283, del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe;

- Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del CONTRATO principal o fuente de obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Así mismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “LA ASF”, o el servidor público que cuente con facultades para la cancelación de fianzas, otorgue prórroga o esperas al fiado para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que __NOMBRE DE LA AFIANZADORA__, manifiesta su consentimiento, a través de la presente fianza. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL PROVEEDOR”, para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios modificatorios de ampliación al monto o al plazo del CONTRATO, se deberá obtener la modificación de la fianza;

- En tanto permanezca en vigor el presente CONTRATO, y en su caso durante la substanciación de juicios o recursos legales hasta su resolución definitiva, salvo que las partes se otorguen el finiquito; y hasta quince días hábiles posteriores a la fecha en el que el mismo haya vencido o de aquellas en que “LA ASF” hubiese comunicado su terminación anticipada, en la inteligencia de que solo podrá ser liberada mediante autorización expresa y por escrito de “LA ASF”;

- La presente garantía de cumplimiento de CONTRATO, podrá ser liberada únicamente mediante escrito y firmado por el servidor público que cuente con facultades para la cancelación de fianzas, cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO que garantiza;

- Que __NOMBRE DE LA AFIANZADORA__ se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa;

- Que, en caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será divisible, por lo que será proporcional al monto sin I.V.A., de las obligaciones incumplidas;

- Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de ___________ (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) ____ que contravenga las estipulaciones aquí asentadas las cuales comprenden el Proemio y los incisos A) al I), se considerarán como no puestas.

El texto de la fianza deberá redactarse tal cual lo señala el siguiente formato. A partir del inciso A) al inciso I), solo se deberá incluir el nombre de la afianzadora

ANEXO 1

FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL “LICITANTE”

(EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CIUDAD DE MÉXICO, A _____ DE ____________DE 20___.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO), EN MI CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO) DEL LICITANTE (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE), CON RELACIÓN A (INDICAR EL NOMBRE Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO) PARA _________________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, Y CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERME POR SÍ O A NOMBRE DE MI REPRESENTADA PARA SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS O CUALQUIER ESCRITO O MANIFESTACIÓN, Y EN SU CASO, EL “CONTRATO” RESPECTIVO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANTES REFERIDA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE), LAS CUALES NO ME HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA A ESTA FECHA.

DATOS DEL LICITANTE:

| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO FISCAL: |  |  |  |
| CALLE Y NÚMERO: |  |  |  |
| COLONIA: |  | DEMARCACIÓN TERRITORIAL O MUNICIPIO: |  |
| CÓDIGO POSTAL: |  | ENTIDAD FEDERATIVA: |  |
| TELÉFONOS: CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO: |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL / ACTIVIDAD EMPRESARIAL: (SEÑALANDO AQUELLAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES ESTÉN RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS OBJETO DEL “CONTRATO” A CELEBRARSE) |  |  |  |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS: |  |  |  |
| APELLIDO PATERNO: | APELLIDO MATERNO: |  | NOMBRE(S): |
| REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZÓ, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO): |  |  |  |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| NOMBRE: RFC: CORREO ELECTRÓNICO: DOMICILIO COMPLETO: TELÉFONO DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES. |  |
| NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE LA CUAL FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA: | FECHA: |
| NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LA PROTOCOLIZÓ: |  |

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO.

INDICAR EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD (EJEMPLO: ADMINISTRADOR ÚNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO LEGAL, ETC.)

ANEXO 2

FORMATO DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA

(EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CIUDAD DE MÉXICO, A ____ DE _______ DE 20___.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE

## EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ______________________________, RELATIVA A LA “________________________________________ PARTIDAS ______ Y SUBPARTIDAS” EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO), EN MI CARÁCTER DE (REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO) DEL LICITANTE (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE).

COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA Y MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE OPORTUNAMENTE OBTUVE LA CONVOCATORIA RELATIVA A LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, Y QUE HABIENDO TOMADO NOTA DE LOS DATOS Y REQUERIMIENTOS A LOS QUE SE AJUSTARÁ LA MISMA, Y DE ACUERDO CON LAS CUALES TENDRÁ LUGAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ACEPTO ÍNTEGRAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN EL CITADO DOCUMENTO SUS ANEXOS, SUS APÉNDICES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

ASÍ MISMO, EXPRESO A USTED, QUE CONOZCO EL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ASF.

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO.

ANEXO 3

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA POR LA “CONVOCANTE”, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. ASF-DGRMS-LPN-05/2026, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA.

CIUDAD DE MÉXICO, A ____ DE _______ DE 20___.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE”:____________________________________________

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL | ENTREGA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO | N/A | FOLIO |
|  | DOCUMENTACIÓN LEGAL |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.2.1 | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL “LICITANTE”. |  |  |  |  |
| 2 | 3.2.2 | ESCRITO EN EL QUE DETERMINEN DOMICILIO EN MÉXICO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES. |  |  |  |  |
| 3 | 3.2.3 | COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL “LICITANTE” PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. |  |  |  |  |
| 4 | 3.2.4 | COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA “IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA” DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN, DEBIENDO INTEGRAR EN SU PROPOSICIÓN LA IDENTIFICACIÓN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (ORIGINAL) PARA COTEJO. |  |  |  |  |
| 5 | 3.2.5 | ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA LA PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE. |  |  |  |  |
| 6 | 3.2.6 | FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL “LICITANTE”. (ANEXO 1). |  |  |  |  |
| 7 | 3.2.7 | ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ACORDE AL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN IX DEL “ACUERDO”. |  |  |  |  |
| 8 | 3.2.8 | ESCRITO EN EL QUE EL “LICITANTE” MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (ANTES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA) O POR AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 48 DEL “ACUERDO”. |  |  |  |  |
| 9 | 3.2.9 | ESCRITO DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA. (ANEXO 2). |  |  |  |  |
| 10 | 3.2.10 | CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. (ANEXO 5). |  |  |  |  |
| 11 | 3.2.11 | ESCRITO DEL “LICITANTE”, EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SERÁ EL PATRÓN Y ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN MATERIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN, MANDO, DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN, QUE DESTINE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. |  |  |  |  |
| 12 | 3.2.12 | ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL MODELO DEL “CONTRATO” (ANEXO 4). |  |  |  |  |
| 13 | 3.2.13 | MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NORMAS OFICIALES, MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. (ANEXO 8). |  |  |  |  |
| 14 | 3.2.14 | PRESENTAR EL MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA SOLO EN CASO DE QUE DOS O MÁS “LICITANTES” PRESENTEN CONJUNTAMENTE SU PROPOSICIÓN. (ANEXO 7). |  |  |  |  |
| 15 | 3.2.15 | MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO 9). |  |  |  |  |
| 16 | 3.2.16 | MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. |  |  |  |  |
| 17 | 3.2.17 | MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |
| 18 | 3.2.18 | CARTA DE CONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. (ANEXO 6). LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO. |  |  |  |  |
|  | PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| 19 | 3.3.1 | EL “LICITANTE” PRESENTARÁ PROPUESTA TÉCNICA CONFORME A LO ESTABLECIDO ENEL ANEXO A, SUS APÉNDICES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, Y DEBERÁ DAR TOTAL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN DICHO ANEXO APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, IMPRESA EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO; DEBERÁ INDICAR DE MANERA DETALLADA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE ACREDITE CADA REQUISITO, SIN PRECIOS Y RESPETANDO EL ORDEN EN EL QUE APARECEN EN EL ANEXO A SUS APÉNDICES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, DE ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y PREFERENTEMENTE ANEXAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN MEDIO MAGNÉTICO MEDIANTE UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) O DISCO COMPACTO (CD) DE 700 MB, EN FORMATO WORD O EXCEL (SIN EMBARGO, EN CASO DE CONTROVERSIA, LAS QUE PREVALECERÁN, SERÁ LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA FÍSICAMENTE POR EL LICITANTE. LA NO PRESENTACIÓN DEL MEDIO MAGNÉTICO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO). |  |  |  |  |
|  | PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| 20 | 3.4.1 | EL “LICITANTE” PRESENTARÁ PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO B Y DEBERÁ DAR TOTAL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN DICHO ANEXO, IMPRESA EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO; DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO B DE ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y PREFERENTEMENTE ANEXAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN MEDIO MAGNÉTICO MEDIANTE UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) O DISCO COMPACTO (CD) DE 700 MB, EN FORMATO WORD O EXCEL (SIN EMBARGO, EN CASO DE CONTROVERSIA, LAS QUE PREVALECERÁN, SERÁ LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA FÍSICAMENTE POR EL LICITANTE. LA NO PRESENTACIÓN DEL MEDIO MAGNÉTICO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO). |  |  |  |  |

NOTAS:

- TODA LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE PARA EVALUAR ESTOS PUNTOS (FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA) DEBERÁ VENIR DEBIDAMENTE IDENTIFICADA CON EL TÍTULO E INCISO AL QUE CORRESPONDE.

- SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS SUJETOS A UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA POSTERIOR POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE/TÉCNICA.

ANEXO 4

MODELO DEL “CONTRATO”

CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA AUDITORÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ____, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y POR LA OTRA ______, REPRESENTADA POR EL C. _____, EN SU CARÁCTER DE _______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

De “LA AUDITORÍA”

- Que la Auditoría Superior de la Federación, tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, estructura, funcionamiento y resoluciones; que es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en términos de los artículos 79, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones I, III y IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 1° del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

- Que el Lic. ______, Director General de Recursos Materiales y Servicios, tiene facultades para elaborar y suscribir a nombre y representación de “LA AUDITORÍA”, los convenios, contratos, pedidos, acuerdos y cualquier otro instrumento jurídico relacionados con las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y enajenaciones de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, en estricto apego a las disposiciones jurídicas que rijan la materia, en términos de lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 35, fracciones I, XVIII y XX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

- Que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) a través de la Dirección de Infraestructura (DI), requiere los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aire Acondicionado en los Inmuebles de “LA AUDITORÍA”.

- Que el C.P. _____, Director General de Recursos Financieros, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, confirma que “LA AUDITORÍA” cuenta con los recursos presupuestarios asignados en la partida presupuestal 35701 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo” del centro de costo 212,300 “Dirección de Infraestructura”, como consta en la autorización presupuestal de la Dirección General de Recursos Financieros de fecha ______, asentada en el Formato Único de Solicitud de Suficiencia Presupuestal con folio número 154, derivado de la Solicitud de Compra con folio número 169, de fecha ______.

- Que el Lic. ______, Director General de Recursos Materiales y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 fracciones V y XVIII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo el procedimiento de contratación correspondiente, del cual se otorga el presente contrato, mediante fallo de fecha _____, respecto de las partidas 1, 2, 3 y 4, derivado del procedimiento de la ___________ número ASF-DGRMS- ___/2026, para los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aire Acondicionado en los Inmuebles de “LA AUDITORÍA”, de conformidad con los artículos 21, fracción I, párrafo segundo, 23, fracción I, 33, 44 y 45 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto de 2023.

- Que tiene su domicilio en: Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14110, en la Ciudad de México, mismo que se señala para los efectos de este contrato.

De “EL PROVEEDOR”, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente:

- Que acredita la legal existencia de la sociedad mercantil denominada _________, mediante Escritura Pública número ______ de fecha _____, otorgada ante la fe del Lic. ______, Notario Público número ___en ________, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el Folio Mercantil Electrónico _______ de fecha ____________.

- Que el C. _____________, en su carácter de __________ tiene facultades para contratar y obligar a su representada en términos de la Escritura Pública número ______ de fecha _____, otorgada ante la fe del Lic. ______, Notario Público número ___en ________, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el Folio Mercantil Electrónico _______ de fecha ____________, las cuales no le han sido modificadas o revocadas en forma alguna.

- Que dentro de su objeto social se encuentra: ______________.

- Que su Registro Federal de Contribuyentes es: _____________.

- Que cuenta con la capacidad, elementos propios y suficientes, así como con la experiencia y el personal necesario para cumplir con las obligaciones derivadas de este contrato.

- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad a lo establecido en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, por lo que cuenta con la constancia expedida por el Servicio de Administración Tributaria, en la que se emite la opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de conformidad con lo que establece la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 2025.

- Que para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presenta a “LA AUDITORÍA” la opinión positiva emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme lo dispone la regla primera del “Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año”, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022 y del “ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del presente año”, por el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2023.

- Que se encuentra al corriente en el cumplimento de sus obligaciones en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, lo cual acredita mediante Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT, de conformidad con el “AVISO por el que se hace del conocimiento del público en general las modificaciones al Anexo Único del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril del 2024.

- Que no se encuentra inhabilitado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para la suscripción del presente contrato.

- Que dicha sociedad, sus accionistas y el personal que será asignado para el cumplimiento del presente contrato no se encuentran en ninguno de los supuestos que establece el artículo 48 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de la Federación.

- Que, bajo protesta de decir verdad, el/la _____________ manifiesta que no se encuentra inhabilitado/a en términos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Que no existe conflicto de intereses en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, de la sociedad, sus socios, sus empleados y de las personas que utilizará para la ejecución del contrato.

- Que tiene su domicilio en: _________, mismo que señala para los efectos de este contrato.

Enteradas las partes de las Declaraciones que anteceden, manifiestan su conformidad de obligarse en los términos de las siguientes:

C L Á U S U L A S

| PRIMERA |  | OBJETO. - “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar con eficiencia y oportunidad a “LA AUDITORÍA” los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aire Acondicionado en los Inmuebles de “LA AUDITORÍA”, de las bases de la ____ número ASF-DGRMS-____/2026, de acuerdo con las especificaciones señaladas en los Anexos: Anexo 1 – Anexo Técnico Anexo 2 – Propuesta Técnica Anexo 3 – Propuesta Económica Anexo 4 – Programa de Mantenimiento Que se agregan al presente instrumento como parte integrante del mismo, de conformidad con el numeral ___ “De la Prestación de los Servicios Objeto de la Contratación”, de las bases de la ___ número ASF-DGRMS-____/2026. |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDA |  | VIGENCIA. - La vigencia del presente contrato será a partir del día hábil siguiente de la notificación del fallo _____ hasta el _____, de conformidad con el numeral ___ “Vigencia del Contrato”, de las bases de la ____ número ASF-DGRMS-___/2026 y los Anexos ___. |
| TERCERA |  | MONTO. – El monto total del presente contrato es por la cantidad de _____ (______ PESOS ___/100 M.N.), más $_____ (____________ PESOS 00/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) lo que da un monto total de _____ (______ PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo con el siguiente desglose por partida: El monto para la partidas 1, 2 y 3, es por la cantidad de _____ (______ PESOS ___/100 M.N.), más $_____ (____________ PESOS 00/100 M.N.) por concepto del I.V.A. lo que da un monto total de _____ (______ PESOS 00/100 M.N.). El presupuesto mínimo para la partida 4, es por la cantidad de $96,800.00 (NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), más $15,488.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por concepto del I.V.A. lo que da un presupuesto mínimo total de $112,288.00 (CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). El presupuesto máximo para la partida 4, es por la cantidad de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), más $38,720.00 (TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) por concepto del I.V.A. lo que da un presupuesto máximo total de $280,720.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.). De conformidad con el/las __, el/los _y el/los __ establecidos en el/los Anexo(s) ____. |
| CUARTA |  | FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO. - “EL PROVEEDOR” presentará a “EL ADMINISTRADOR” las facturas, que deberán cumplir con los requisitos fiscales que establezca la legislación aplicable, y que amparen la prestación de los servicios. “EL ADMINISTRADOR”, a satisfacción, harán constar la recepción y aceptación de los servicios en el formato “Solicitud de Pago Múltiple”, al cual adjuntará la factura, el comprobante de envío de la factura electrónica tipo CFDI a los correos electrónicos vhernandez@asf.gob.mx y jjmontenegro@asf.gob.mx, con copia para proveedor.asf@asf.gob.mx; acompañados de los Entregables correspondientes, así como del Acta de Entrega-Recepción correspondiente a cada uno de los pagos estipulados en el presente contrato, mismos que deberán contar con el Visto Bueno de “EL ADMINISTRADOR”, de conformidad con el numeral __ “Forma y Lugar de Pago”, de las bases de la ____ número ASF-DGRMS-____/2026 y los Anexos ____. “EL PROVEEDOR” deberá presentar a “EL ADMINISTRADOR” la factura correspondiente al mes de diciembre a más tardar el 31 de éste. “LA AUDITORÍA” a través de la Dirección General de Recursos Financieros, dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la factura y documentación soporte en la Ventanilla de Control de Pagos, realizará los pagos a “EL PROVEEDOR”, por la prestación de los servicios, de acuerdo con el siguiente desglose: Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, este deberá reintegrar las cantidades en exceso, más los intereses correspondientes. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “LA AUDITORÍA”. “LA AUDITORÍA” y “EL PROVEEDOR” acuerdan que los pagos se realizarán por transferencia electrónica, para lo cual “EL PROVEEDOR” proporciona los siguientes datos: Denominación o Razón Social. Institución Bancaria. Sucursal. Domicilio. Plaza. Cuenta. Clabe Interbancaria. |
| QUINTA |  | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. - “LA AUDITORÍA” designa al _______ como “EL ADMINISTRADOR” del presente contrato, quien tendrá las facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe “EL PROVEEDOR”, así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que los servicios cumplan con las especificaciones señaladas en el presente contrato y los Anexos _____. “EL ADMINISTRADOR” para el cumplimiento de las actividades a su cargo, se auxiliará, del Subdirector de Área y del Jefe de Departamento de Infraestructura “2”, como corresponsables para la supervisión, control y verificación de los servicios que preste “EL PROVEEDOR” se verifiquen en tiempo y forma, además del cumplimento de todas las obligaciones contractuales. |
| SEXTA |  | LUGAR Y FECHA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. – Los servicios _____________________________________________________: SEDE; CALLE; NÚMERO EXTERIOR; NOMBRE DEL ASENTAMIENTO; DEMARCACIÓN TERRITORIAL; CÓDIGO POSTAL; ENTIDAD FEDERATIVA. Ajusco. Coyoacán. Morelos. Los servicios _____________________________________________________. Para la prestación de los servicios _____________________________________. En el caso de mantenimientos _____________________________________. La documentación _______________________________________________. De conformidad con el numeral ___ “Plazo, Lugar y Tiempo de la Prestación de los Servicios Solicitados”, de las bases de la __________ número ASF-DGRMS-_____/2026 y los Anexos ________. |
| SÉPTIMA |  | CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS - (Las condiciones para la prestación de los servicios será conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico y sus apéndices A.1, A.2, A.3 y A.4). De conformidad con lo establecido en los Anexos____. |
| OCTAVA | ENTREGABLES. – “EL PROVEEDOR” _____________________________: Para Mantenimiento Preventivo (Partidas 1, 2 y 3) TABLA 1. ENTREGABLES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. ENTREGABLE; DESCRIPCIÓN; FORMA DE ENTREGA; FECHA/PLAZO DE ENTREGA. a) b) c) d) En el último servicio ______________ La documentación _______________ En caso de ____________________ Para Mantenimientos Correctivos (Partida 4) “EL PROVEEDOR” ________________. TABLA 2. ENTREGABLES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. ENTREGABLE; DESCRIPCIÓN; FORMA DE ENTREGA; FECHA/PLAZO DE ENTREGA. a) b) c) d) La documentación ______________________. En caso ______________________________. De conformidad con lo establecido en los Anexos _____. |
| NOVENA | CALIDAD DE LOS SERVICIOS. - “EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA AUDITORÍA” a responder por la calidad de los servicios objeto del contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable, quedando a salvo los derechos de “LA AUDITORÍA” para ejercitar las acciones legales que le correspondan, de conformidad con el numeral ____ “Calidad de los Servicios”, de las bases de la _____ número ASF-DGRMS-________/2026 y los Anexos ___. |  |
| DÉCIMA | NORMAS APLICABLES. – “EL PROVEEDOR” se compromete al cumplimiento de aquellas Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de Referencia o Especificaciones, conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad que directa o indirectamente se relacionen con el objeto del presente contrato, además de las que se enlistan a continuación: PARTIDA; DESCRIPCIÓN; NORMA. De conformidad con lo establecido en los Anexos _____. |
| DÉCIMA PRIMERA | RESPONSABILIDADES. - “EL PROVEEDOR” será el único responsable de la ejecución del objeto del presente contrato. “EL PROVEEDOR” acepta que los servicios objeto del presente contrato no se tendrán por recibidos hasta que “EL ADMINISTRADOR” hayan efectuado la verificación y aceptación de los mismos. |  |
| DÉCIMA SEGUNDA |  | CONFLICTO DE INTERESES. - Se entenderá que existe conflicto de intereses cuando: - “EL PROVEEDOR” tenga interés personal, familiar o de negocios con algún servidor público, incluyendo el hecho de que pueda resultar beneficiado el servidor público, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o bien, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocio; - “EL PROVEEDOR” o alguno de sus socios, empleados o personas que utilizará para el cumplimiento del contrato desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público; - “EL PROVEEDOR” previamente haya realizado o se encuentre realizando, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o haya elaborado cualquier documento vinculado con el objeto del presente contrato; - “EL PROVEEDOR” resuelva discrepancias derivadas de otros contratos y que tengan relación con la ejecución del objeto del presente contrato; - “EL PROVEEDOR” se encuentre directamente vinculado con alguna persona o entidad que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya concluido dicho vínculo; - “EL PROVEEDOR” tenga intereses que puedan afectar o perjudicar la imparcialidad en el cumplimiento del objeto del presente contrato. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que procedan por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos de “LA AUDITORÍA”. |
| DÉCIMA TERCERA | CONTRIBUCIONES. - Todas las contribuciones y obligaciones fiscales que se originen con motivo de la celebración y cumplimiento de este contrato, serán a cargo de la parte que resulte causante en los términos de la legislación aplicable. |  |
| DÉCIMA CUARTA |  | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. - “EL PROVEEDOR” deberá presentar a la Dirección de Recursos Materiales de “LA AUDITORÍA” la garantía de cumplimiento Divisible del presente contrato dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la firma del mismo, en días y horarios hábiles en términos de lo establecido en el Capítulo IV. De los Contratos y Pedidos, Subcapítulo IV.3. De las Garantías, Inciso 3 de las Reglas de Operación para Adquisiciones Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios en “LA AUDITORÍA”, salvo que los servicios, se realicen dentro del citado plazo, constituida en moneda nacional a favor de la Auditoría Superior de la Federación, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, que contenga los requisitos previstos por el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato antes del I.V.A., de conformidad con la fracción VI de dicho artículo, el texto de la misma deberá especificar: - Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus ANEXOS; - Que la fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios en la Auditoría Superior de la Federación, Capítulo IV De los Contratos y Pedidos, Subcapítulo IV.3 De las Garantías de las Reglas de Operación para Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios en “LA AUDITORÍA”, y demás normatividad aplicable en los términos del CONTRATO y se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal antes del Impuesto al Valor Agregado, de las obligaciones garantizadas de conformidad, cuando “EL PROVEEDOR” no cumpla con las obligaciones divisibles establecidas en el CONTRATO o sus ANEXOS, o incurra en alguno de los supuestos de incumplimiento establecidos en dicho instrumento jurídico; - En caso de que esta fianza se haga exigible A LA AFIANZADORA acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, con exclusión de cualquier otro procedimiento, al que también se sujetarán para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 283, del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe; - Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del CONTRATO principal o fuente de obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Así mismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “LA AUDITORÍA”, o el servidor público que cuente con facultades para la cancelación de fianzas, otorgue prórroga o esperas al fiado para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que LA AFIANZADORA, manifiesta su consentimiento, a través de la presente fianza. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL PROVEEDOR”, para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios modificatorios de ampliación al monto o al plazo del CONTRATO, se deberá obtener la modificación de la fianza; - En tanto permanezca en vigor el presente CONTRATO, y en su caso durante la substanciación de juicios o recursos legales hasta su resolución definitiva, salvo que las partes se otorguen el finiquito; y hasta quince días hábiles posteriores a la fecha en el que el mismo haya vencido o de aquellas en que “LA AUDITORÍA” hubiese comunicado su terminación anticipada, en la inteligencia de que solo podrá ser liberada mediante autorización expresa y por escrito de “LA AUDITORÍA”; - La presente garantía de cumplimiento de CONTRATO podrá ser liberada únicamente mediante escrito y firmado por el servidor público que cuente con facultades para la cancelación de fianzas, cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO que garantiza; - Que LA AFIANZADORA se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. - Que, en caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será divisible, por lo que será proporcional al monto, de las obligaciones incumplidas. - Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte DE LA AFIANZADORA que contravenga las estipulaciones aquí asentadas las cuales comprenden el Proemio y los incisos A) al I), se considerarán como no puestas. De conformidad con el subnumeral ____ “Garantía de Cumplimiento del Contrato”, de las bases de la ____ número ASF-DGRMS-____/2026 y los Anexos _____. |
| DÉCIMA QUINTA |  | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. - “EL PROVEEDOR” deberá presentar a la Dirección de Recursos Materiales de “LA AUDITORÍA”, la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la suscripción del presente contrato, en días y horarios hábiles en términos de lo establecido en el Capítulo IV. De los Contratos y Pedidos, Subcapítulo IV.3. De las Garantías, Inciso 3 de las Reglas de Operación para Adquisiciones Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios en “LA AUDITORÍA” la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente durante la vigencia del contrato, dicha póliza deberá ser al menos por un monto de $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil podrá ser expedida en lo general para dar cobertura a “EL PROVEEDOR” frente a cualquier obligación, no siendo necesario que la póliza sea expedida exclusivamente para dar cobertura a “EL PROVEEDOR” respecto del presente contrato, en caso de que el daño o perjuicio excediera de la suma asegurada, la diferencia deberá ser cubierta por “EL PROVEEDOR”. La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil deberá cubrir el pago de daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a “LA AUDITORÍA” o a terceros con motivo de la prestación del servicio integral, así como el pago de los daños a los bienes muebles o inmuebles de ambos. Para el caso de que “EL PROVEEDOR” no cuente con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente al momento de la suscripción del presente contrato y requiera solicitar su expedición, ésta deberá presentarse a más tardar, en un periodo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato. “EL PROVEEDOR” deberá mantener vigente la póliza de seguro de responsabilidad civil durante la vigencia del presente contrato, así como en el caso de que se celebre convenio modificatorio por ampliación del plazo. De conformidad con el subnumeral ____ “Póliza de Responsabilidad Civil”, de las bases de la ____ número ASF-DGRMS-____/2026 y los Anexos _____. |
| DÉCIMA SEXTA |  | TERMINACIÓN ANTICIPADA. - “LA AUDITORÍA” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, sin responsabilidad y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, mediante dictamen que presente “EL ADMINISTRADOR”, cuando: - Existan causas justificadas para “LA AUDITORÍA”. - Se extinga la necesidad de requerir los servicios y se demuestre que de continuarse con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a “LA AUDITORÍA”. - Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad. En cualquier supuesto se dará aviso por escrito a “EL PROVEEDOR” con 5 (cinco) días hábiles de anticipación. “LA AUDITORÍA” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, de conformidad con el numeral ___ “Terminación anticipada”, de las bases de la _______ número ASF-DGRMS-_____/2026. |
| DÉCIMA SÉPTIMA |  | CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la información y documentación que conozca o a la que tenga acceso con motivo de la suscripción del presente contrato, así como del cumplimiento de su objeto; asimismo, tiene prohibido hacerla del conocimiento de terceros o difundirla de cualquier forma, siendo responsable de tal violación en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. |
| DÉCIMA OCTAVA |  | ACCESO. - “LA AUDITORÍA” facilitará al personal de “EL PROVEEDOR” el acceso a sus instalaciones para llevar a cabo la prestación de los servicios objeto del presente contrato, mismos que deberán portar identificación o gafete que los acredite como sus trabajadores. |
| DÉCIMA NOVENA |  | MEDIDAS DE SEGURIDAD. - “EL PROVEEDOR” se obliga a cumplir dentro de las instalaciones a las que tendrá acceso con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, las medidas y requisitos de seguridad que le solicite “LA AUDITORÍA”. |
| VIGÉSIMA |  | RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL PROVEEDOR” es el patrón y único responsable de las obligaciones derivadas de los ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, del personal que ocupe con motivo de la ejecución de este contrato y responderá de todas las reclamaciones presentes o futuras que sus trabajadores hagan valer en contra de “LA AUDITORÍA”, asumiendo la obligación de liberar a esta última de cualquier responsabilidad. |
| VIGÉSIMA PRIMERA |  | COMUNICACIONES. - Las partes acuerdan que todos los avisos y comunicaciones deberán hacerse por escrito, por personas debidamente acreditadas y autorizadas por ellas en los domicilios señalados en sus Declaraciones, para estos efectos “LA AUDITORÍA” autoriza a “EL ADMINISTRADOR” y “EL PROVEEDOR” a su ___________. |
| VIGÉSIMA SEGUNDA |  | CESIÓN DE DERECHOS. - “EL PROVEEDOR” no podrá ceder en forma alguna a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato, con excepción de los derechos de cobro, previa solicitud por escrito a la Dirección General de Recursos Financieros. |
| VIGÉSIMA TERCERA |  | RESCISIÓN. - “LA AUDITORÍA” podrá en cualquier momento rescindir el presente contrato, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causas: - Incumpla sus Anexos. - Exista conflicto de intereses. - En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de la Federación. La resolución en la que conste la rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, de conformidad con el numeral _____ “Rescisión del Contrato”, de las bases de ________ número ASF-DGRMS-_____/2026. |
| VIGÉSIMA CUARTA |  | PENA CONVENCIONAL.- En caso de que “EL PROVEEDOR” no realice los servicios objeto de este contrato conforme a los plazos establecidos en los Anexos _____, “LA AUDITORÍA” aplicará una pena del __% (___ por ciento) del monto que corresponda en función de los servicios no realizados oportunamente por cada día ___ de atraso, mismas que no excederán el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato antes del I.V.A., y que deberá ser pagada por “EL PROVEEDOR”, mediante transferencia electrónica o en efectivo, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de “LA AUDITORÍA” o, en su caso, se aplicará la garantía de cumplimiento. No procederá la aplicación de penas convencionales por atraso, cuando previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento establecidas en el presente contrato, a solicitud expresa de “EL PROVEEDOR” y por caso fortuito o fuerza mayor, “LA AUDITORÍA” determine diferir la fecha para la prestación de los servicios, lo cual deberá formalizarse mediante convenio modificatorio, de conformidad con el numeral ___ “Penas Convencionales”, de las bases de la _____ número ASF-DGRMS-___/2026 y los Anexos ________. |
| VIGÉSIMA QUINTA |  | DEDUCCIONES. - Las partes convienen que en caso de que “EL PROVEEDOR” preste el servicio, de forma parcial o deficiente de acuerdo con los Anexos ____, “LA AUDITORÍA” deducirá el equivalente al ___% (____ por ciento) del valor de los servicios prestados de forma parcial o deficiente hasta un tope del 10% (diez por ciento) sobre el monto total del presente contrato antes del I.V.A. Dichas deducciones se calcularán por cada día ____ hasta la fecha en que materialmente “EL PROVEEDOR” cumpla con la prestación de los servicios en los términos pactados, sin que las deducciones excedan la garantía de cumplimiento del presente contrato. El rechazo y devolución del servicio por parte de “EL ADMINISTRADOR”, imputables a “EL PROVEEDOR”, en más de ___ (___) ocasiones durante la vigencia del servicio, de acuerdo con los Anexos ____, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión de éste. Los montos para deducir se deberán aplicar preferentemente en los comprobantes fiscales digitales que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, o mediante nota de crédito, una vez cuantificada la deducción correspondiente. La acumulación de las deducciones no excederá del importe de la garantía de cumplimiento la cual representa el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, sin considerar el I.V.A., en cuyo caso se procederá al inicio de rescisión del presente contrato. “EL PROVEEDOR” conviene que “LA AUDITORÍA” podrá deducir del pago a efectuarse, los importes que resulten con motivo de la prestación parcial o deficiente de los servicios, de conformidad con el numeral ___ “Deductivas”, de las bases de ____ número ASF-DGRMS-____/2026 y los Anexos _____. |
| VIGÉSIMA SEXTA |  | MODIFICACIONES. - “LA AUDITORÍA” podrá dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar modificaciones al presente contrato, conforme a lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de la Federación. Cualquier modificación al contrato, a excepción de la suspensión en la prestación de los servicios, deberá formalizarse mediante convenio por escrito y entregarse la modificación de la fianza correspondiente, en un plazo que no exceda de diez días naturales a partir de la fecha de suscripción del convenio, de conformidad con el numeral ___ “Modificaciones al Contrato”, de las ___ número ASF-DGRMS-____/2026. |
| VIGÉSIMA SÉPTIMA |  | SUSPENSIÓN. - “LA AUDITORÍA”, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación de los servicios por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado, lo que se hará constar en el Acta Circunstanciada en la cual se dictamine dicha suspensión que elaborará “EL ADMINISTRADOR”, en la que se especifiquen las causas que motivaron la suspensión de la prestación de los servicios, así como el plazo de suspensión. En este caso, “LA AUDITORÍA” pagará únicamente aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente entregados y prestados. Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA AUDITORÍA”, previa petición y justificación de “EL PROVEEDOR”, le reembolsará, en su caso, los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto del presente contrato. En cualquiera de los casos antes señalados, “LA AUDITORÍA” y “EL PROVEEDOR” pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, de conformidad con el numeral ___ “Suspensión de la Prestación de los Servicios”, de las bases de _____ número ASF-DGRMS-____/2026. |
| VIGÉSIMA OCTAVA |  | DAÑOS Y PERJUICIOS. - “EL PROVEEDOR” será directamente responsable de los daños y perjuicios que cause a “LA AUDITORÍA” y/o a terceros por negligencia, impericia o dolo en la entrega de los servicios objeto del presente contrato. |
| VIGÉSIMA NOVENA |  | INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN. - La autoridad competente podrá verificar en cualquier momento que la prestación de los servicios se realice conforme a lo establecido en el presente contrato y en los términos y condiciones señalados en los Anexos, así como a las disposiciones legales aplicables. |
| TRIGÉSIMA |  | JURISDICCIÓN. - En caso de controversia sobre la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes aplicables en la materia y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes, con residencia en la Ciudad de México, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. |

Leído que fue el presente contrato y sabedoras de su contenido y alcance legal, las partes lo firman de conformidad por quintuplicado, en todas sus fojas al margen y al calce, en la Ciudad de México, el _______.

| POR “LA AUDITORÍA” _____________________________________ DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | POR “EL PROVEEDOR” __________________________________ _______________________ |
| --- | --- |
| “AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL” _______________________________ DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS | “EL ADMINISTRADOR” _____________________________________ DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |

“CORRESPONSABLES”

| ______________________________________ SUBDIRECTOR DE ÁREA | ______________________________________ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA “2” |  |
| --- | --- | --- |
| “REVISIÓN JURÍDICA” |  |  |  |
| ______________________________________ DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS |  | ______________________________________ SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS |  |

La presente hoja de firmas corresponde al contrato número ASF-UGA-DGRMS-DCyC-__/2026, suscrito entre la Auditoría Superior de la Federación y _____________

ANEXO 5

CARTA MANIFIESTO DE CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

(EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CIUDAD DE MÉXICO, A _____ DE _____ DE 202___

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO), EN MI CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO) DEL LICITANTE (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA SE OBLIGA A GUARDAR ESTRICTA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONOZCA, ASÍ COMO A REALIZAR EL CORRECTO TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES A LOS QUE SE TENGA ACCESO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. ASF-DGRMS-LPN-05/2026, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA, SUJETÁNDOSE CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- REALIZAR EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL “CONTRATO” EN SU CASO, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL/DE LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO”;

- ABSTENERSE DE TRATAR LOS DATOS PERSONALES PARA FINALIDADES DISTINTAS A LAS DEL OBJETO DEL “CONTRATO”;

- IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES;

- INFORMAR AL/A LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO”, CUANDO OCURRA UNA VULNERACIÓN A LOS DATOS PERSONALES;

- GUARDAR CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE LE SEAN PROPORCIONADOS;

- SUPRIMIR O DEVOLVER LOS DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO UNA VEZ CUMPLIDA LA RELACIÓN JURÍDICA, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA UNA PREVISIÓN LEGAL QUE EXIJA LA CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, Y

- ABSTENERSE DE TRANSFERIR LOS DATOS PERSONALES, SALVO QUE EL/LA “ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO” ASÍ LO DETERMINE O POR MANDATO EXPRESO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO.

ANEXO 6

#### AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Denominación del proceso Contratación de proveedores, prestadores de servicios y contratistas Denominación y domicilio del responsable La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de Administración, con domicilio en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Datos personales que serán sometidos a tratamiento Los datos personales que de Usted tratamos para las finalidades que más adelante se indican, son aquellos que corresponden a las categorías siguientes: - Datos de identificación. - Nombre completo de persona física. - Clave Única de Registro Poblacional (CURP). - Registro Federal de Contribuyentes (RFC). - Datos personales inmersos en la Constancia de Situación Fiscal. - Firma. - Datos inmersos en identificación oficial (Credencial para votar, pasaporte, cartilla del SMN) - Datos de contacto. - Domicilio particular. - Teléfono particular fijo. - Teléfono particular celular. - Correo electrónico particular. - Datos patrimoniales o financieros: - Cuenta bancaria. - CLABE interbancaria. - Datos sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y patronales. y Datos personales sensibles que serán sometidos a tratamiento - No se tratan datos personales sensibles. Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento La ASF, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de Administración, cuenta con las atribuciones para recabar y tratar los datos personales, conforme a las disposiciones legales siguientes: - Artículos 21 y 48, fracciones V, XV, XVII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. - Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios en la Auditoría Superior de la Federación. - Reglas de operación para adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios en la ASF. - Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. - Reglas de operación para la contratación, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la ASF. - Artículo 29-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación. Finalidades del tratamiento Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Finalidades; ¿Requieren consentimiento de la persona titular?. NO; Sí. Integrar las propuestas de los procedimientos de contratación a través de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicaciones Directas; ✓. Elaborar, oficios de adjudicación y pedidos, según corresponda, así como los trámites correspondientes una vez suscritos los contratos.; ✓. Realizar su inscripción en el Registro Único de Proveedores y en el Registro de Contratistas; ✓. Realizar la publicación de sus datos en SIPOT; ✓. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer sus Derechos ARCO Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), a través de los siguientes medios: - Directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, ubicada en Carretera Picacho Ajusco No. 167, P.B. Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México. - A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio) - En el correo electrónico unidadtransparencia@asf.gob.mx Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 55520-01500, ext. 10521 o, en su caso, acceder directamente a la liga electrónica: https://www.asf.gob.mx/uploads/2301_Proteccion_de_Datos/Procedimiento_ARCO_2025.pdf Domicilio de la Unidad de Transparencia Carretera Picacho Ajusco No. 167, P.B. Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, teléfono: 55520-01500, ext. 10521 Transferencias de datos personales Le informamos que no se realizan transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados de conformidad con lo establecido en el artículo 64 fracción III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Manifestación de la negativa para el tratamiento y transferencia, total o parcial, de los datos personales para las finalidades que requieren de consentimiento. El tratamiento y transferencias que se realicen no requieren de consentimiento de la persona titular de los datos, acorde con lo previsto en los artículos 16, fracciones I, III, V y VIII, y 64, fracción III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. ¿Puedo ejercer la Portabilidad de datos personales? No, ya que sus datos no serán tratados mediante formatos estructurados y comúnmente utilizados como lo exige la Ley de la materia, para la procedencia de la portabilidad. Cambios en el Aviso de Privacidad El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: https://www.asf.gob.mx/Section/262_Proteccion_de_Datos Fecha de última actualización; 31/03/2025.

ANEXO 7

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- “EL LICITANTE A”, DECLARA QUE:

1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES (MEXICANAS/OTRO PAÍS), SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL (ELECTRÓNICO, EN SU CASO) ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y/O MODIFICACIONES.

NOTA: EN SU CASO, SE DEBERÁN RELACIONAR LAS ESCRITURAS EN QUE CONSTEN LAS REFORMAS O MODIFICACIONES DE LA SOCIEDAD.

1.2	LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

1.3	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

1.4	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (APLICABLE A LICITANTES MEXICANOS) ES: _____________.

1.5	TIENE EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.6	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL (ELECTRÓNICO, EN SU CASO) ____ DE FECHA _____. POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.7	EL C. ____________, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONVENIO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

1.8	EL DOMICILIO DEL (REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL) ES EL UBICADO EN ______________.

2.	“EL LICITANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES (MEXICANAS/OTRO PAÍS), SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL (ELECTRÓNICO, EN SU CASO) ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y/O MODIFICACIONES.

NOTA: EN SU CASO, SE DEBERÁN RELACIONAR LAS ESCRITURAS EN QUE CONSTEN LAS REFORMAS O MODIFICACIONES DE LA SOCIEDAD.

2.2	LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

2.3	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.4	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (APLICABLE A LICITANTES MEXICANOS) ES: _____________.

2.5	TIENE EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.6	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL (ELECTRÓNICO, EN SU CASO) ____ DE FECHA _____. POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.7	EL C. ________________, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONVENIO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

2.8	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ______________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

3. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1	CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA _______________ NÚMERO____________.

3.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ____________, PRESENTANDO PROPOSICIÓN QUE INCLUYE A SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

3.3	QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CAPITULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUBCAPÍTULO II.2.1. DE LA CONVOCATORIA, APARTADO IV. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES, NUMERAL 7 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ASF Y LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (INDICAR SI ES NACIONAL O INTERNACIONAL ABIERTA) NÚMERO ____________.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “PROPOSICIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN CONJUNTA QUE CONTIENE A SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ___________ NÚMERO ________________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A __________ (ENTREGAR LOS BIENES/ PRESTAR LOS SERVICIOS) OBJETO LA LICITACIÓN PÚBLICA, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

LICITANTE “A”:

(LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁN DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES).

LICITANTE  “B”:

(LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁN DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES).

SEGUNDA.- DOMICILIO COMÚN.

“LAS PARTES” SEÑALAN COMO SU DOMICILIO COMÚN PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN:

| CALLE: | NO. | COLONIA: |
| --- | --- | --- |
| CIUDAD: | CÓDIGO POSTAL: | ESTADO Y PAÍS |
| TELÉFONO: |  | E-MAIL: |

TERCERA.- REPRESENTANTE COMÚN.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL C.____________, (REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL) __________________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN, INCLUYENDO LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ____________________, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI, EN OBLIGARSE EN FORMA __________ (SE DEBERÁ INDICAR SI LA OBLIGACIÓN SERÁ SOLIDARIA Y/O MANCOMUNADA) PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR LA PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

CUARTA.	OBLIGACIÓN SOLIDARIA Y/O MANCOMUNADA

“LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO QUE MEDIANTE LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ____________ NÚMERO _________________________, QUEDARÁN OBLIGADOS EN FORMA __________ (SEÑALAR SI LA OBLIGACIÓN SERÁ SOLIDARIA Y/O MANCOMUNADA) ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO.

QUINTA.- DEL COBRO DE LOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI).

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE EL PARTICIPANTE______ (PRECISAR QUIEN SERÁ EL PARTICIPANTE DEL PRESENTE CONVENIO FACULTADO PARA EMITIR LOS CFDI), QUIEN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA EMITIR LOS CFDI RELATIVOS (AL/ LA/ EL) ________ (SERVICIO/ADQUISICIÓN/ARRENDAMIENTO) __________________ QUE SE REALICEN CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ________ NÚMERO _________.

SEXTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA _________ NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS, DEL CONTRATO, EL PLAZO PARA (AL/ LA/ EL) __________ (SERVICIO/ADQUISICIÓN/ARRENDAMIENTO) _________________ Y LA VIGENCIA QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y AQUELLA QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICATORIOS.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE PRESENTARON UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, “LAS PARTES” ACEPTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMARÁ PARTE DEL CONTRATO RESPECTIVO.

ASIMISMO, “LAS PARTES” ACEPTAN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO  LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL, DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, CUANDO ÚNICAMENTE SEA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE COMÚN, SALVO QUE EL CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES EN LO INDIVIDUAL, DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD, O POR EL APODERADO LEGAL DE LA NUEVA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYA POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULÓ LA PROPOSICIÓN CONJUNTA, ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A LA CONVOCANTE POR DICHAS PERSONAS O POR SU APODERADO LEGAL, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU NOTIFICACIÓN.

OCTAVA.- COMPROMISO DE MANTENER LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y PARTICIPACIONES DURANTE EL _______ (SERVICIO/ADQUISICIÓN/ARRENDAMIENTO)

“LAS PARTES” SE COMPROMETEN A MANTENER DURANTE EL PLAZO PARA (AL/ LA/ EL) ____________ (SERVICIO/ADQUISICIÓN/ARRENDAMIENTO) ______________, ASÍ COMO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS, RESPONSABILIDADES Y NO REDUCIR SUS PARTICIPACIONES SEGÚN SE ESTABLECE EN ESTE CONVENIO Y, A RESPONDER CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR “LAS PARTES” EN EL CONTRATO QUE SE CELEBRE CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE A NO REALIZAR MODIFICACIÓN ALGUNA A LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y/O PARTICIPACIONES DESCRITAS EN ESTE CONVENIO; NI A SUSTITUIR A ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN QUE PRESENTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA.

NOVENA.	LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES.	PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LAS LEYES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN O FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL LICITANTE A” |  | “EL LICITANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO 8

MANIFIESTO NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES O NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES, CONFORME A LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

(EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CIUDAD DE MÉXICO, A ___ DE _____________ DE 20__.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO), EN MI CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO) DEL LICITANTE (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. ASF-DGRMS-LPN-05/2026, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4 Y SUBPARTIDAS, DAN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA.

| Partidas | Descripción | Norma |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 y 4 | Especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra: los choques eléctricos, los efectos térmicos, sobre corrientes, las corrientes de falla y sobretensiones. | NOM-001-SEDE-2012 y su nota aclaratoria publicada el 29 de noviembre de 2012. |
| 1, 2, 3 y 4 | Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. | NOM-029-STPS-2011 |
| 1, 2, 3 y 4 | Electricidad estática en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. | NOM-022-STPS-2015 |
| 1, 2, 3 y 4 | Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. | NOM-017-STPS-2024 |
| 1, 2, 3 y 4 | Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. | NOM-001-STPS-2008 |
| 1, 2, 3 y 4 | Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura | NOM-009-STPS-2011 |
| 1, 2, 3 y 4 | Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado. | NOM-023-ENER-2018 |
| 1, 2, 3 y 4 | Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado. | NOM-026-ENER-2015 |
| 1, 2, 3 y 4 | Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | NOM-026-STPS-2008 |
| 1, 2, 3 y 4 | Norma Internacional para la construcción e instalación de equipamiento de ambientes para el equipo de manejo de tecnologías de información y similares. | NORMA ICREA STD-131-2023 |

NOTAS:

- EN CASO DE QUE PARA EL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO APLIQUEN NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES O NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES, CONFORME A LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, SE INDICARÁ EN EL FORMATO DE ESTE MANIFIESTO LA LEYENDA “NO APLICA”

- LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN QUE EXPIDAN LOS CERTIFICADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS POR LA EMA PARA EMITIR DICHAS CERTIFICACIONES CON ALCANCE

- PRESENTAR EL MANIFIESTO EN HOJA MEMBRETADA

- EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL FORMATO.

ATENTAMENTE

______________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO.

ANEXO 9

MANIFIESTO DE NACIONALIDAD

(EN HOJA PREFERENTEMENTE MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CIUDAD DE MÉXICO, A _____ DE _____ DE 202___

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO), EN MI CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO) DEL LICITANTE (INDICAR NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. __________.

NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA DEBERÁ PONER LOS DATOS DE SU ACTA DE NACIMIENTO INCLUYENDO SU CURP, PARA EL CASO DE EXTRANJEROS NATURALIZADOS LA REFERENCIA DE SU CARTA DE NATURALIZACIÓN.

LO ANTERIOR SE MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ASF-DGRMS-LPN-05/2026, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS INMUEBLES DE LA AUDITORÍA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE SERVICIO QUE LO REQUIERAN, PROPORCIONANDO UN ADECUADO ENTORNO DE TRABAJO AL PERSONAL Y LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA ADECUADA A LAS ÁREAS QUE LO REQUIEREN. LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO.

ATENTAMENTE

____________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO)

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU PARTE CONDUCENTE MANIFESTANDO QUE ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO.

No se requiere del consentimiento, dado que su tratamiento actualiza el supuesto previsto en el Artículo 16, fracciones I, III, V y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.